## Sheet1
监测日期：2024-05-31
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 183020.688 | 2.118 | 0 | 320 | 59.244 | 100 | 2.669 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14154502 | 166.202 | 134.1755 | 320 | 39.608 | 100 | 5.4294 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 557915.75 | 6.457 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 6930945.5 | 80.219 | - | - | - | - | 1.0176 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 21357528 | 247.194 | - | - | - | - | 0.625 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 1942626.625 | 80942.773 | - | - | - | - | 2.004 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 833602.688 | 9.648 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 11809.994 | 0.137 | 339.088 | 320 | 206.457 | 100 | 252.106 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 693394.375 | 8.025 | 114.7752 | 300 | 6.5743 | 100 | 2.2638 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1287360 | 14.9 | 18.98 | 200 | 8.92 | 200 | 0.69 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 62599.473 | 0.724 | 39.364 | 320 | 7.008 | 100 | 14.387 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 176383.609 | 2.042 | 88.223 | 320 | 539.279 | 100 | 24.216 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 119395.375 | 1.382 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2757786.75 | 32.185 | 106.561 | 200 | 16.202 | 50 | 5.785 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2735961.25 | 33.091 | 101.858 | 200 | 19.18 | 50 | 4.294 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2754848.25 | 32.11 | 111.349 | 200 | 14.614 | 50 | 6.042 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1134258.63 | 13.13 | 115.941 | 200 | 28.466 | 35 | 3.768 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 105043.58 | 1.22 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1012712 | 11.72 | 115.586 | 200 | 23.399 | 35 | 1.569 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3235244.25 | 37.44 | 116.648 | 200 | 27.013 | 35 | 0.751 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1952001.25 | 22.593 | 146.01 | 200 | 27.05 | 50 | 4.881 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 100155.258 | 1.159 | 114.241 | 200 | 18.719 | 50 | 37.481 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1512900.5 | 17.51 | 130.224 | 200 | 11.917 | 50 | 4.214 | 10 | 停机
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1972330.56 | 22.828 | 26.26 | 200 | 0.58 | 35 | 2.24 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 35822349.675 | 422.972 | 25.419 | 50 | 0 | 35 | 0.425 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 913492.244 | 11.544 | 35.118 | 50 | 31.267 | 35 | 38.965 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 37814.453 | 0.456 | 0 | 50 | 93.879 | 35 | 82.298 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 10.795 | 0 | 19.07 | 50 | 0.11 | 35 | 77.43 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 38093716.8 | 1587238.2 | 20.145 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 25809304.32 | 298.719 | 16.066 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 21210370.56 | 245.49 | 12.9 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 8579.52 | 0.099 | 1.27 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 44706790.08 | 517.44 | 20.39 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 136123.2 | 1.576 | 1.67 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 163296 | 1.89 | 48.88 | 120 | 1.04 | 850 | 0.88 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 234346.562 | 2.712 | 1022.39 | 320 | 951.811 | 100 | 25.676 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 2303831.5 | 26.665 | - | - | - | - | 14.9938 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 9476004 | 109.676 | 261.0118 | 320 | 30.7721 | 100 | 7.1651 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 2098819.75 | 24.292 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1088294.4 | 12.596 | 12.2 | 50 | 14.73 | 35 | 2.74 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 167872.062 | 1.943 | - | - | - | - | 0.0169 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 9713.887 | 0.112 | - | - | - | - | 0.5807 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 32114.656 | 0.372 | - | - | - | - | 0.0036 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 154692.336 | 6445.514 | 57.26 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 46342595.793 | 547.921 | 32.035 | 100 | 21.547 | 50 | 1.197 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 3376957.778 | 44.817 | 39.048 | 100 | 24.823 | 50 | 42.258 | 20 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 165542 | 1.916 | 243.736 | 550 | 18.338 | 280 | 3.752 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 364406.188 | 4.218 | 195.893 | 550 | 8.402 | 400 | 7.527 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 720576 | 8.34 | 253.64 | 550 | 9.05 | 400 | 7.16 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 644490.75 | 7.46 | 147.439 | 200 | 3.593 | 200 | 1.126 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1207218.625 | 13.972 | 74.845 | 200 | 4.075 | 200 | 9.209 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 260285.391 | 3.012 | 15.009 | - | 22.076 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1272259.625 | 14.725 | 46.69 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 743354.312 | 8.604 | 28.045 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3641363.5 | 42.145 | 73.679 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3409020.25 | 39.456 | 72.365 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4033721.5 | 46.686 | 55.236 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7001669.5 | 81.038 | 53.788 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1513256.125 | 17.514 | 47.876 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2234672 | 25.864 | 34.421 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1470087.375 | 17.015 | 57.039 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1383896.875 | 16.017 | 50.837 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3166330 | 131930.641 | - | - | 0.773 | 50 | 5.49 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4064899.75 | 47.048 | 28.074 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1729738.25 | 20.035 | 38.21 | 100 | 4.208 | 50 | 0.724 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 402482.156 | 4.658 | 30.108 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2219611.5 | 25.69 | - | - | 33.472 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12601775 | 145.854 | 40.055 | 100 | 5.258 | 50 | 7.476 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 633987.438 | 7.338 | 31.574 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5058500 | 58.548 | 32.085 | 100 | 8.129 | 50 | 4.685 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3590000 | 41.55 | 53.726 | 100 | 0.885 | 50 | 3.806 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1113500 | 12.888 | - | - | 0.901 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3629573.75 | 42.009 | 19.206 | 50 | 2.437 | 35 | 2.286 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1364007.5 | 15.787 | 42.88 | 100 | 1.108 | 50 | 0.28 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 299608.344 | 3.468 | 102.591 | 300 | 0.297 | 100 | 5.858 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6595566.5 | 76.338 | 29.902 | 100 | 1.019 | 50 | 0.088 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 8927643 | 103.329 | 47.878 | 100 | 1.675 | 50 | 0.035 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10313568 | 119.37 | 87.74 | 200 | 38.24 | 200 | 11.77 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1448.73 | 0.02 | 47.82 | 300 | 183.67 | 100 | 377.37 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 739678.44 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3295599 | 38.14 | 80.55 | 300 | 5.31 | 200 | 2.41 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10819703 | 125.22 | 61.73 | 120 | 6.09 | 100 | 3.55 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6544194.5 | 75.74 | 59.46 | 100 | 0 | 50 | 2.6 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 150324.25 | 1.74 | 64.6 | 300 | 0.04 | 100 | 1.1 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1343578.38 | 15.55 | 66.72 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1303766.38 | 15.09 | 136.605 | 200 | 47.797 | 50 | 3.779 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1321293 | 15.29 | 166.788 | 200 | 47.577 | 50 | 6.749 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3554507 | 41.14 | 76.874 | 80 | 24.749 | 30 | 0.865 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3215667.75 | 37.22 | 76.414 | 80 | 14.91 | 30 | 1.278 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2839389.75 | 32.86 | 77.118 | 80 | 27.002 | 30 | 1.431 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 6047.58 | 0.07 | 18.751 | 80 | 199.321 | 30 | 102.871 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3829425.5 | 44.322 | 20.4057 | 100 | 1.0094 | 50 | 3.5412 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2936541.25 | 35.022 | 6.5615 | 100 | 0.8347 | 50 | 5.8107 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2460163.25 | 28.474 | 16.023 | 250 | 10.517 | 80 | 23.302 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2586623.5 | 29.938 | 10.342 | 250 | 21.046 | 80 | 78.752 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1869981.375 | 21.643 | 73.671 | 250 | 18.975 | 80 | 2.414 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 41119836 | 475.924 | 34.4797 | 100 | 25.8373 | 50 | 0.5297 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8256294 | 95.559 | 181.0054 | 320 | 1.4059 | 100 | 3.0869 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 2927006.75 | 33.877 | - | - | - | - | 5.153 | 20 | 正常