## Sheet1
监测日期：2024-06-12
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 37453.699 | 0.434 | 0 | 320 | 77.155 | 100 | 1.896 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14418516 | 169.267 | 96.124 | 320 | 49.673 | 100 | 1.058 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 451188.094 | 5.222 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8462565 | 97.946 | - | - | - | - | 6.9548 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 21102276 | 244.239 | - | - | - | - | 0.611 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 2573874.75 | 107244.781 | - | - | - | - | 1.974 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 415637.031 | 4.811 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 10054.076 | 0.122 | 75.853 | 320 | 74.309 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 634545.125 | 7.344 | 83.011 | 300 | 4.174 | 100 | 2.445 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1480896 | 17.14 | 15.59 | 200 | 9.87 | 200 | 0.72 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 1728 | 0.02 | 0.03 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 110223.5 | 1.276 | 39.567 | 320 | 7.799 | 100 | 14.842 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 165484.688 | 1.915 | 19.617 | 320 | 3.33 | 100 | 5.571 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 2294449.5 | 26.556 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2369405.5 | 27.656 | 109.183 | 200 | 22.818 | 50 | 6.1 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2716803.75 | 31.71 | 106.7 | 200 | 20.212 | 50 | 4.518 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2637928.25 | 30.764 | 105.642 | 200 | 15.743 | 50 | 6.08 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1069911.5 | 12.38 | 110.575 | 200 | 22.177 | 35 | 3.631 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 107365.25 | 1.24 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 975102.31 | 11.29 | 117.881 | 200 | 11.277 | 35 | 1.567 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3091831 | 35.79 | 116.196 | 200 | 18.597 | 35 | 0.731 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2013929.5 | 23.309 | 138.088 | 200 | 19.969 | 50 | 4.162 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1251452.125 | 14.484 | 143.806 | 200 | 4.581 | 50 | 3.044 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1485901.5 | 17.198 | 146.529 | 200 | 9.791 | 50 | 4.436 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2175258.24 | 25.177 | 11.51 | 200 | 0.61 | 35 | 2.66 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 947473.938 | 10.966 | 1.163 | 50 | 0.006 | 35 | 0.023 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 870672.502 | 10.296 | 7.561 | 50 | 0.644 | 35 | 19.177 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 22707591.368 | 271.031 | 22.645 | 50 | 0.15 | 35 | 0.9 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8477.777 | 0.1 | 0 | 50 | 6.107 | 35 | 101.009 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 35915.657 | 0.44 | 40.533 | 50 | 0.239 | 35 | 1.087 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 34645855.68 | 1443577.32 | 20.116 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 20565489.6 | 238.026 | 19.687 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 25059481.92 | 290.04 | 14.67 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 12448866.24 | 144.084 | 11.86 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 31869348.48 | 368.858 | 16.21 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 31386528 | 363.27 | 20.89 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 134784 | 1.56 | 42.17 | 120 | 3.29 | 850 | 1.1 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 15946415 | 184.565 | 28.803 | 320 | 21.464 | 100 | 11.956 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 2760469 | 31.95 | - | - | - | - | 9.4625 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8497213 | 98.347 | 219.858 | 320 | 16.842 | 100 | 8.876 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5805596.5 | 67.194 | - | - | - | - | 10.4196 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1005868.8 | 11.642 | 5.5 | 50 | 5.78 | 35 | 1.48 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 137608.578 | 1.593 | - | - | - | - | 0.071 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 63191.938 | 0.731 | - | - | - | - | 0.877 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 68596.875 | 0.794 | - | - | - | - | 0.0006 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 171009.264 | 7125.386 | 8.03 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 41292138.573 | 490.214 | 98.36 | 100 | 22.339 | 50 | 2.834 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 57160679.681 | 676.832 | 40.377 | 100 | 25.632 | 50 | 5.091 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 219091 | 2.536 | 279.979 | 550 | 2.828 | 280 | 9.291 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 361976.094 | 4.19 | 295.42 | 550 | 5.716 | 400 | 0.507 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 717984 | 8.31 | 0 | 550 | 1.44 | 400 | 0.99 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 525755.312 | 6.085 | 133.956 | 200 | 4.193 | 200 | 1.239 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 918475.562 | 10.63 | 53.779 | 200 | 4.128 | 200 | 9.808 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 267937.031 | 3.101 | 17.264 | - | 26.169 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1224409.375 | 14.171 | 53.96 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 708814.312 | 8.204 | 26.942 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3672239.5 | 44.351 | 63.21 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3998669 | 48.643 | 73.154 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4026270.75 | 46.6 | 59.128 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7391809 | 85.553 | 56.473 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1271243.625 | 15.483 | 45.696 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2182695.75 | 26.571 | 37.767 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1301324.375 | 15.062 | 60.062 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1441369.75 | 16.682 | 53.417 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3268360 | 136181.531 | - | - | 0.656 | 50 | 3.542 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4054917 | 46.932 | 31.292 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1650127.625 | 19.098 | 43.191 | 100 | 3.486 | 50 | 0.75 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 388394.156 | 4.495 | 28.289 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2445266 | 28.302 | - | - | 28.908 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 10030188 | 116.09 | 40.55 | 100 | 2.847 | 50 | 9.548 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 615972.312 | 7.439 | 28.61 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5115170 | 59.204 | 28.011 | 100 | 11.803 | 50 | 5.095 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3579380 | 41.428 | 50.683 | 100 | 0.995 | 50 | 3.938 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1191030 | 13.794 | - | - | 2.269 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3563862 | 41.248 | 19.369 | 50 | 1.958 | 35 | 2.285 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1350758.25 | 16.374 | 44.057 | 100 | 1.186 | 50 | 0.292 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 171160.781 | 1.993 | 97.505 | 300 | 1.594 | 100 | 3.596 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6541329.5 | 75.71 | 25.448 | 100 | 1.086 | 50 | 0.1 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 8888584 | 102.877 | 48.016 | 100 | 1.477 | 50 | 0.038 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8932032 | 103.38 | 92.97 | 200 | 69.25 | 200 | 10.99 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1164.74 | 0.01 | 142.69 | 300 | 590.5 | 100 | 724.99 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 603850.75 | 6.99 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3353333 | 38.81 | 81.68 | 300 | 1.14 | 200 | 2.38 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10928415 | 126.48 | 65.93 | 120 | 0.61 | 100 | 2.1 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7276993.5 | 84.22 | 64.7 | 100 | 0.93 | 50 | 2.59 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 169915.25 | 1.97 | 71.51 | 300 | 1.54 | 100 | 0.53 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1311077.62 | 15.17 | 61 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1328408.13 | 15.38 | 135.939 | 200 | 46.768 | 50 | 3.685 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1320143.5 | 15.28 | 169.406 | 200 | 47.121 | 50 | 4.214 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3532150.75 | 40.88 | 75.887 | 80 | 18.996 | 30 | 0.809 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3157145.75 | 36.54 | 76.488 | 80 | 7.585 | 30 | 1.225 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2735641 | 31.66 | 76.779 | 80 | 19.605 | 30 | 1.381 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 59.65 | 0 | 57.599 | 80 | 38.059 | 30 | 44.573 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3171615 | 36.708 | 20.591 | 100 | 1.134 | 50 | 3.752 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3129875.25 | 36.908 | 4.5338 | 100 | 0.2436 | 50 | 8.766 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2502800 | 28.968 | 49.097 | 250 | 17.439 | 80 | 74.187 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2562436 | 29.658 | 50.228 | 250 | 10.384 | 80 | 79.775 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1844511.875 | 21.348 | 70.564 | 250 | 26.436 | 80 | 4.13 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 47192328 | 546.208 | 31.574 | 100 | 25.789 | 50 | 0.444 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8177058.5 | 94.642 | 192.35 | 320 | 31.39 | 100 | 4.87 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 2725493.75 | 31.545 | - | - | - | - | 5.19 | 20 | 正常