## Sheet1
监测日期：2024-06-22
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12256347 | 143.785 | 135.9422 | 320 | 30.7789 | 100 | 0.7822 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13168263 | 154.702 | 130.5013 | 320 | 55.0509 | 100 | 0.8064 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 7236209 | 83.752 | - | - | - | - | 8.2723 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8765791 | 101.456 | - | - | - | - | 6.9413 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 21659616 | 250.69 | - | - | - | - | 0.774 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 3031318.25 | 126304.93 | - | - | - | - | 2.328 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 8386582 | 97.067 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 3886978.25 | 68.802 | 181.626 | 320 | 20.416 | 100 | 6.968 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 656208.125 | 7.595 | 93.3775 | 300 | 5.2321 | 100 | 2.311 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1411776 | 16.34 | 3.26 | 200 | 5.06 | 200 | 1.01 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.74 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 396319.406 | 4.654 | 40.144 | 320 | 12.595 | 100 | 14.99 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 224134.359 | 2.707 | 230.341 | 320 | 1294.14 | 100 | 62.474 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 375321.844 | 4.344 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2389474.5 | 27.889 | 102.691 | 200 | 19.251 | 50 | 6.215 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2711033 | 31.684 | 109.184 | 200 | 14.35 | 50 | 4.678 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2690943.75 | 31.382 | 109.615 | 200 | 12.435 | 50 | 6.086 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1112521.13 | 12.88 | 112.526 | 200 | 22.67 | 35 | 4.285 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1423409.63 | 16.47 | 112.451 | 200 | 24.527 | 35 | 3.225 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1020354.06 | 11.81 | 114.362 | 200 | 16.358 | 35 | 1.662 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3139654.5 | 36.34 | 108.46 | 200 | 24.308 | 35 | 0.711 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1984560.375 | 22.969 | 144.514 | 200 | 7.557 | 50 | 4.351 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1273785.375 | 14.743 | 140.218 | 200 | 1.746 | 50 | 3.224 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1540237.5 | 17.827 | 130.799 | 200 | 4.632 | 50 | 3.881 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2023246.08 | 23.417 | 19.74 | 200 | 2.54 | 35 | 0.69 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 24604110 | 284.77 | 23.539 | 50 | 0 | 35 | 0.444 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 25607696 | 296.385 | 22.738 | 50 | 0 | 35 | 0.326 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 1277183.899 | 15.097 | 15.188 | 50 | 1.455 | 35 | 18.348 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 38383933.26 | 457.62 | 27.71 | 50 | 0.092 | 35 | 0.459 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 10346.252 | 0.122 | 13.684 | 50 | 0.616 | 35 | 67.596 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 79.871 | 0.001 | 0.39 | 50 | 18.933 | 35 | 91.062 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 37962276.48 | 1581761.52 | 20.166 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 35721518.4 | 413.444 | 19.679 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 24753885.12 | 286.503 | 14.26 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -239232.96 | -2.769 | 0.76 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 41072970.24 | 475.382 | 19.97 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 35129868.48 | 406.596 | 15.62 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 180576 | 2.09 | 49.68 | 120 | 1.46 | 850 | 1.28 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14626331 | 169.286 | 39.0405 | 320 | 21.426 | 100 | 7.8978 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3399475.5 | 39.346 | - | - | - | - | 12.3935 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8582475 | 99.334 | 264.7764 | 320 | 50.799 | 100 | 5.8308 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5198905 | 60.172 | - | - | - | - | 10.3857 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 856915.2 | 9.918 | 3.9 | 50 | 1.52 | 35 | 0.3 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 199658.109 | 2.311 | - | - | - | - | 0.1147 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 131020.469 | 1.516 | - | - | - | - | 1.4744 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 35517.305 | 0.411 | - | - | - | - | 0.0046 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 196984.704 | 8207.696 | 8.14 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 63471378.886 | 749.618 | 39.753 | 100 | 28.491 | 50 | 2.721 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 59546507.105 | 703.154 | 39.708 | 100 | 26.924 | 50 | 7.039 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 221820 | 2.567 | 319.007 | 550 | 5.527 | 280 | 8.404 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 351279.25 | 4.066 | 293.194 | 550 | 5.314 | 400 | 0.576 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 698976 | 8.09 | 254.39 | 550 | 1.2 | 400 | 1.28 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 534166.75 | 6.182 | 125.989 | 200 | 4.39 | 200 | 1.056 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 897104 | 10.383 | 56.703 | 200 | 6.172 | 200 | 9.107 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 273276.312 | 3.163 | 17.539 | - | 29.842 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1100188.875 | 12.734 | 52.578 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 748029.938 | 8.658 | 29.812 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3861749.75 | 44.696 | 65.615 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3737519 | 43.258 | 82.172 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4021818 | 46.549 | 58.5 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7325974 | 84.791 | 54.629 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1411425.75 | 16.336 | 42.723 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2373318 | 27.469 | 35.406 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1321863 | 15.299 | 64.995 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1519594.25 | 17.588 | 57.783 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3255300 | 135637.562 | - | - | 1.06 | 50 | 5.964 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4028964.5 | 46.632 | 33.298 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1638208.375 | 18.961 | 45.247 | 100 | 10.014 | 50 | 0.797 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 398041.531 | 4.607 | 29.036 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2322495.75 | 26.881 | - | - | 34.842 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 10883756 | 125.969 | 39.91 | 100 | 7.771 | 50 | 9.239 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 619311.812 | 7.168 | 27.698 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5256610 | 60.84 | 35.729 | 100 | 6.119 | 50 | 4.623 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3561060 | 41.216 | 53.494 | 100 | 1.498 | 50 | 4.013 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3533422.5 | 40.896 | 18.712 | 50 | 2.336 | 35 | 2.383 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1430252.125 | 16.554 | 42.145 | 100 | 1.271 | 50 | 0.289 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 577040.062 | 6.679 | 114.475 | 300 | 0.444 | 100 | 7.689 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 9636783 | 111.537 | 26.465 | 100 | 0.645 | 50 | 0.098 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 8941241 | 103.487 | 45.294 | 100 | 1.308 | 50 | 0.038 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9019296 | 104.39 | 99.82 | 200 | 62.1 | 200 | 6.99 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1098.47 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 661810.5 | 7.66 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3400281.5 | 39.36 | 73.03 | 300 | 0.88 | 200 | 2.35 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10706468 | 123.91 | 61.96 | 120 | 1.6 | 100 | 3.43 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7313756 | 84.65 | 62.81 | 100 | 0 | 50 | 2.74 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 175627.53 | 2.03 | 14.53 | 300 | 35.06 | 100 | 37.84 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1390839 | 16.1 | 62.08 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1281378 | 14.83 | 145.027 | 200 | 44.659 | 50 | 3.385 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1308389.5 | 15.14 | 167.633 | 200 | 48.769 | 50 | 4.357 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3262836 | 37.76 | 77.48 | 80 | 21.255 | 30 | 0.731 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3003319.5 | 34.76 | 77.247 | 80 | 14.357 | 30 | 1.125 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2582014.75 | 29.88 | 76.962 | 80 | 22.951 | 30 | 1.757 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 737.46 | 0.01 | 70.048 | 80 | 5.098 | 30 | 37.004 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3835309.25 | 44.39 | 18.6303 | 100 | 1.2149 | 50 | 4.419 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3210155.5 | 37.832 | 5.7375 | 100 | 0.7961 | 50 | 8.4185 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2425590 | 28.074 | 0 | 250 | 0 | 80 | 0 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2536397.5 | 29.356 | 34.622 | 250 | 11.761 | 80 | 60.196 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1779162.125 | 20.592 | 76.399 | 250 | 27.045 | 80 | 3.648 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 46512476 | 538.339 | 33.5317 | 100 | 22.7781 | 50 | 0.6758 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8235753.5 | 95.321 | 173.3431 | 320 | 45.4458 | 100 | 3.3152 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 2868298 | 33.198 | - | - | - | - | 5.295 | 20 | 正常