## Sheet1
监测日期：2024-06-24
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12157494 | 142.623 | 101.391 | 320 | 27.628 | 100 | 0.924 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13569889 | 160.501 | 101.359 | 320 | 38.082 | 100 | 0.616 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 7395760 | 85.599 | - | - | - | - | 8.1942 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8457255 | 97.885 | - | - | - | - | 6.9452 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 19707954 | 228.101 | - | - | - | - | 0.627 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 2493246.75 | 103885.281 | - | - | - | - | 2.138 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 6936069 | 80.279 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 4217123.5 | 68.907 | 259.857 | 320 | 13.275 | 100 | 124.509 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 650022.75 | 7.523 | 58.31 | 300 | 4.39 | 100 | 1.565 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1371168 | 15.87 | 5.92 | 200 | 5.57 | 200 | 1.13 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.15 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 109495.555 | 1.267 | 40.525 | 320 | 11.041 | 100 | 15.003 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 192540.859 | 2.228 | 44.789 | 320 | 217.926 | 100 | 9.367 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 588914.188 | 6.816 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2412839.25 | 28.507 | 109.843 | 200 | 19.459 | 50 | 6.177 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2705551 | 32.05 | 109.253 | 200 | 15.591 | 50 | 5.4 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2657058.75 | 31.336 | 109.775 | 200 | 13.745 | 50 | 6.122 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1097603.13 | 12.7 | 111.76 | 200 | 25.513 | 35 | 4.619 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1434034.5 | 16.6 | 114.774 | 200 | 20.147 | 35 | 3.678 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 965184.94 | 11.17 | 115.676 | 200 | 21.781 | 35 | 1.61 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3101331.25 | 35.9 | 109.778 | 200 | 22.233 | 35 | 0.68 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2025497.5 | 23.443 | 145.598 | 200 | 5.726 | 50 | 4.463 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1220776.625 | 14.129 | 123.662 | 200 | 1.479 | 50 | 3.1 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1494529.25 | 17.298 | 126.762 | 200 | 3.974 | 50 | 4.016 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1946220.48 | 22.526 | 21.62 | 200 | 0.99 | 35 | 0.48 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 21816746 | 252.509 | 24.778 | 50 | 0.171 | 35 | 0.335 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 26033028 | 301.308 | 23.503 | 50 | 0 | 35 | 0.334 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 1338943.054 | 15.722 | 18.16 | 50 | 1.848 | 35 | 14.656 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 38742902.576 | 461.89 | 26.542 | 50 | 0.167 | 35 | 0.468 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 9145.907 | 0.113 | 34.354 | 50 | 7.07 | 35 | 65.42 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 21.493 | 0 | 13.545 | 50 | 35.62 | 35 | 102.668 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 37684733.76 | 1570197.24 | 20.156 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 35414375.04 | 409.889 | 19.72 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 36709787.52 | 424.882 | 19.34 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -114644.16 | -1.327 | 0.98 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 34724358.72 | 401.902 | 18.2 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 47189234.88 | 546.172 | 18.75 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 188352 | 2.18 | 47.04 | 120 | 1.58 | 850 | 1.38 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 15326090 | 177.385 | 36.676 | 320 | 27.835 | 100 | 6.717 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4179770.75 | 48.377 | - | - | - | - | 12.3387 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8819702 | 102.08 | 224.687 | 320 | 37.101 | 100 | 4.923 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6109365 | 70.71 | - | - | - | - | 10.5989 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 823737.6 | 9.534 | 4.49 | 50 | 1.18 | 35 | 0.17 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 319290.812 | 3.695 | - | - | - | - | 1.3329 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 64910.008 | 0.751 | - | - | - | - | 0.6898 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 82139.219 | 0.951 | - | - | - | - | 0.0035 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 158423.928 | 6600.997 | 14.49 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 55360662.026 | 654.043 | 40.58 | 100 | 25.497 | 50 | 2.04 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 51435263.043 | 607.782 | 35.857 | 100 | 23.643 | 50 | 4.501 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 185727 | 2.15 | 316.476 | 550 | 5.106 | 280 | 8.519 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 351754.719 | 4.071 | 298.225 | 550 | 5.259 | 400 | 0.583 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 706752 | 8.18 | 255.29 | 550 | 1.45 | 400 | 2.11 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 599722.375 | 6.941 | 140.322 | 200 | 3.929 | 200 | 1.045 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1053501.125 | 12.193 | 56.05 | 200 | 5.352 | 200 | 9.009 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 274821.375 | 3.181 | 17.063 | - | 29.049 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1116692.875 | 12.925 | 49.581 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 750343.25 | 8.684 | 28.442 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3768245 | 43.705 | 76.067 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3355413 | 38.89 | 76.719 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4029544 | 46.638 | 55.849 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7365886 | 85.373 | 54.214 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1412907.75 | 16.377 | 41.921 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2386649.75 | 27.968 | 34.097 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1327884.375 | 15.369 | 62.797 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1520264.625 | 17.596 | 55.34 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3104960 | 134998.203 | - | - | 1.196 | 50 | 5.672 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3839244.25 | 46.707 | 31.862 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1762499.125 | 20.415 | 50.6 | 100 | 8.776 | 50 | 0.846 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 398989.406 | 4.618 | 28.185 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2312532 | 26.765 | - | - | 32.745 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 10907483 | 126.244 | 44.254 | 100 | 6.07 | 50 | 8.762 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 669162.625 | 7.745 | 29.148 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2306750 | 26.706 | 33.801 | 100 | 8.393 | 50 | 4.894 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3556100 | 41.159 | 53.335 | 100 | 1.593 | 50 | 4.061 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3559033 | 41.192 | 18.47 | 50 | 2.205 | 35 | 2.357 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1441095.25 | 16.679 | 42.158 | 100 | 1.282 | 50 | 0.276 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 530266.5 | 6.137 | 108.763 | 300 | 0.238 | 100 | 5.742 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 9661588 | 111.824 | 26.095 | 100 | 0.646 | 50 | 0.096 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 8912480 | 103.154 | 45.828 | 100 | 1.319 | 50 | 0.038 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8984736 | 103.99 | 91.48 | 200 | 56.62 | 200 | 5.51 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1148.14 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 679547.12 | 7.87 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3272470 | 37.88 | 77.49 | 300 | 1.41 | 200 | 2.36 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10693268 | 123.76 | 57.13 | 120 | 2.39 | 100 | 3.82 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7305171.5 | 84.49 | 61.27 | 100 | 0 | 50 | 2.49 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 210745.25 | 2.44 | 23.05 | 300 | 99.4 | 100 | 100.3 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1368390.25 | 15.84 | 66.25 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1261265.75 | 14.6 | 133.019 | 200 | 45.738 | 50 | 4.065 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1253166.25 | 14.5 | 145.994 | 200 | 46.692 | 50 | 4.542 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3444577.75 | 39.87 | 74.547 | 80 | 19.69 | 30 | 0.957 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3008121.25 | 34.82 | 76.038 | 80 | 9.053 | 30 | 1.414 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2650489 | 30.68 | 76.966 | 80 | 18.919 | 30 | 1.784 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 2276674.5 | 26.35 | 1967.458 | 80 | 92.125 | 30 | 1109.542 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3818988.25 | 44.201 | 18.798 | 100 | 1.147 | 50 | 4.51 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3053262.25 | 36.068 | 4.605 | 100 | 0.9257 | 50 | 8.0262 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2434999.75 | 28.183 | 6.914 | 250 | 2.961 | 80 | 12.594 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1917284.625 | 22.191 | 74.421 | 250 | 27.322 | 80 | 4.357 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2153792.5 | 24.928 | 298.292 | 250 | 3.937 | 80 | 46.202 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 46483596 | 538.004 | 31.607 | 100 | 22.803 | 50 | 0.688 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8147568.5 | 94.3 | 166.13 | 320 | 37.37 | 100 | 4.63 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 2646847.25 | 30.635 | - | - | - | - | 5.214 | 20 | 正常