## Sheet1
监测日期：2024-06-27
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12558987 | 147.41 | 103.184 | 320 | 22.769 | 100 | 0.704 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13793788 | 161.908 | 93.432 | 320 | 40.111 | 100 | 5.488 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 7043804 | 81.526 | - | - | - | - | 8.2735 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8632828 | 99.917 | - | - | - | - | 7.0713 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 19802378 | 229.194 | - | - | - | - | 0.74 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 2557300 | 106554.156 | - | - | - | - | 2.19 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 4188425.75 | 48.477 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 4929904.5 | 57.059 | 491.806 | 320 | 398.536 | 100 | 162.879 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 658599.875 | 7.623 | 72.447 | 300 | 4.23 | 100 | 1.574 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1408320 | 16.3 | 3.95 | 200 | 6.14 | 200 | 0.43 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 1728 | 0.02 | 0.38 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 127926.523 | 1.481 | 37.541 | 320 | 11.076 | 100 | 13.718 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 200030.828 | 2.315 | 0.572 | 320 | 2.731 | 100 | 0.154 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 842391.188 | 9.75 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2345726.25 | 27.361 | 109.296 | 200 | 15.56 | 50 | 6.043 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2692245 | 31.465 | 102.948 | 200 | 7.998 | 50 | 5.269 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2361937.25 | 31.242 | 109.075 | 200 | 14.454 | 50 | 6.019 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1080235.75 | 12.5 | 112.674 | 200 | 22.459 | 35 | 3.813 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1173990.25 | 16.31 | 114.316 | 200 | 20.151 | 35 | 3.978 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1044192.56 | 12.09 | 110.06 | 200 | 16.932 | 35 | 1.753 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3119551.75 | 36.11 | 106.05 | 200 | 20.365 | 35 | 0.649 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1974971.125 | 22.858 | 143.912 | 200 | 10.895 | 50 | 4.593 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1274081.25 | 14.746 | 125.701 | 200 | 3.499 | 50 | 3.233 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1483355.875 | 17.168 | 131.149 | 200 | 4.283 | 50 | 3.97 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1888168.32 | 21.854 | 25.54 | 200 | 4.56 | 35 | 8.08 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 23271016 | 269.34 | 20.12 | 50 | 0.676 | 35 | 0.458 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 23092008 | 267.269 | 23.456 | 50 | 0.046 | 35 | 0.236 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 30475604.863 | 359.785 | 26.328 | 50 | 0.003 | 35 | 0.415 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 29025685.821 | 346.045 | 25.542 | 50 | 0.064 | 35 | 0.487 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8792.628 | 0.104 | 21.463 | 50 | 21.36 | 35 | 87.893 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 72.041 | 0.001 | 31.054 | 50 | 31.413 | 35 | 74.609 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 38282068.8 | 1595086.2 | 20.168 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 36658975.68 | 424.294 | 19.636 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 38896450.56 | 450.19 | 19.7 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -212595.84 | -2.461 | 1.8 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 45807448.32 | 530.179 | 20.36 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 49685633.28 | 575.065 | 19.93 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 181440 | 2.1 | 47.65 | 120 | 1.6 | 850 | 1.33 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 15587681 | 180.413 | 29.725 | 320 | 31.111 | 100 | 6.694 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4307290 | 49.853 | - | - | - | - | 12.4213 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8488585 | 98.248 | 210.869 | 320 | 24.977 | 100 | 7.428 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6301479.5 | 72.934 | - | - | - | - | 9.6091 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 624844.8 | 7.232 | 221.15 | 50 | 78.99 | 35 | 12.01 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 410810.844 | 4.755 | - | - | - | - | 0.1506 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 149009.172 | 1.725 | - | - | - | - | 1.3876 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 20186.221 | 0.234 | - | - | - | - | 0.0051 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 238847.4 | 9951.975 | 15.05 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 46909905.98 | 554.837 | 31.356 | 100 | 21.529 | 50 | 2.271 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 49548147.257 | 598.189 | 38.19 | 100 | 23.244 | 50 | 3.691 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 228297 | 2.642 | 299.764 | 550 | 5.222 | 280 | 8.46 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 350468.688 | 4.056 | 297.757 | 550 | 5.352 | 400 | 0.465 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 709344 | 8.21 | 248.39 | 550 | 2.88 | 400 | 2.59 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 598020.75 | 6.922 | 135.413 | 200 | 5.126 | 200 | 1.115 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 913717.562 | 10.575 | 61.407 | 200 | 5.838 | 200 | 9.262 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 272614.125 | 3.157 | 19.063 | - | 27.73 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1185860.625 | 13.725 | 54.529 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 744001.562 | 8.611 | 31.088 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3771775 | 43.655 | 76.522 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3433836.5 | 39.744 | 78.97 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4025617.5 | 46.593 | 58.798 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6956116 | 80.511 | 55.284 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1339245.75 | 15.5 | 44.043 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2204379.5 | 25.514 | 31.26 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1276074.25 | 15.412 | 64.966 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1472797.875 | 17.839 | 57.462 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3253360 | 135556.547 | - | - | 0.968 | 50 | 6.461 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4001361 | 46.312 | 32.935 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1513677.125 | 17.519 | 48.766 | 100 | 8.41 | 50 | 0.843 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 391670.531 | 4.604 | 28.495 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2215323 | 26.755 | - | - | 35.822 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 11803814 | 136.618 | 33.573 | 100 | 3.072 | 50 | 7.576 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 629496.375 | 7.292 | 29.419 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5147190 | 59.756 | 30.353 | 100 | 17.323 | 50 | 4.11 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3480817.25 | 40.287 | 57.183 | 100 | 0.483 | 50 | 6.684 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 650954 | 7.534 | - | - | 7.724 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3254535.5 | 41.093 | 19.322 | 50 | 2.27 | 35 | 2.079 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1408407.125 | 16.301 | 40.487 | 100 | 1.117 | 50 | 0.235 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 654743.062 | 7.578 | 122.054 | 300 | 0.404 | 100 | 5.757 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 9678751 | 112.023 | 33.976 | 100 | 0.619 | 50 | 0.123 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 8899173 | 103.08 | 47.822 | 100 | 1.364 | 50 | 0.039 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8670240 | 100.35 | 79.94 | 200 | 68.77 | 200 | 8.35 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1145.19 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 680530.12 | 7.88 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3299738.75 | 38.19 | 78.67 | 300 | 2.7 | 200 | 2.51 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10668723 | 123.48 | 63.08 | 120 | 1.62 | 100 | 4.08 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7231999 | 83.7 | 60.26 | 100 | 0 | 50 | 2.4 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 130234.88 | 1.51 | 86.4 | 300 | 0.03 | 100 | 1.34 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1328143.25 | 15.37 | 66.6 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1324633.38 | 15.33 | 157.155 | 200 | 46.534 | 50 | 3.769 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1242771 | 14.38 | 162.964 | 200 | 44.636 | 50 | 4.523 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3471333.5 | 40.18 | 73.635 | 80 | 26.591 | 30 | 0.85 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2986331.25 | 34.56 | 77.577 | 80 | 24.314 | 30 | 1.132 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2912133.5 | 33.71 | 75.7 | 80 | 20.605 | 30 | 1.93 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 148118.94 | 1.71 | 8.924 | 80 | 42.988 | 30 | 30.525 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3794124 | 43.914 | 18.953 | 100 | 0.832 | 50 | 4.286 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3406814 | 40.101 | 4.6008 | 100 | 1.2387 | 50 | 7.778 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2429642.25 | 28.121 | 10.355 | 250 | 5.916 | 80 | 18.518 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1957135.5 | 22.652 | 72.889 | 250 | 18.876 | 80 | 2.663 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2348663.5 | 27.184 | 50.859 | 250 | 16.871 | 80 | 55.214 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 45951364 | 531.844 | 34.835 | 100 | 23.189 | 50 | 0.706 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8177988 | 94.653 | 219.18 | 320 | 10.21 | 100 | 3.93 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 2931964.75 | 33.935 | - | - | - | - | 5.254 | 20 | 正常