## Sheet1
监测日期：2024-07-01
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12291169 | 146.306 | 106.858 | 320 | 30.184 | 100 | 0.725 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13592666 | 159.59 | 95.715 | 320 | 35.506 | 100 | 6.514 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6994027.5 | 80.949 | - | - | - | - | 7.5557 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8559371 | 99.067 | - | - | - | - | 6.9244 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 17258436 | 199.75 | - | - | - | - | 0.5988 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 2480358.25 | 103348.258 | - | - | - | - | 2.302 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 637080.375 | 7.374 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 4190071.25 | 48.496 | 251.056 | 320 | 228.031 | 100 | 117.664 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 623730.438 | 7.234 | 60.191 | 300 | 3.97 | 100 | 1.682 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1246752 | 14.43 | 2.43 | 200 | 3.49 | 200 | 1.02 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.59 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 92588.016 | 1.072 | 39.499 | 320 | 11.999 | 100 | 14.55 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 203362.922 | 2.354 | 0.591 | 320 | 2.754 | 100 | 0.156 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 239579.031 | 2.773 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2290750.25 | 28.23 | 107.747 | 200 | 15.89 | 50 | 6.218 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2586211 | 31.656 | 108.424 | 200 | 16.235 | 50 | 5.241 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2524716 | 31.102 | 110.536 | 200 | 11.577 | 50 | 6.256 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1014655.25 | 11.74 | 113.162 | 200 | 27.049 | 35 | 4.072 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1403666.88 | 16.25 | 110.403 | 200 | 30.721 | 35 | 5.117 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1126512.38 | 13.04 | 115.867 | 200 | 13.678 | 35 | 1.74 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3114571 | 36.05 | 115.666 | 200 | 13.249 | 35 | 0.694 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2017920.25 | 23.356 | 151.283 | 200 | 24.977 | 50 | 4.988 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1223131.5 | 14.157 | 140.066 | 200 | 11.852 | 50 | 3.145 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1482536.875 | 17.159 | 130.721 | 200 | 4.339 | 50 | 3.905 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1507688.64 | 27.21 | 14.93 | 200 | 12.61 | 35 | 4.11 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 22616724 | 261.768 | 20.438 | 50 | 0.789 | 35 | 0.346 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 20378284 | 235.86 | 18.296 | 50 | 0.056 | 35 | 0.269 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 990527.81 | 11.807 | 2.111 | 50 | 1.766 | 35 | 10.579 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 26444022.924 | 327.784 | 27.578 | 50 | 0.15 | 35 | 0.629 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8738.261 | 0.11 | 63.899 | 50 | 20.65 | 35 | 46.827 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 23.343 | 0 | 15.056 | 50 | 90.464 | 35 | 124.522 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 2.709 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 17453603.52 | 202.009 | 12.95 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 196378.56 | 2.273 | 0.55 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -385197.12 | -4.458 | 1.77 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 31497163.2 | 364.55 | 17.48 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 41015678.4 | 474.718 | 16.37 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 170208 | 1.97 | 54.54 | 120 | 1.06 | 850 | 1.3 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 15519262 | 179.621 | 23.004 | 320 | 37.686 | 100 | 4.616 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 214097.312 | 2.832 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 4655239 | 53.88 | 471.394 | 320 | 134.688 | 100 | 5.721 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6035246 | 69.852 | - | - | - | - | 10.1188 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1097625.6 | 12.704 | 9.73 | 50 | 5.59 | 35 | 2.27 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 280630.656 | 3.248 | - | - | - | - | 0.046 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 252369.875 | 2.921 | - | - | - | - | 2.4689 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 25602.762 | 0.296 | - | - | - | - | 0.0007 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 120538.464 | 5022.436 | 8.26 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 19185699.952 | 227.07 | 232.322 | 100 | 6.142 | 50 | 368.648 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 44074550.405 | 594.274 | 39.954 | 100 | 26.09 | 50 | 2.674 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 254885 | 2.95 | 245.943 | 550 | 1.95 | 280 | 8.251 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 357352.312 | 4.136 | 247.297 | 550 | 5.21 | 400 | 0.554 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 720576 | 8.34 | 252.1 | 550 | 1.76 | 400 | 1.53 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 708537.188 | 8.201 | 148.322 | 200 | 5.814 | 200 | 1.108 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1092426.125 | 12.644 | 65.835 | 200 | 6.491 | 200 | 9.08 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 260543.141 | 3.016 | 19.252 | - | 23.408 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1182994.25 | 13.692 | 57.746 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 738792.312 | 8.551 | 33.426 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3774668 | 43.688 | 75.436 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3445020.75 | 39.873 | 79.771 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3962918 | 45.867 | 53.81 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6786373 | 78.546 | 56.996 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1280137.75 | 14.816 | 44.24 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2132412.75 | 24.681 | 34.991 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1330226.5 | 15.396 | 65.605 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1544116.75 | 17.872 | 58.524 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3148860 | 137908.797 | - | - | 0.832 | 50 | 6.519 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3802651 | 45.926 | 34.671 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1610226.25 | 18.637 | 49.738 | 100 | 9.135 | 50 | 0.876 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 394864.906 | 4.57 | 26.714 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2318147.75 | 26.83 | - | - | 37.15 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12645330 | 146.358 | 33.682 | 100 | 2.147 | 50 | 6.695 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 595160.812 | 6.888 | 28.461 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5066390 | 58.639 | 29.74 | 100 | 12.652 | 50 | 4.816 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3456846.5 | 40.01 | 53.67 | 100 | 0.507 | 50 | 6.88 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1155900 | 13.379 | - | - | 12.149 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3565552.5 | 41.268 | 18.46 | 50 | 2.376 | 35 | 1.853 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1423822 | 16.479 | 39.978 | 100 | 1.109 | 50 | 0.24 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 466352.719 | 5.398 | 131.739 | 300 | 0.179 | 100 | 5.743 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 9846441 | 113.963 | 37.661 | 100 | 0.651 | 50 | 0.14 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 8725327 | 100.988 | 46.252 | 100 | 1.196 | 50 | 0.038 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9155808 | 105.97 | 93.21 | 200 | 62.52 | 200 | 7.84 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1077.62 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 597090.19 | 6.91 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3333568.25 | 38.58 | 90.43 | 300 | 2.31 | 200 | 2.47 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10858311 | 125.67 | 60.35 | 120 | 1.78 | 100 | 4.34 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7266773.5 | 84.05 | 59.62 | 100 | 0 | 50 | 2.27 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 222707.34 | 2.58 | 62.6 | 300 | 0.03 | 100 | 1.18 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1319802.25 | 15.28 | 63.54 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1260658.25 | 14.59 | 167.11 | 200 | 46.935 | 50 | 3.58 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1181473.75 | 13.67 | 172.164 | 200 | 47.188 | 50 | 4.187 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3382231.25 | 39.15 | 76.805 | 80 | 25.865 | 30 | 0.737 | 8 | 正常 | 3.5863.58688
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3012543.5 | 34.87 | 77.446 | 80 | 17.736 | 30 | 0.458 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2700086.75 | 31.25 | 75.895 | 80 | 21.875 | 30 | 1.483 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 779435 | 9.02 | 0.033 | 80 | 13.502 | 30 | 14.216 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3805471 | 44.045 | 18.353 | 100 | 0.852 | 50 | 3.587 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3115053 | 36.805 | 3.8101 | 100 | 0.7733 | 50 | 7.7455 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2426590.75 | 28.086 | 40.14 | 250 | 4.834 | 80 | 14.532 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1914142.25 | 22.154 | 74.344 | 250 | 20.94 | 80 | 1.707 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2349761.75 | 27.196 | 11.764 | 250 | 11.243 | 80 | 27.305 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 45106796 | 522.069 | 33.706 | 100 | 22.25 | 50 | 0.65 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8176623 | 94.637 | 214.51 | 320 | 9.72 | 100 | 5.07 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3163921 | 36.619 | - | - | - | - | 5.136 | 20 | 正常