## Sheet1
监测日期：2024-07-06
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11938437 | 140.145 | 110.075 | 320 | 18.366 | 100 | 0.379 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14351547 | 170.876 | 101.83 | 320 | 32.619 | 100 | 6.267 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 7119117 | 82.397 | - | - | - | - | 8.1151 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8666917 | 100.312 | - | - | - | - | 7.1295 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 20267082 | 234.573 | - | - | - | - | 0.316 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 2546426.75 | 106101.102 | - | - | - | - | 1.556 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1621577.75 | 18.768 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 12120.707 | 0.14 | 86.779 | 320 | 105.896 | 100 | 7.045 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 660877.562 | 7.649 | 51.199 | 300 | 3.936 | 100 | 1.697 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1418688 | 16.42 | 2.08 | 200 | 4.12 | 200 | 0.51 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 1.08 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 222771.766 | 2.578 | 40.873 | 320 | 9.957 | 100 | 15.722 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 692562.125 | 8.016 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2452777.5 | 28.618 | 108.056 | 200 | 20.561 | 50 | 6.237 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2711391.25 | 31.644 | 103.694 | 200 | 17.275 | 50 | 0 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2707037.25 | 31.591 | 100.841 | 200 | 16.728 | 50 | 4.12 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1050505.88 | 12.16 | 115.221 | 200 | 27.039 | 35 | 4.611 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1134950.13 | 13.14 | 112.912 | 200 | 25.001 | 35 | 4.886 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1046128.63 | 12.11 | 117.441 | 200 | 18.21 | 35 | 1.594 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3173990 | 36.74 | 111.649 | 200 | 18.108 | 35 | 0.663 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2021676.75 | 23.399 | 150.297 | 200 | 34.443 | 50 | 4.279 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 769972.062 | 8.912 | 151.154 | 200 | 14.011 | 50 | 4.382 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1476262.125 | 17.086 | 154.282 | 200 | 15.581 | 50 | 3.865 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1785568.32 | 20.666 | 14.19 | 200 | 4.48 | 35 | 2.08 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 12960 | 0.15 | 1.09 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 6455350.5 | 74.715 | 9.49 | 50 | 0.019 | 35 | 0.127 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 770938.008 | 9.104 | 10.285 | 50 | 0.398 | 35 | 17.73 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 567011.884 | 6.569 | 34.654 | 50 | 1.103 | 35 | 16.048 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 6320.405 | 0.075 | 0 | 50 | 2.046 | 35 | 52.391 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 235.489 | 0.003 | 90.146 | 50 | 23.263 | 35 | 65.363 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 3586023.36 | 149417.64 | 5.401 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 36624761.28 | 423.898 | 19.687 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 234437.76 | 2.713 | 0.3 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -554109.12 | -6.413 | 1.66 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 644552.64 | 7.46 | 1.98 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 47368022.4 | 548.241 | 19.93 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | - | - | 48.06 | 120 | 1.87 | 850 | 1.46 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 15167823 | 175.554 | 32.301 | 320 | 24.888 | 100 | 8.96 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 1751.17 | 0.02 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 0 | 0 | 0 | 320 | 177.666 | 100 | 58.725 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6250929 | 72.349 | - | - | - | - | 9.1299 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 563068.8 | 6.517 | 53.68 | 50 | 19.63 | 35 | 0.21 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 678.645 | 0.008 | - | - | - | - | 0.0777 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 24339.902 | 0.282 | - | - | - | - | 0.7952 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 112374.414 | 1.301 | - | - | - | - | 0.0302 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 149993.856 | 6249.744 | 14.22 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 48251884.182 | 569.607 | 96.759 | 100 | 22.197 | 50 | 1.303 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 51588390.413 | 609.887 | 34.642 | 100 | 25.763 | 50 | 4.017 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 265487 | 3.073 | 246.021 | 550 | 2.247 | 280 | 8.232 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 346548.812 | 4.011 | 260.282 | 550 | 5.837 | 400 | 2.451 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 734400 | 8.5 | 242.75 | 550 | 2.22 | 400 | 0.97 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 785091.188 | 9.087 | 163.068 | 200 | 6.161 | 200 | 0.713 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1294846.125 | 14.987 | 59.04 | 200 | 5.892 | 200 | 9.221 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 274727.438 | 3.18 | 18.875 | - | 35.152 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1186864.25 | 13.737 | 56.516 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 744092.812 | 8.612 | 38.028 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3806779.75 | 44.06 | 76.138 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3465218.75 | 40.107 | 78.834 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4014989 | 46.47 | 55.775 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7003102.5 | 81.054 | 53.732 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1280700.25 | 14.823 | 42.016 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2238841.75 | 25.912 | 32.611 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1371212.125 | 15.87 | 63.845 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1626496 | 18.825 | 57.48 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3260670 | 135861.125 | - | - | 1.164 | 50 | 7.91 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3954388.25 | 45.768 | 32.996 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1715622.5 | 19.857 | 47.636 | 100 | 8.866 | 50 | 0.871 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 392297.625 | 4.54 | 29.449 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2301019.5 | 26.632 | - | - | 43.416 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12794004 | 148.079 | 36.634 | 100 | 4.414 | 50 | 6.384 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 621620.312 | 7.195 | 33.07 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2857570.25 | 33.074 | 27.721 | 100 | 10.797 | 50 | 6.954 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3394134.5 | 39.284 | 49.891 | 100 | 0.51 | 50 | 6.892 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1151860 | 13.332 | - | - | 6.762 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1471157.875 | 17.027 | 43.086 | 100 | 0.953 | 50 | 0.244 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 534308.25 | 6.184 | 109.146 | 300 | 0.963 | 100 | 5.731 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5714322.5 | 66.138 | 36.465 | 100 | 0.726 | 50 | 0.134 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 0 | 0 | 47.202 | 100 | 1.191 | 50 | 0.04 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8998560 | 104.15 | 100.31 | 200 | 55.62 | 200 | 6.09 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1134.68 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 587313.31 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3203108.25 | 37.07 | 98.17 | 300 | 1.88 | 200 | 2.39 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10993170 | 127.23 | 64.99 | 120 | 1.95 | 100 | 3.23 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7177701 | 83.08 | 64.22 | 100 | 0 | 50 | 2.66 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 226069.53 | 2.62 | 68.79 | 300 | 0.02 | 100 | 1.29 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1363735.88 | 15.78 | 67.99 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1262351 | 14.61 | 168.479 | 200 | 48.091 | 50 | 4.042 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1262166.63 | 14.61 | 179.508 | 200 | 47.926 | 50 | 3.884 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3390506.75 | 39.24 | 76.115 | 80 | 27.43 | 30 | 0.724 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3070038.75 | 35.53 | 77.01 | 80 | 23.823 | 30 | 0.497 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2757592.25 | 31.92 | 77.392 | 80 | 20.662 | 30 | 1.669 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 5761.15 | 0.07 | 0.523 | 80 | 15.135 | 30 | 12.377 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3693278.25 | 42.746 | 14.989 | 100 | 0.849 | 50 | 3.408 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2042245.125 | 24.029 | 6.7498 | 100 | 0.6432 | 50 | 7.9014 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2425239.5 | 28.07 | 23.113 | 250 | 3.378 | 80 | 16.088 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1950973.375 | 22.581 | 76.266 | 250 | 21.905 | 80 | 1.805 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2369193 | 27.421 | 17.469 | 250 | 18.81 | 80 | 24.179 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 45278728 | 524.059 | 34.2 | 100 | 21.815 | 50 | 0.614 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8147033 | 94.294 | 172.73 | 320 | 7.5 | 100 | 4.77 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3157961.25 | 36.55 | - | - | - | - | 5.281 | 20 | 正常