## Sheet1
监测日期：2024-07-15
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11818428 | 138.696 | 80.431 | 320 | 22.46 | 100 | 0.523 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14167542 | 166.333 | 94.222 | 320 | 43.061 | 100 | 4.189 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6980932.5 | 80.798 | - | - | - | - | 8.2199 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8548951 | 99.639 | - | - | - | - | 7.1616 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 16719792 | 193.516 | - | - | - | - | 0.645 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 2535140.75 | 105630.867 | - | - | - | - | 0.844 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 751752.625 | 8.701 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 9920.122 | 0.122 | 125.791 | 320 | 176.08 | 100 | 44.757 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 668737.125 | 7.74 | 99.589 | 300 | 7.227 | 100 | 1.832 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1480896 | 17.14 | 3.94 | 200 | 3.93 | 200 | 0.74 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 3.01 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 4198046.5 | 51.245 | 244.783 | 320 | 9.8 | 100 | 6.052 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 4219576 | 48.838 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2289409.75 | 27.928 | 104.951 | 200 | 20.174 | 50 | 6.293 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2552745.75 | 31.253 | 105.423 | 200 | 17.22 | 50 | 5.182 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2613787.25 | 31.898 | 108.429 | 200 | 18.695 | 50 | 6.539 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1126602.5 | 13.04 | 117.058 | 200 | 21.18 | 35 | 4.777 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1219970.25 | 14.12 | 117.997 | 200 | 16.035 | 35 | 3.348 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1024416.19 | 11.86 | 113.547 | 200 | 10.18 | 35 | 1.617 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3239283 | 37.49 | 110.976 | 200 | 24.922 | 35 | 0.729 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1997390.375 | 23.118 | 169.527 | 200 | 13.905 | 50 | 4.307 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1158588.625 | 13.41 | 185.452 | 200 | 4.662 | 50 | 3.092 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1454001.625 | 16.829 | 175.397 | 200 | 4.03 | 50 | 3.956 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1795720.32 | 20.784 | 13.77 | 200 | 4.42 | 35 | 2.71 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 5184 | 0.06 | 1.11 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 894667.514 | 10.703 | 5.97 | 50 | 0.827 | 35 | 9.743 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 23007470.692 | 285.12 | 27.741 | 50 | 0.218 | 35 | 1.124 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 17834.689 | 0.214 | 69.149 | 50 | 3.776 | 35 | 47.082 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 863.613 | 0.011 | 100.521 | 50 | 14.353 | 35 | 60.225 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 39734133.12 | 1655588.88 | 20.577 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.495 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 172635.84 | 1.998 | 0.42 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -179228.16 | -2.074 | 1.89 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -209174.4 | -2.421 | 2.53 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 47063263.68 | 544.714 | 19.9 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 157248 | 1.82 | 50.46 | 120 | 1.62 | 850 | 1.49 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 16389601 | 189.694 | 35.522 | 320 | 41.627 | 100 | 7.83 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 1141006.875 | 13.206 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 0 | 0 | 595.963 | 320 | 309.951 | 100 | 46.985 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5593628.5 | 64.741 | - | - | - | - | 9.38 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1024790.4 | 11.861 | 12.02 | 50 | 1.29 | 35 | 0.87 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 144564.297 | 1.673 | - | - | - | - | 0.1087 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 255087.203 | 2.952 | - | - | - | - | 2.3907 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 66110.398 | 0.765 | - | - | - | - | 0.0009 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 199554.744 | 8314.781 | 11.24 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 59640690.147 | 706.672 | 39.019 | 100 | 26.217 | 50 | 2.595 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 56312381.106 | 675.832 | 34.916 | 100 | 25.096 | 50 | 4.555 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 347990 | 4.028 | 249.39 | 550 | 7.686 | 280 | 3.069 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 354902.469 | 4.108 | 268.815 | 550 | 5.039 | 400 | 4.212 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 774144 | 8.96 | 257.06 | 550 | 2.2 | 400 | 2.62 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 710146.25 | 8.219 | 152.149 | 200 | 5.998 | 200 | 0.658 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 992661 | 11.489 | 55.522 | 200 | 5.871 | 200 | 9.268 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 278721.938 | 3.233 | 18.763 | - | 32.02 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1238878.875 | 14.339 | 57.918 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 769725.875 | 8.909 | 34.879 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3902976.5 | 45.173 | 82.22 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4053624 | 46.917 | 60.357 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6706693.5 | 77.624 | 57.129 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1322694.875 | 15.309 | 44.715 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2210200.75 | 25.581 | 36.116 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1364455.375 | 15.792 | 66.48 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1620895 | 18.76 | 58.201 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3081690 | 133986.594 | - | - | 1.134 | 50 | 7.728 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3861470.5 | 46.974 | 34.868 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1680242.5 | 19.447 | 45.168 | 100 | 6.898 | 50 | 0.973 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 388385.812 | 4.495 | 27.974 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2246430 | 27.265 | - | - | 39.902 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13305610 | 154.117 | 36.079 | 100 | 2.212 | 50 | 6.091 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 680380.875 | 7.875 | 36.093 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2901035.5 | 33.577 | 29.714 | 100 | 8.916 | 50 | 6.364 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3033719.75 | 35.112 | 53.864 | 100 | 1.068 | 50 | 6.93 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1206910 | 13.969 | - | - | 2.122 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1436191.875 | 16.623 | 41.073 | 100 | 0.862 | 50 | 0.253 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 663195.062 | 7.676 | 101.666 | 300 | 1.182 | 100 | 5.881 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 7636012 | 88.581 | 39.429 | 100 | 0.7 | 50 | 0.132 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 8628177 | 100.143 | 50.181 | 100 | 0.846 | 50 | 0.052 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9524736 | 110.24 | 82.6 | 200 | 71.36 | 200 | 8.47 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1240.93 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 582630.19 | 6.74 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3129107.25 | 36.22 | 88.46 | 300 | 0.05 | 200 | 2.35 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11004018 | 127.36 | 65 | 120 | 2.51 | 100 | 2.08 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7118399 | 82.33 | 63 | 100 | 0 | 50 | 2.48 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 155401.95 | 1.8 | 83.22 | 300 | 0.02 | 100 | 1.16 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1276773.38 | 14.78 | 69.38 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1293527.5 | 14.97 | 163.669 | 200 | 47.694 | 50 | 3.775 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1263591.88 | 14.62 | 168.917 | 200 | 47.421 | 50 | 5.73 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3414661.25 | 39.52 | 77.179 | 80 | 27.209 | 30 | 0.763 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3081070.75 | 35.66 | 77.537 | 80 | 27.807 | 30 | 0.731 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2773961.75 | 32.11 | 75.895 | 80 | 27.342 | 30 | 2.269 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 10445.29 | 0.12 | 1.257 | 80 | 24.371 | 30 | 39.855 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3867387 | 44.761 | 18.386 | 100 | 0.872 | 50 | 3.309 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2522525.75 | 29.68 | 6.3439 | 100 | 0.483 | 50 | 8.5661 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2423191.25 | 28.046 | 26.575 | 250 | 10.893 | 80 | 17.633 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1961222.75 | 22.699 | 77.135 | 250 | 26.362 | 80 | 2 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2383149 | 27.583 | 17.07 | 250 | 39.425 | 80 | 28.138 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 43967372 | 508.882 | 32.065 | 100 | 21.617 | 50 | 0.634 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8187260 | 94.76 | 200.46 | 320 | 14.13 | 100 | 3.97 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3386034 | 39.19 | - | - | - | - | 5.016 | 20 | 正常