## Sheet1
监测日期：2024-07-22
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 10916105 | 128.904 | 75.055 | 320 | 29.172 | 100 | 0.73 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13761176 | 161.56 | 104.192 | 320 | 35.698 | 100 | 3.91 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 7127120 | 82.49 | - | - | - | - | 8.0701 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 9167001 | 106.1 | - | - | - | - | 7.1243 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 16711542 | 193.421 | - | - | - | - | 0.638 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 2291410 | 95475.43 | - | - | - | - | 0.382 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 15882.084 | 0.184 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 11259.242 | 0.13 | 104.406 | 320 | 78.649 | 100 | 51.728 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 675749.312 | 7.821 | 113.129 | 300 | 4.921 | 100 | 1.88 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1441152 | 16.68 | 3.69 | 200 | 9.18 | 200 | 0.48 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 76.18 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 8263897 | 98.221 | 212.697 | 320 | 34.942 | 100 | 1.136 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9511451 | 110.086 | - | - | - | - | 2.658 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2541132.25 | 29.959 | 105.506 | 200 | 18.329 | 50 | 0 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2644408.5 | 32.337 | 108.769 | 200 | 20.634 | 50 | 5.474 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2706332 | 31.98 | 111.298 | 200 | 19.751 | 50 | 6.67 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1119438.63 | 12.96 | 115.185 | 200 | 29.411 | 35 | 5.425 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1219212.5 | 14.11 | 115.287 | 200 | 25.072 | 35 | 3.361 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1182729.38 | 13.69 | 112.823 | 200 | 15.021 | 35 | 1.642 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3095842 | 35.83 | 112.94 | 200 | 24.286 | 35 | 0.738 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1987669.25 | 23.005 | 168.701 | 200 | 17.875 | 50 | 4.727 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1190667.75 | 13.781 | 178.3 | 200 | 8.545 | 50 | 3.279 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1470577.75 | 17.021 | 173.744 | 200 | 4.668 | 50 | 4.193 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1762171.2 | 20.396 | 12.19 | 200 | 4.23 | 35 | 2.32 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 27648 | 0.32 | 1.07 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 719285.747 | 8.515 | 10.235 | 50 | 1.268 | 35 | 18.464 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 24259064.254 | - | 28.2 | 50 | 0.211 | 35 | 0.761 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 39297.297 | 0.472 | 5.52 | 50 | 8.943 | 35 | 39.045 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 1648.404 | 0.02 | 22.866 | 50 | 18.561 | 35 | 68.81 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 39261309.12 | 1635887.88 | 19.933 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 36242812.8 | 419.477 | 19.707 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.01 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -111948.48 | -1.296 | 1.62 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 58570.56 | 0.678 | 1.9 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 47595340.8 | 550.872 | 19.71 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 166752 | 1.93 | 53.52 | 120 | 1.38 | 850 | 1.18 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 17286616 | 200.077 | 34.86 | 320 | 51.736 | 100 | 8.189 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 0 | 0 | 567.522 | 320 | 233.64 | 100 | 48.574 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6024320.5 | 69.726 | - | - | - | - | 9.557 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 508550.4 | 5.886 | 86.32 | 50 | 64.76 | 35 | 90.82 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 354794.25 | 4.106 | - | - | - | - | 0.0947 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 284291.531 | 3.29 | - | - | - | - | 0.7132 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 39125.058 | 0.453 | - | - | - | - | 0.0019 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 220013.472 | 9167.228 | 13.91 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 59518883.249 | 703.688 | 37.215 | 100 | 25.914 | 50 | 2.78 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 56596668.123 | 670.015 | 40.742 | 100 | 22.465 | 50 | 5.734 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 351648 | 4.07 | 254.737 | 550 | 12.102 | 280 | 3.063 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 346454.781 | 4.01 | 263.704 | 550 | 4.761 | 400 | 4.95 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 777600 | 9 | 251.74 | 550 | 4.26 | 400 | 5.16 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 779070.25 | 9.017 | 153.033 | 200 | 3.719 | 200 | 0.705 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1287982.5 | 14.907 | 62.384 | 200 | 2.932 | 200 | 9.839 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 269478.312 | 3.119 | 15.762 | - | 29.597 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1188927.25 | 13.761 | 50.881 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 726190.812 | 8.405 | 30.011 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3873325.25 | 44.83 | 76.978 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4072397.25 | 47.134 | 56.299 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6905446 | 79.924 | 59.872 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1611865.5 | 18.656 | 44.051 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1835676 | 21.246 | 34.982 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1362111.625 | 15.765 | 62.165 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1624589 | 18.803 | 55.578 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2702320 | 135116.281 | - | - | 2.293 | 50 | 8.681 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3629691.25 | 45.829 | 32.21 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1797234.625 | 20.801 | 43.949 | 100 | 4.458 | 50 | 1.006 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 396736.562 | 4.592 | 25.361 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2395560.75 | 27.726 | - | - | 44.432 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12860941 | 148.854 | 40.924 | 100 | 4.555 | 50 | 6.403 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 679132.375 | 7.86 | 27.998 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2952620.5 | 34.174 | 28.923 | 100 | 16.8 | 50 | 6.494 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 2950277.75 | 34.147 | 53.591 | 100 | 1.52 | 50 | 6.487 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1183830 | 13.702 | - | - | 1.617 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1476501 | 17.089 | 41.694 | 100 | 1.323 | 50 | 0.261 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 314222.531 | 3.637 | 111.781 | 300 | 1.293 | 100 | 6.271 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 7605350 | 88.025 | 46.178 | 100 | 0.807 | 50 | 0.128 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 8701409 | 100.711 | 58.153 | 100 | 1.562 | 50 | 0.052 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8970048 | 103.82 | 93.11 | 200 | 85.97 | 200 | 6.51 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1183.51 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 635555.69 | 7.36 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3248885 | 37.6 | 80.96 | 300 | 0.59 | 200 | 2.03 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10938273 | 126.6 | 63.71 | 120 | 1.41 | 100 | 5.4 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7265773.5 | 84.04 | 63.44 | 100 | 0 | 50 | 3.2 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 217866.44 | 2.52 | 91.13 | 300 | 0.01 | 100 | 1.28 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1356501.25 | 15.7 | 51.83 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1421160.13 | 16.45 | 140.179 | 200 | 38.067 | 50 | 3.645 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1436323.5 | 16.63 | 182.08 | 200 | 47.822 | 50 | 4.17 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3455906.25 | 40 | 77.451 | 80 | 27.711 | 30 | 0.864 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3066799.5 | 35.49 | 76.179 | 80 | 28.249 | 30 | 0.747 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2842109.25 | 32.89 | 76.464 | 80 | 27.021 | 30 | 1.949 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 34189.08 | 0.39 | 0.108 | 80 | 5.99 | 30 | 9.491 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3834434.25 | 44.38 | 18.066 | 100 | 1.292 | 50 | 4.046 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2688444 | 31.715 | 4.2685 | 100 | 0.7572 | 50 | 6.8456 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1827772.25 | 21.155 | 76.687 | 250 | 27.594 | 80 | 1.118 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2527315 | 29.251 | 45.376 | 250 | 6.771 | 80 | 46.053 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2396498.25 | 27.737 | 51.487 | 250 | 4.397 | 80 | 43.048 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 43936804 | 508.528 | 31.896 | 100 | 22.527 | 50 | 0.571 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8182842.5 | 94.709 | 254.77 | 320 | 75.48 | 100 | 4.71 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3009527 | 34.832 | - | - | - | - | 4.741 | 20 | 正常