## Sheet1
监测日期：2024-08-02
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12383519 | 145.299 | 144.0664 | 320 | 31.8063 | 100 | 0.571 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14323086 | 168.107 | 138.947 | 320 | 47.8182 | 100 | 6.0215 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6500566.5 | 75.238 | - | - | - | - | 6.3415 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 9041284 | 104.644 | - | - | - | - | 6.9349 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 2150703.5 | 89612.648 | - | - | - | - | 0.28317 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 15944.108 | 0.184 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 12833.332 | 0.148 | 72.704 | 320 | 124.621 | 100 | 0.212 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 669023.375 | 7.743 | 94.2405 | 300 | 7.192 | 100 | 2.3197 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1296000 | 15 | 4.16 | 200 | 3.45 | 200 | 3.43 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 2.5 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7720955.5 | 91.913 | 258.8649 | 320 | 48.8083 | 100 | 1.276 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 434111.094 | 5.024 | 185.041 | 320 | 76.385 | 100 | 2448.844 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9357442 | 109.081 | - | - | - | - | 2.9418 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2555899.75 | 29.827 | 106.219 | 200 | 20.522 | 50 | 6.482 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2796039 | 32.651 | 102.809 | 200 | 22.535 | 50 | 5.538 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2753458 | 32.11 | 110.628 | 200 | 23.019 | 50 | 6.508 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1001552.88 | 11.59 | 110.136 | 200 | 29.948 | 35 | 3.566 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1104995 | 12.79 | 106.294 | 200 | 19.93 | 35 | 3.509 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1021222.38 | 12.33 | 114.369 | 200 | 19.449 | 35 | 1.687 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2913812 | 33.72 | 112.999 | 200 | 17.831 | 35 | 0.715 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2015476.625 | 23.327 | 169.661 | 200 | 19.165 | 50 | 4.964 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1199236.875 | 13.88 | 162.403 | 200 | 8.429 | 50 | 2.973 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1441474.25 | 16.684 | 162.182 | 200 | 7.301 | 50 | 3.602 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1803081.6 | 20.869 | 20.08 | 200 | 0.24 | 35 | 7.45 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 13824 | 0.16 | 23.12 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1341238.375 | 15.524 | 0.47 | 50 | 14.016 | 35 | 2.668 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 38153654.693 | 451.262 | 27.334 | 50 | 0.029 | 35 | 0.425 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 19.372 | 50 | 1.475 | 35 | 37.114 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8215.887 | 0.097 | 0 | 50 | 7.839 | 35 | 60.109 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 1.632 | 0 | 16.928 | 50 | 15.192 | 35 | 78.354 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 27727047.36 | 1155293.64 | 15.886 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 24618971.52 | 284.942 | 14.813 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 26084946.24 | 301.909 | 14.37 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -218920.32 | -2.534 | 1.43 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 36018803.52 | 416.884 | 26.07 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 47034613.44 | 544.382 | 19.77 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 142560 | 1.65 | 49.17 | 120 | 1.45 | 850 | 1.15 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 17204738 | 199.129 | 41.0823 | 320 | 31.4933 | 100 | 2.4218 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 153211.172 | 1.773 | 837.911 | 320 | 596.308 | 100 | 83.438 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5831469 | 67.494 | - | - | - | - | 10.2055 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 895795.2 | 10.368 | 16.45 | 50 | 1.09 | 35 | 0.13 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 199774.047 | 2.312 | - | - | - | - | 0.3671 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 180545.297 | 2.09 | - | - | - | - | 1.5345 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 13303.432 | 0.154 | - | - | - | - | 0.0011 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 126246.072 | 5260.253 | 5.52 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 54792960.98 | 647.618 | 37.31 | 100 | 23.052 | 50 | 1.701 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 52823082.214 | 624.319 | 36.734 | 100 | 24.574 | 50 | 2.65 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 359461 | 4.16 | 254.642 | 550 | 5.685 | 280 | 2.662 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 359305.125 | 4.159 | 267.963 | 550 | 5.38 | 400 | 0.784 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 775008 | 8.97 | 249.36 | 550 | 3.27 | 400 | 4.54 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 566764.625 | 6.56 | 161.173 | 200 | 6.137 | 200 | 0.695 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1046820.562 | 12.116 | 50.768 | 200 | 6.448 | 200 | 10.625 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 282320.844 | 3.27 | 21.042 | - | 31.712 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1050100 | 12.154 | 48.509 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 763887.938 | 8.841 | 27.074 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3879326 | 44.9 | 77.241 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3418053.75 | 39.561 | 61.738 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4112711.25 | 47.601 | 61.171 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7184390 | 83.153 | 54.114 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1760281.25 | 20.374 | 41.518 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1984243.5 | 22.966 | 33.427 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1350851 | 15.635 | 60.507 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1667879.625 | 19.304 | 55.766 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3284543.25 | 136855.969 | - | - | 1.046 | 50 | 5.492 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3954072.5 | 45.765 | 30.473 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1720470.5 | 19.913 | 45.289 | 100 | 10.16 | 50 | 1.046 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 383207.844 | 4.435 | 25.269 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2390799.75 | 27.671 | - | - | 32.798 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12866920 | 148.923 | 28.529 | 100 | 1.888 | 50 | 5.813 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 657610.938 | 7.611 | 41.239 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2846353.5 | 32.944 | 31.042 | 100 | 11.671 | 50 | 8.01 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 2693021 | 31.169 | 49.419 | 100 | 1.16 | 50 | 6.631 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 991373.938 | 11.474 | - | - | 0.978 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3888731.75 | 45.008 | 17.432 | 50 | 2.184 | 35 | 0.471 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1492962.625 | 17.28 | 42.327 | 100 | 1.103 | 50 | 0.265 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 3221.062 | 0.037 | 147.58 | 300 | 1.446 | 100 | 5.722 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 7710078 | 89.237 | 45.96 | 100 | 1.157 | 50 | 0.116 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 9485116 | 109.781 | 45.034 | 100 | 1.063 | 50 | 0.047 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 11731392 | 135.78 | 129.17 | 200 | 60.31 | 200 | 12.64 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1160.6 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 566431.94 | 6.56 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2922675.75 | 33.83 | 78.54 | 300 | 0.77 | 200 | 2.02 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11177766 | 129.37 | 57.54 | 120 | 1.61 | 100 | 1.41 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7264113 | 84.08 | 61.58 | 100 | 0 | 50 | 2.47 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 183263.27 | 2.12 | 74.31 | 300 | 0.25 | 100 | 1.36 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1362643.88 | 15.77 | 66.35 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1343050.38 | 15.54 | 127.989 | 200 | 44.357 | 50 | 4.295 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1244038.38 | 14.4 | 145.204 | 200 | 40.738 | 50 | 3.701 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3515745.25 | 40.69 | 71.654 | 80 | 25.367 | 30 | 0.73 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3144672 | 36.4 | 72.426 | 80 | 28.547 | 30 | 0.747 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2850783.75 | 33 | 71.877 | 80 | 26.974 | 30 | 2.455 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 4686.64 | 0.05 | 9.772 | 80 | 55.374 | 30 | 39.285 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3134994.5 | 36.285 | 13.1872 | 100 | 0.9285 | 50 | 5.0744 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2363794.25 | 27.871 | 7.9585 | 100 | 2.2997 | 50 | 8.8598 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1731496.875 | 20.04 | 67.279 | 250 | 27.426 | 80 | 1.224 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2549630.75 | 29.51 | 68.419 | 250 | 1.117 | 80 | 34.911 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2393973.5 | 27.708 | 17.296 | 250 | 28.794 | 80 | 28.111 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 45191468 | 523.049 | 35.5786 | 100 | 22.2666 | 50 | 0.7271 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8421967 | 97.476 | 134.8593 | 320 | 12.1451 | 100 | 3.3435 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 2644004 | 30.602 | - | - | - | - | 4.436 | 20 | 正常