## Sheet1
监测日期：2024-08-14
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 8815719 | 110.073 | 126.4055 | 320 | 15.5646 | 100 | 1.2914 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13139837 | 160.998 | 146.6933 | 320 | 34.6559 | 100 | 4.4124 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 5433956.5 | 62.893 | - | - | - | - | 6.4544 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 9204991 | 106.539 | - | - | - | - | 6.8647 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 1431864.75 | 59661.027 | - | - | - | - | 0.83958 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 13418776 | 155.31 | - | - | - | - | 0.7397 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 371849.938 | 4.304 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 133610.391 | 1.546 | 87.44 | 320 | 97.534 | 100 | 144.278 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 664361.938 | 7.689 | 34.0565 | 300 | 7.8111 | 100 | 2.3178 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1473984 | 17.06 | 1.76 | 200 | 1.15 | 200 | 1.32 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 1728 | 0.02 | 8.58 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7383760 | 90.663 | 209.0818 | 320 | 41.9618 | 100 | 1.1889 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11826821 | 145.914 | 192.615 | 320 | 21.562 | 100 | 0.565 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 10715101 | 124.017 | - | - | - | - | 3.449 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7161348 | 82.886 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2685824 | 31.356 | 107.108 | 200 | 16.55 | 50 | 6.343 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2784677.25 | 32.568 | 109.035 | 200 | 20.142 | 50 | 5.429 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2850775.5 | 33.246 | 102.856 | 200 | 15.987 | 50 | 6.396 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1106824.25 | 13.37 | 114.879 | 200 | 14.167 | 35 | 5.173 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1190867.88 | 13.78 | 114.743 | 200 | 21.328 | 35 | 3.868 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1056355.38 | 12.23 | 115.765 | 200 | 8.458 | 35 | 1.607 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2953296 | 34.18 | 112.146 | 200 | 15.713 | 35 | 0.693 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1866593.625 | 21.604 | 169.478 | 200 | 23.582 | 50 | 4.397 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1238438.625 | 14.334 | 159.5 | 200 | 21.691 | 50 | 3.02 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1449017 | 16.771 | 169.578 | 200 | 14.931 | 50 | 4.894 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2075751.36 | 24.025 | 25.39 | 200 | 4.72 | 35 | 7.18 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 25056 | 0.29 | 3.11 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 877921 | 22.774 | 3.023 | 50 | 24.247 | 35 | 2.739 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 39769647.044 | 470.579 | 33.289 | 50 | 0.103 | 35 | 0.537 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 65.458 | 0.001 | 11.284 | 50 | 3.275 | 35 | 38.639 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8600.869 | 0.101 | 13.128 | 50 | 4.751 | 35 | 52.918 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0.074 | 0 | 10.987 | 50 | 2.835 | 35 | 73.306 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 39553643.52 | 1648068.48 | 24.54 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.276 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 26838907.2 | 310.636 | 17.46 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 498882.24 | 5.774 | 2.37 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 45401100.48 | 525.476 | 25.94 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 49114140.48 | 568.451 | 25.25 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 88992 | 1.03 | 28.79 | 120 | 3.66 | 850 | 4.67 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 15721469 | 181.961 | 40.4079 | 320 | 24.8062 | 100 | 5.8863 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3790135 | 43.867 | - | - | - | - | 5.3062 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 7441873.5 | 86.133 | 263.6344 | 320 | 28.0667 | 100 | 2.1656 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5962365 | 69.009 | - | - | - | - | 10.193 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1083196.8 | 12.537 | 25.67 | 50 | 1.93 | 35 | 0.31 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 152940.375 | 3.477 | - | - | - | - | 0.9291 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 77261.883 | 0.894 | - | - | - | - | 0.8677 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 1102.793 | 0.014 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 130446.408 | 5435.267 | 10.62 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 54649552.369 | 648.05 | 34.326 | 100 | 24.051 | 50 | 2.379 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 43615406.87 | 526.417 | 31.67 | 100 | 23.814 | 50 | 1.755 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 361387 | 4.183 | 239.494 | 550 | 5.827 | 280 | 2.682 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 355261.25 | 4.112 | 226.901 | 550 | 4.628 | 400 | 0.507 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 773280 | 8.95 | 247.62 | 550 | 4.07 | 400 | 2.23 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1347509.75 | 15.628 | 51.088 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 513260.469 | 5.94 | 140.586 | 200 | 3.37 | 200 | 0.653 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 860455.5 | 10.029 | 58.864 | 200 | 3.779 | 200 | 10.028 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 298979.688 | 3.463 | 17.531 | - | 24.677 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1068946.75 | 12.389 | 50.409 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 745548.125 | 8.647 | 25.776 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3864827.25 | 44.763 | 75.728 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3745847.75 | 43.385 | 70.85 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4087105 | 47.304 | 55.188 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7588962.5 | 91.923 | 55.774 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1770052 | 20.501 | 42.437 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2018141.625 | 23.39 | 31.128 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1630579.125 | 18.899 | 54.654 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3422998.75 | 142624.938 | - | - | 0.92 | 50 | 6.037 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3910963.5 | 45.266 | 29.792 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1579026.125 | 18.276 | 40.279 | 100 | 6.447 | 50 | 1.077 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 380934.75 | 4.409 | 25.478 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2376648.5 | 27.508 | - | - | 34.119 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 11269483 | 130.434 | 35.28 | 100 | 3.076 | 50 | 7.188 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 713520.562 | 8.258 | 31.157 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 3027002.5 | 35.035 | 30.199 | 100 | 10.59 | 50 | 8.127 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 2485674.25 | 28.769 | 53.442 | 100 | 0.955 | 50 | 6.887 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 979069.75 | 11.332 | - | - | 2.951 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3867736.75 | 44.796 | 16.151 | 50 | 1.992 | 35 | 0.67 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1543941.25 | 17.87 | 39.351 | 100 | 0.973 | 50 | 0.317 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 1087474.125 | 12.586 | 122.577 | 300 | 0.377 | 100 | 5.772 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 7935468 | 91.846 | 44.299 | 100 | 1.055 | 50 | 0.113 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 9589339 | 110.988 | 48.373 | 100 | 1.313 | 50 | 0.047 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8615808 | 99.72 | 84.44 | 200 | 54.08 | 200 | 8.65 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1341.76 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 594400.62 | 6.88 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 185020.52 | 2.14 | 196.99 | 300 | 225.65 | 200 | 290.23 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10616915 | 122.88 | 64.86 | 120 | 1.9 | 100 | 2.38 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7163919.5 | 82.92 | 63.89 | 100 | 0 | 50 | 2.48 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 143078.19 | 1.66 | 43.64 | 300 | 0.41 | 100 | 1.37 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1383107 | 16.01 | 71.51 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1499301.13 | 17.35 | 139.952 | 200 | 46.817 | 50 | 3.231 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 2067.62 | 0.02 | 1565.75 | 200 | 318.55 | 50 | 16.061 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3592717.75 | 41.58 | 75.124 | 80 | 25.496 | 30 | 0.832 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3351667 | 38.79 | 77.779 | 80 | 17.686 | 30 | 0.853 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2956920 | 34.22 | 77.506 | 80 | 27.809 | 30 | 2.725 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 1567912.13 | 18.15 | 39.256 | 80 | 9.709 | 30 | 33.119 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3729394.25 | 43.164 | 24.3899 | 100 | 2.0453 | 50 | 5.0294 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2759834.25 | 32.439 | 6.444 | 100 | 0.3374 | 50 | 9.6952 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1748527.625 | 20.238 | 72.503 | 250 | 25.425 | 80 | 1.332 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2461781.25 | 28.493 | 57.41 | 250 | 5.582 | 80 | 32.044 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2436219 | 28.197 | 19.563 | 250 | 17.128 | 80 | 16.892 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 45487948 | 526.481 | 35.1653 | 100 | 22.774 | 50 | 0.5665 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 3146.032 | 0.036 | 667.02 | 320 | 1365.35 | 100 | 0 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 170527.062 | 1.974 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机