## Sheet1
监测日期：2024-08-16
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11742216 | 140.747 | 117.336 | 320 | 15.225 | 100 | 0.325 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 12873541 | 151.057 | 123.493 | 320 | 24.443 | 100 | 3.989 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 7240698 | 83.804 | - | - | - | - | 6.61 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 9423176 | 109.846 | - | - | - | - | 6.82 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 1471016.375 | 61292.34 | - | - | - | - | 0.885 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 13462844 | 155.82 | - | - | - | - | 0.525 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 366164.094 | 4.238 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 61747.062 | 0.715 | 100.232 | 320 | 103.434 | 100 | 83.167 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 659635.562 | 7.635 | 56.226 | 300 | 7.17 | 100 | 2.206 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1499904 | 17.36 | 3.07 | 200 | 1.23 | 200 | 5.71 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 7.6 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9628592 | 112.775 | 23.375 | 320 | 0.127 | 100 | 13.749 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12136569 | 142.442 | 184.371 | 320 | 34.382 | 100 | 0.357 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 3315.08 | 0.038 | - | - | - | - | 3.265 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6515609.5 | 75.412 | - | - | - | - | 5.046 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2751011.5 | 32.121 | 107.129 | 200 | 17.264 | 50 | 6.47 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2777067.25 | 32.439 | 105.644 | 200 | 22.485 | 50 | 5.396 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2899548.25 | 33.808 | 103.761 | 200 | 15.813 | 50 | 6.559 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1101286.5 | 12.75 | 114.173 | 200 | 13.03 | 35 | 5.255 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1189617.5 | 13.77 | 114.388 | 200 | 15 | 35 | 4.089 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1022765.94 | 12.35 | 115.139 | 200 | 6.957 | 35 | 1.594 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3063362.75 | 35.46 | 116.813 | 200 | 21.163 | 35 | 0.684 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1929101.75 | 22.328 | 177.823 | 200 | 22.016 | 50 | 4.381 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1238261.125 | 14.332 | 162.895 | 200 | 15.485 | 50 | 3.089 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1470822.875 | 17.023 | 175.926 | 200 | 12.084 | 50 | 4.806 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1778189.76 | 20.581 | 15.11 | 200 | 5.73 | 35 | 4.28 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 19008 | 0.22 | 1.02 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 2043636.25 | 23.653 | 1.808 | 50 | 22.64 | 35 | 3.543 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 37242279.379 | 440.532 | 25.726 | 50 | 0.029 | 35 | 0.419 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 20.368 | 50 | 2.225 | 35 | 35.07 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8901.247 | 0.105 | 16.345 | 50 | 3.824 | 35 | 52.064 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0.106 | 0 | 46.318 | 50 | 5.409 | 35 | 69.67 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 39587408.64 | 1649475.36 | 20.174 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.535 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 37841143.68 | 437.976 | 20.15 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 163408.32 | 1.891 | 0.96 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 44090481.6 | 510.306 | 20.99 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 47742583.68 | 552.576 | 19.92 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 69984 | 0.81 | 34.77 | 120 | 1.54 | 850 | 14.84 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 15453754 | 178.863 | 37.961 | 320 | 31.675 | 100 | 6.32 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4126367.75 | 47.759 | - | - | - | - | 5.417 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 7189061.5 | 83.207 | 216.17 | 320 | 18.739 | 100 | 3.404 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6492129 | 75.14 | - | - | - | - | 9.672 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1085443.2 | 12.563 | 24.27 | 50 | 2.71 | 35 | 0.43 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 849881.75 | 9.836 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 269159.844 | 3.115 | - | - | - | - | 0.664 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 31080.674 | 0.36 | - | - | - | - | 0.725 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 119724.312 | 4988.513 | 6.9 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 47315027.746 | 560.971 | 34.401 | 100 | 22.358 | 50 | 2.198 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 38887710.442 | 460.418 | 34.839 | 100 | 26.53 | 50 | 1.246 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 367588 | 4.254 | 256.027 | 550 | 5.846 | 280 | 2.607 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 362444.469 | 4.195 | 186.292 | 550 | 4.498 | 400 | 0.681 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 760320 | 8.8 | 243.74 | 550 | 4.26 | 400 | 1.15 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 505820.812 | 5.854 | 148.152 | 200 | 3.612 | 200 | 0.679 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 843703.938 | 9.765 | 63.476 | 200 | 4.927 | 200 | 10.199 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 297638.688 | 3.445 | 18.159 | - | 20.675 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1069558 | 12.379 | 49.428 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 748259.562 | 8.66 | 26.331 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3895932.25 | 45.092 | 78.664 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3741994.75 | 43.31 | 74.648 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4096787.5 | 47.416 | 58.076 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 8176879.5 | 94.64 | 57.218 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1737338.375 | 20.108 | 43.686 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2040084.625 | 23.612 | 36.666 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1350028 | 15.625 | 54.076 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1642271.5 | 19.008 | 55.785 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3411623.5 | 142150.953 | - | - | 0.952 | 50 | 6.032 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3906512.75 | 45.214 | 30.698 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1457896 | 16.874 | 40.355 | 100 | 8.796 | 50 | 1.066 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 383978.25 | 4.444 | 25.313 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2383854.25 | 27.61 | - | - | 32.588 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 11914267 | 138.128 | 31.61 | 100 | 4.424 | 50 | 7.227 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 714815.188 | 8.273 | 37.81 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2958495.75 | 34.242 | 29.27 | 100 | 11.721 | 50 | 7.433 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 2471768 | 28.608 | 40.253 | 100 | 1.057 | 50 | 6.798 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 982929.688 | 11.376 | - | - | 2.871 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3875842.75 | 44.859 | 18.642 | 50 | 1.352 | 35 | 0.739 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1577675.75 | 18.26 | 36.972 | 100 | 0.723 | 50 | 0.269 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 7989008.5 | 92.465 | 32.026 | 100 | 0.599 | 50 | 0.082 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 9667058 | 111.887 | 48.205 | 100 | 1.102 | 50 | 0.047 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9081504 | 105.11 | 94.39 | 200 | 40.31 | 200 | 5.54 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1300.79 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 564182.12 | 6.53 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 162049.45 | 1.88 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10882108 | 125.95 | 65.47 | 120 | 1.81 | 100 | 1.39 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7201913 | 83.36 | 64.98 | 100 | 0 | 50 | 2.35 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 137868.75 | 1.6 | 44.66 | 300 | 0 | 100 | 1.21 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1388608.88 | 16.07 | 75.32 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1421197.5 | 16.45 | 161.709 | 200 | 47.667 | 50 | 4.515 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1869.54 | 0.02 | 8.005 | 200 | 28.384 | 50 | 21.763 | 10 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3434398.75 | 39.75 | 73.33 | 80 | 26.966 | 30 | 0.767 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3244391.25 | 37.55 | 74.535 | 80 | 27.297 | 30 | 0.774 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2898698.25 | 33.55 | 78.272 | 80 | 25.892 | 30 | 2.893 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 2786339.5 | 32.25 | 216.69 | 80 | 13.339 | 30 | 49.682 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3751002.75 | 43.414 | 20.875 | 100 | 1.271 | 50 | 3.89 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2629205.25 | 31.077 | 5.844 | 100 | 0.622 | 50 | 8.71 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1724751.25 | 19.962 | 76.876 | 250 | 26.836 | 80 | 1.295 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2474660.75 | 28.642 | 60.135 | 250 | 18.169 | 80 | 45.317 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2430175.75 | 28.127 | 18.468 | 250 | 20.826 | 80 | 17.771 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 45833120 | 530.476 | 32.418 | 100 | 22.224 | 50 | 0.544 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 3256.622 | 0.038 | 591.24 | 320 | 2045.76 | 100 | 0 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 75.682 | 0.001 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机