## Sheet1
监测日期：2024-08-27
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11842160 | 140.936 | 101.592 | 320 | 24.2869 | 100 | 0.3049 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13589341 | 159.54 | 155.8385 | 320 | 15.324 | 100 | 8.2194 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 5398037.5 | 62.477 | - | - | - | - | 7.1153 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8933779 | 103.4 | - | - | - | - | 7.2596 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 1822557.25 | 75939.891 | - | - | - | - | 1.3227 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 15727721 | 182.034 | - | - | - | - | 0.4122 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 141364.25 | 1.636 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 1705389.625 | 19.738 | 48.833 | 320 | 55.743 | 100 | 162.685 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 619428.438 | 7.169 | 92.1132 | 300 | 10.4039 | 100 | 2.3442 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1457568 | 16.87 | 11.02 | 200 | 5.46 | 200 | 2.72 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 1.57 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7237577 | 84.778 | 156.7493 | 320 | 45.5336 | 100 | 0.9899 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11986182 | 140.681 | 117.006 | 320 | 37.149 | 100 | 0.388 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9364073 | 108.38 | - | - | - | - | 3.944 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 5780010 | 66.898 | - | - | - | - | 5.1354 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2503910.5 | 29.209 | 84.748 | 200 | 18.904 | 50 | 6.559 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2731594.75 | 31.959 | 90.554 | 200 | 24.699 | 50 | 5.54 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2966258 | 34.62 | 82.868 | 200 | 14.268 | 50 | 7.079 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 2478790.25 | 28.69 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1177349.63 | 13.63 | 95.505 | 200 | 26.727 | 35 | 3.244 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1128391.38 | 13.06 | 96.984 | 200 | 16.693 | 35 | 1.673 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2886494.5 | 34.86 | 97.499 | 200 | 19.849 | 35 | 0.765 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1898488.375 | 21.973 | 141.459 | 200 | 12.085 | 50 | 3.622 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1203477.25 | 13.929 | 136.87 | 200 | 10.642 | 50 | 3.001 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1457297.625 | 16.867 | 142.516 | 200 | 9.637 | 50 | 4.212 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2031091.2 | 23.508 | 20.14 | 200 | 11.29 | 35 | 6.9 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 24192 | 0.28 | 1.04 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 2717875.5 | 31.457 | 0.85 | 50 | 13.579 | 35 | 2.782 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 842610.301 | 10.297 | 0.579 | 50 | 0.105 | 35 | 0.496 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 36163043.639 | 431.427 | 0.653 | 50 | 0.093 | 35 | 0.606 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8432.215 | 0.1 | 10.558 | 50 | 7.136 | 35 | 58.964 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 8100.612 | 0.097 | 48.793 | 50 | 0.324 | 35 | 2.968 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 36118638.72 | 1504943.28 | 23.213 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 1.089 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 34177196.16 | 395.569 | 22.79 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 214626.24 | 2.484 | 0.95 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 4357290.24 | 50.432 | 5.15 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 48392087.04 | 560.094 | 26.42 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 138240 | 1.6 | 49.16 | 120 | 2.23 | 850 | 17.38 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14507158 | 175.207 | 48.7151 | 320 | 38.8918 | 100 | 8.3695 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 0 | 0 | 343.508 | 320 | 782.082 | 100 | 6.223 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5974173 | 69.584 | - | - | - | - | 8.4925 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 82944 | 0.96 | 13.65 | 50 | 26.29 | 35 | 4.42 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 711356.625 | 8.591 | - | - | - | - | 2.8587 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 258005.859 | 2.986 | - | - | - | - | 1.245 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 1526.764 | 0.018 | - | - | - | - | 1.1326 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 240217.656 | 10009.069 | 15.16 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 56149427.405 | 674.824 | 38.284 | 100 | 26.258 | 50 | 2.265 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 53187993.846 | 628.082 | 37.224 | 100 | 25.18 | 50 | 2.209 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 393675 | 4.556 | 150.447 | 550 | 5.087 | 280 | 2.392 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 366206.875 | 4.238 | 155.51 | 550 | 0.616 | 400 | 2.57 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 543456 | 6.29 | 168.16 | 550 | 1.64 | 400 | 6.29 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 459665.125 | 5.32 | 146.174 | 200 | 4.906 | 200 | 0.667 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 821982.812 | 9.514 | 71.087 | 200 | 5.076 | 200 | 10.373 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 280013.75 | 3.241 | 17.858 | - | 31.552 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1073590.25 | 12.426 | 51.003 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 738286.25 | 8.545 | 20.683 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3869957.5 | 44.791 | 79.606 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3748203.5 | 43.382 | 68.914 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4073496 | 47.147 | 56.593 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7273224 | 84.181 | 53.578 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1646149.25 | 19.053 | 40.814 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1934777 | 22.393 | 30.66 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1338807.75 | 15.496 | 46.902 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1613822.625 | 18.678 | 54.959 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3417537.75 | 142397.391 | - | - | 0.968 | 50 | 6.42 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3899365.5 | 45.132 | 30.209 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1297391.25 | 15.016 | 46.025 | 100 | 9.152 | 50 | 0.736 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 388012.781 | 4.491 | 24.406 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2357555.5 | 27.286 | - | - | 30.136 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 10229814 | 135.315 | 26.33 | 100 | 14.946 | 50 | 7.323 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 652836.75 | 7.556 | 26.195 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 3024675 | 35.008 | 27.411 | 100 | 12.022 | 50 | 7.597 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 1872413.125 | 21.671 | 32.514 | 100 | 0.398 | 50 | 6.959 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 980706.125 | 11.351 | - | - | 2.042 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3789985.25 | 43.866 | 15.494 | 50 | 0.866 | 35 | 1.083 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1568832.75 | 18.158 | 40.595 | 100 | 0.719 | 50 | 0.281 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 7923035 | 91.702 | 29.94 | 100 | 0.872 | 50 | 0.084 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 9777873 | 113.17 | 45.85 | 100 | 1.348 | 50 | 0.043 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10219392 | 118.28 | 106.08 | 200 | 46.64 | 200 | 7.93 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1218.15 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 593522.38 | 6.87 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 176128.34 | 2.04 | 1053.78 | 300 | 345.72 | 200 | 247.89 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 0 | 0 | 419.68 | 120 | 226.24 | 100 | 231.18 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7152894 | 82.79 | 56.92 | 100 | 0.13 | 50 | 2.61 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 135254 | 1.57 | 30.47 | 300 | 0.77 | 100 | 0.99 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1326931.25 | 15.36 | 61.96 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 915503 | 10.6 | 77.485 | 200 | 24.929 | 50 | 3.366 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1203800.25 | 13.93 | 120.944 | 200 | 41.362 | 50 | 3.733 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3058682 | 35.4 | 285.857 | 80 | 0 | 30 | 12.081 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3394991.25 | 39.29 | 322.52 | 80 | 0 | 30 | 10.111 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3010439.25 | 34.84 | 60.365 | 80 | 25.781 | 30 | 2.711 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3287758.25 | 38.05 | 60.517 | 80 | 27.11 | 30 | 1.524 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3700243.75 | 42.827 | 22.874 | 100 | 1.239 | 50 | 2.9311 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2398901.25 | 28.274 | 5.3394 | 100 | 0.8984 | 50 | 10.5834 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1737674.375 | 20.112 | 62.922 | 250 | 25.6 | 80 | 1.374 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1889915 | 21.874 | 64.212 | 250 | 23.351 | 80 | 2.714 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2378392.5 | 27.528 | 189.16 | 250 | 104.96 | 80 | 384.76 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 47552304 | 550.757 | 34.9393 | 100 | 22.3963 | 50 | 0.6212 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 3650.937 | 0.042 | 147.28 | 320 | 381.73 | 100 | 0 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机