## Sheet1
监测日期：2024-08-31
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12431645 | 145.875 | 139.7357 | 320 | 16.1136 | 100 | 0.2796 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14216724 | 166.861 | 159.4609 | 320 | 22.7533 | 100 | 8.0445 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 5466706.5 | 63.272 | - | - | - | - | 6.9963 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 9073841 | 105.021 | - | - | - | - | 0.4226 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 1866146.625 | 77756.117 | - | - | - | - | 1.917 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 15934298 | 184.425 | - | - | - | - | 0.4575 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 197073.875 | 2.281 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 1671905 | 19.351 | 65.72 | 320 | 62.253 | 100 | 198.611 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 641223.375 | 7.422 | 110.885 | 300 | 7.3944 | 100 | 2.3356 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1237248 | 14.32 | 1.18 | 200 | 3.45 | 200 | 4.82 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.68 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7956359 | 93.002 | 139.7357 | 320 | 16.1136 | 100 | 0.2796 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12025221 | 140.755 | 265.1897 | 320 | 53.7018 | 100 | 0.7417 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9579472 | 110.873 | - | - | - | - | 3.8827 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 5807724 | 67.219 | - | - | - | - | 4.9589 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2534640 | 29.576 | 112.122 | 200 | 13.169 | 50 | 6.611 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2788988.25 | 32.548 | 111.56 | 200 | 20.404 | 50 | 5.51 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2964829.25 | 34.591 | 114.165 | 200 | 16.225 | 50 | 7.198 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 62844.07 | 0.73 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1269025.75 | 14.69 | 93.936 | 200 | 24.081 | 35 | 3.887 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1111571.5 | 12.86 | 91.869 | 200 | 17.674 | 35 | 1.703 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3108419 | 35.98 | 96.653 | 200 | 23.18 | 35 | 0.759 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1848414.25 | 21.394 | 162.299 | 200 | 16.673 | 50 | 3.773 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1220436 | 14.125 | 159.889 | 200 | 14.977 | 50 | 3.208 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1442458 | 16.695 | 159.246 | 200 | 12.828 | 50 | 4.434 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2059706.88 | 23.839 | 26.86 | 200 | 5.86 | 35 | 4.78 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 15552 | 0.18 | 1.15 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 2383881.5 | 27.591 | 0.295 | 50 | 20.627 | 35 | 2.983 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 40135250.75 | 473.843 | 13.281 | 50 | 34.922 | 35 | 0.543 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 38201556.099 | 456.171 | 33.895 | 50 | 0.001 | 35 | 0.62 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8608.986 | 0.102 | 15.424 | 50 | 0.958 | 35 | 58.253 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 12.498 | 0 | 26.213 | 50 | 15.095 | 35 | 61.63 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 35233012.8 | 1468042.2 | 22.322 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.368 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 33579429.12 | 388.651 | 22.26 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 189518.4 | 2.194 | 0.76 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 625380.48 | 7.238 | 1.21 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 48877525.44 | 565.712 | 25.61 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 140832 | 1.63 | 23.48 | 120 | 2.66 | 850 | 4.83 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14967200 | 173.232 | 40.0448 | 320 | 37.159 | 100 | 9.085 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 0 | 0 | 391.417 | 320 | 252.88 | 100 | 28.446 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5679989 | 65.741 | - | - | - | - | 9.4623 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 656985.6 | 7.604 | 47.68 | 50 | 73.47 | 35 | 3.96 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 322308.375 | 3.73 | - | - | - | - | 1.723 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 9517.31 | 0.11 | - | - | - | - | 0.823 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 41476.598 | 0.48 | - | - | - | - | 1.0601 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 186161.664 | 7756.736 | 28.72 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 60973532.141 | 719.826 | 36.667 | 100 | 25.572 | 50 | 2.501 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 56710729.02 | 669.798 | 38.042 | 100 | 25.46 | 50 | 3.21 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 390727 | 4.522 | 263.755 | 550 | 5.608 | 280 | 2.881 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 370209.719 | 4.285 | 244.355 | 550 | 1.311 | 400 | 2.65 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 518400 | 6 | 247 | 550 | 2.12 | 400 | 0.89 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 477782.094 | 5.53 | 153.128 | 200 | 4.341 | 200 | 0.67 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 861777.5 | 9.974 | 66.834 | 200 | 4.987 | 200 | 10.181 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 285047.844 | 3.299 | 19.73 | - | 35.313 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1051885.875 | 12.175 | 56.111 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 749533 | 8.675 | 18.357 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3906860.75 | 45.218 | 81.306 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3756302.75 | 43.476 | 43.595 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4124029.5 | 47.732 | 64.096 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7341982 | 84.977 | 55.692 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1675447.5 | 19.392 | 41.398 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1865099 | 21.587 | 30.779 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1351938.5 | 15.647 | 54.398 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1653102.875 | 19.133 | 61.42 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 1605124.375 | 72960.195 | - | - | 1.031 | 50 | 6.56 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3897628.75 | 45.111 | 32.078 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1428028.625 | 16.528 | 40.29 | 100 | 9.524 | 50 | 0.774 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 387526.031 | 4.485 | 25.216 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2377001.5 | 27.512 | - | - | 34.244 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12020449 | 139.126 | 18.644 | 100 | 14.455 | 50 | 7.08 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 672317.188 | 7.781 | 29.042 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2946184.5 | 34.099 | 26.803 | 100 | 13.358 | 50 | 6.889 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 1881790.75 | 21.78 | 37.83 | 100 | 0.516 | 50 | 6.725 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 978352.375 | 11.324 | - | - | 1.769 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3792517.75 | 43.895 | 18.057 | 50 | 1.245 | 35 | 1.135 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1567188.875 | 18.139 | 40.432 | 100 | 0.877 | 50 | 0.267 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 7899517 | 91.43 | 32.01 | 100 | 0.649 | 50 | 0.081 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 8678258 | 100.443 | 43.153 | 100 | 1.381 | 50 | 0.043 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10200384 | 118.06 | 92.58 | 200 | 44.01 | 200 | 5.52 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1211.93 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 567066.88 | 6.56 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 182699.75 | 2.11 | 823.23 | 300 | 248.42 | 200 | 185.2 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 2332.99 | 0.02 | 562.2 | 120 | 0.82 | 100 | 167.11 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7211778 | 83.47 | 58.64 | 100 | 0 | 50 | 3.29 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 192688.17 | 2.23 | 68.05 | 300 | 0.01 | 100 | 1.33 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1407896.38 | 16.3 | 73.83 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1288197.38 | 14.91 | 134.094 | 200 | 37.804 | 50 | 7.931 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1141180.63 | 13.21 | 147.214 | 200 | 44.915 | 50 | 4.212 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 21539.24 | 0.25 | 362.849 | 80 | 0 | 30 | 10.852 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2142453.25 | 24.8 | 100.28 | 80 | 0.006 | 30 | 3.585 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2850711.75 | 32.99 | 76.49 | 80 | 24.717 | 30 | 2.061 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3148782.75 | 36.44 | 72.312 | 80 | 27.609 | 30 | 1.451 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3526753.5 | 40.819 | 21.4783 | 100 | 0.9846 | 50 | 3.3373 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 1838973.125 | 21.725 | 8.6311 | 100 | 1.2539 | 50 | 7.9787 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1746562.75 | 20.215 | 75.821 | 250 | 26.925 | 80 | 1.378 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1892128.125 | 21.9 | 75.273 | 250 | 25.665 | 80 | 2.72 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2412434.75 | 27.922 | 35.278 | 250 | 0 | 80 | 17.843 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 48064876 | 556.306 | 34.0915 | 100 | 22.9055 | 50 | 0.7003 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机