## Sheet1
监测日期：2024-09-02
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 13094303 | 153.665 | 127.264 | 320 | 24.704 | 100 | 0.432 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14117961 | 165.695 | 121.177 | 320 | 17.315 | 100 | 6.519 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 5950189 | 69.286 | - | - | - | - | 7.0357 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 9167176 | 106.102 | - | - | - | - | 7.5364 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 1776181.125 | 74007.547 | - | - | - | - | 1.085 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 16405298 | 189.876 | - | - | - | - | 0.44 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 15857.728 | 0.184 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 1266814.5 | 15.3 | 68.232 | 320 | 56.3 | 100 | 80.176 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 603915.938 | 6.99 | 73.778 | 300 | 6.169 | 100 | 1.897 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1480032 | 17.13 | 1.53 | 200 | 2.6 | 200 | 1.52 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.53 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 8367273 | 97.889 | 30.012 | 320 | 36.711 | 100 | 0.808 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11190278 | 130.954 | 119.747 | 320 | 39.464 | 100 | 0.584 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9509668 | 110.066 | - | - | - | - | 3.985 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6761492 | 78.258 | - | - | - | - | 4.9565 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2589162.75 | 30.517 | 112.655 | 200 | 15.288 | 50 | 6.746 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2881926.5 | 34.002 | 106.054 | 200 | 18.783 | 50 | 5.847 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2873139.25 | 34.089 | 107.041 | 200 | 15.945 | 50 | 7.152 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 543545 | 6.29 | 106.053 | 200 | 20.341 | 35 | 10.062 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1176172.25 | 14.21 | 94.495 | 200 | 18.489 | 35 | 3.828 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1103391.88 | 12.77 | 96.869 | 200 | 18.385 | 35 | 1.701 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3005864.75 | 34.79 | 98.473 | 200 | 19.518 | 35 | 0.789 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1891034.75 | 21.887 | 136.518 | 200 | 17.355 | 50 | 3.859 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1233916.25 | 14.282 | 131.523 | 200 | 11.671 | 50 | 3.257 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1477079.375 | 17.096 | 136.922 | 200 | 9.173 | 50 | 4.608 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1954359.36 | 22.62 | 27.66 | 200 | 9.74 | 35 | 1.64 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 22464 | 0.26 | 1.05 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 2278491.25 | 26.371 | 1.157 | 50 | 25.306 | 35 | 3.492 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 40104857.931 | 473.409 | 20.337 | 50 | 0.115 | 35 | 0.428 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 38028343.042 | 454.825 | 19.555 | 50 | 0.13 | 35 | 0.492 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8046.175 | 0.096 | 77.755 | 50 | 2.945 | 35 | 74.147 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 221.254 | 0.003 | 181.837 | 50 | 5.152 | 35 | 54.975 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 39428890.56 | 1642870.44 | 20.192 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.365 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 26323833.6 | 304.674 | 14.96 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 212647.68 | 2.461 | 1.1 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 43628086.08 | 504.955 | 23.56 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 48832865.28 | 565.195 | 18.7 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 132192 | 1.53 | 39.05 | 120 | 5.22 | 850 | 6.23 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14668984 | 169.78 | 35.274 | 320 | 35.812 | 100 | 9.084 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 0 | 0 | 290.676 | 320 | 464.688 | 100 | 83.574 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5777875 | 66.874 | - | - | - | - | 8.1764 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 858643.2 | 9.938 | 12.96 | 50 | 2.68 | 35 | 0.22 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 557838.812 | 6.456 | - | - | - | - | 1.8633 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 68366.266 | 0.791 | - | - | - | - | 1.245 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 59590.652 | 0.69 | - | - | - | - | 1.0993 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 134773.32 | 5615.555 | 2.22 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 64399464.133 | 760.734 | 37.241 | 100 | 26.435 | 50 | 2.591 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 59367144.889 | 702.456 | 35.386 | 100 | 26.352 | 50 | 3.433 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 397529 | 4.601 | 211.376 | 550 | 4.858 | 280 | 2.737 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 366541 | 4.242 | 180.589 | 550 | 0.854 | 400 | 2.662 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 525312 | 6.08 | 193.3 | 550 | 4.9 | 400 | 4.27 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 431191.156 | 4.991 | 147.07 | 200 | 3.773 | 200 | 0.722 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 861047.75 | 9.966 | 63.874 | 200 | 4.279 | 200 | 11.017 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 283814.938 | 3.285 | 18.032 | - | 31.349 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1055183.375 | 12.213 | 55.792 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 719329.062 | 8.326 | 18.58 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3907804.25 | 45.229 | 67.207 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3862499 | 44.705 | 41.526 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4104551.25 | 47.506 | 60.35 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7517442.5 | 87.007 | 54.885 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1663896 | 19.258 | 40.901 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2004725.25 | 23.203 | 32.788 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1342655.25 | 15.54 | 52.244 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1642079.875 | 19.006 | 60.272 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2106045.25 | 105302.266 | - | - | 0.927 | 50 | 6.151 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3730339.5 | 45.085 | 31.643 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1446016.25 | 16.736 | 40.335 | 100 | 9.022 | 50 | 0.788 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 382376.188 | 4.426 | 25.108 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2376077.25 | 27.501 | - | - | 34.728 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12179082 | 140.962 | 22.544 | 100 | 10.266 | 50 | 6.847 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 665409.125 | 7.702 | 29.42 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2950090.75 | 34.144 | 26.039 | 100 | 11.118 | 50 | 7.402 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 2269024 | 26.262 | 36.328 | 100 | 0.502 | 50 | 7.102 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 432950.219 | 5.011 | - | - | 2.763 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3786863 | 43.829 | 18.899 | 50 | 1.072 | 35 | 1.116 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1543099 | 17.86 | 40.9 | 100 | 0.871 | 50 | 0.282 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 7858924.5 | 90.96 | 30.268 | 100 | 0.666 | 50 | 0.08 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 8593009 | 99.456 | 41.274 | 100 | 1.362 | 50 | 0.044 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10425024 | 120.66 | 86.5 | 200 | 41.39 | 200 | 5.8 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1139.71 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 553913.56 | 6.41 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 266528.81 | 3.08 | 692.34 | 300 | 198.43 | 200 | 149.29 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 0 | 0 | 912.77 | 120 | 13.08 | 100 | 253.58 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7233046 | 83.66 | 55.73 | 100 | 0 | 50 | 2.98 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 183196.55 | 2.12 | 59.12 | 300 | 0.01 | 100 | 1.32 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1368477.12 | 15.84 | 65.93 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1359447.63 | 15.73 | 130.17 | 200 | 38.944 | 50 | 5.907 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1173851.25 | 13.59 | 115.976 | 200 | 40.173 | 50 | 4.406 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 770591.81 | 8.92 | 235.682 | 80 | 0.4 | 30 | 11.346 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2214603.5 | 25.63 | 108.284 | 80 | 0.122 | 30 | 3.493 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2909027.25 | 33.67 | 61.98 | 80 | 27.439 | 30 | 2.427 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3417934.75 | 39.56 | 61.068 | 80 | 27.555 | 30 | 1.531 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3615237.5 | 41.843 | 20.816 | 100 | 0.868 | 50 | 2.938 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2338439.5 | 27.618 | 1.9917 | 100 | 2.0177 | 50 | 7.5926 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1740454.125 | 20.144 | 63.312 | 250 | 27.331 | 80 | 1.477 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1910173.5 | 22.108 | 66.366 | 250 | 26.412 | 80 | 3.307 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2404243.25 | 27.827 | 36.835 | 250 | 1.33 | 80 | 16.322 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 47827488 | 553.559 | 34.9685 | 100 | 22.8854 | 50 | 0.6444 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 1325.201 | 0.015 | 45.01 | 320 | 53.39 | 100 | 0 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 89996.984 | 1.042 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机