## Sheet1
监测日期：2024-09-13
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11711167 | 137.493 | 95.036 | 320 | 39.417 | 100 | 0.597 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 1763123.5 | 20.406 | 0 | 320 | 0.367 | 100 | 0.109 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6979773 | 80.784 | - | - | - | - | 6.8171 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 2286442.25 | 26.463 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 2278396.75 | 94933.195 | - | - | - | - | 0.996 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 20601290 | 238.441 | - | - | - | - | 0.533 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 284167.75 | 3.289 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 14421.731 | 0.167 | 97.499 | 320 | 126.15 | 100 | 34.622 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 661303.188 | 7.654 | 151.6 | 300 | 2.639 | 100 | 2.052 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 7634304 | 88.36 | 2.76 | 200 | 2.32 | 200 | 4.28 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.72 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7694143.5 | 89.832 | 27.198 | 320 | 37.747 | 100 | 0.816 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12173718 | 142.595 | 161.453 | 320 | 31.585 | 100 | 1.52 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9649290 | 111.682 | - | - | - | - | 4.6465 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6703054.5 | 77.582 | - | - | - | - | 4.942 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2635265.25 | 30.742 | 67.508 | 200 | 20.49 | 50 | 6.846 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2876873 | 33.629 | 66.724 | 200 | 19.131 | 50 | 5.76 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3128737 | 36.525 | 71.881 | 200 | 12.308 | 50 | 7.527 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1078837.75 | 12.49 | 114.196 | 200 | 27.087 | 35 | 4.148 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1420739.38 | 16.44 | 110.667 | 200 | 25.363 | 35 | 3.296 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1001668.88 | 12.65 | 109.169 | 200 | 17.61 | 35 | 1.526 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2951526.25 | 34.16 | 116.385 | 200 | 8.943 | 35 | 0.708 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1893973.375 | 21.921 | 140.991 | 200 | 26.936 | 50 | 5.178 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1236721 | 14.314 | 127.223 | 200 | 15.696 | 50 | 3.053 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1536720 | 17.786 | 139.192 | 200 | 13.475 | 50 | 5.067 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2193307.2 | 25.386 | 26.61 | 200 | 10.87 | 35 | 0.71 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 19008 | 0.22 | 12.88 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1498518.75 | 17.344 | 2.753 | 50 | 19.524 | 35 | 1.9 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 40121924.292 | 473.613 | 20.244 | 50 | 0.09 | 35 | 0.423 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 24142236.903 | 288.459 | 20.802 | 50 | 0.118 | 35 | 0.767 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8440.047 | 0.104 | 0 | 50 | 3.862 | 35 | 65.288 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 57.422 | 0.001 | 64.896 | 50 | 5.275 | 35 | 55.864 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 39353160.96 | 1639715.04 | 20.545 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 7628592.96 | 88.294 | 8.865 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 39832810.56 | 461.028 | 19.27 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -187531.2 | -2.17 | 0.73 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 46311108.48 | 536.008 | 20.34 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 20632000.32 | 238.796 | 10.21 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 160704 | 1.86 | 46.7 | 120 | 13.07 | 850 | 4.13 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 281024.062 | 3.253 | 7137.826 | 320 | 4992.762 | 100 | 46.692 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 2921879.75 | 33.818 | - | - | - | - | 7.494 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 7617000.5 | 88.16 | 166.852 | 320 | 29.152 | 100 | 1.608 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4033051.25 | 46.679 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 775440 | 8.975 | 13.94 | 50 | 2.54 | 35 | 0.14 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 861320.875 | 9.969 | - | - | - | - | 2.728 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 247094.172 | 2.86 | - | - | - | - | 1.651 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 48086.762 | 0.556 | - | - | - | - | 1.369 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 185737.128 | 7739.047 | 17.15 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 60709229.419 | 718.785 | 39.658 | 100 | 26.346 | 50 | 2.246 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 57894118.496 | 685.483 | 37.396 | 100 | 26.124 | 50 | 3.028 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 403598 | 4.671 | 158.01 | 550 | 3.91 | 280 | 2.422 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 367436.438 | 4.253 | 126.87 | 550 | 0.168 | 400 | 1.838 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 526176 | 6.09 | 179.67 | 550 | 1.28 | 400 | 0.97 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 511892.344 | 5.925 | 140.055 | 200 | 2.119 | 200 | 0.714 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 846912.438 | 9.802 | 60.686 | 200 | 3.126 | 200 | 11.204 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 274495.5 | 3.177 | 19.192 | - | 17.281 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1037647.188 | 12.01 | 47.631 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 707005.125 | 8.183 | 25.616 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3926725 | 45.448 | 64.18 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3804571.75 | 44.034 | 64.542 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4030511 | 46.649 | 59.119 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7775119 | 89.99 | 47.77 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1842014.25 | 21.32 | 43.321 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2080711.25 | 24.082 | 35.299 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1242326.5 | 15.686 | 33.388 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1651147.25 | 19.11 | 55.95 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3312334.25 | 138013.891 | - | - | 0.812 | 50 | 6.607 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3997591.25 | 46.268 | 30.958 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1384799.5 | 17.697 | 39.986 | 100 | 3.99 | 50 | 2.06 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 359177.281 | 4.157 | 25.339 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2366895.5 | 27.395 | - | - | 33.385 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12821745 | 148.4 | 34.514 | 100 | 4.164 | 50 | 6.241 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 578813.312 | 6.699 | 26.41 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2981702.5 | 34.51 | 24.58 | 100 | 12.872 | 50 | 6.742 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 2020206.125 | 23.382 | 42.661 | 100 | 0.246 | 50 | 7.236 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1539006.125 | 17.813 | 43.095 | 100 | 1.306 | 50 | 0.262 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 7893329 | 91.358 | 31.215 | 100 | 0.307 | 50 | 0.084 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 8279819 | 95.831 | 44.084 | 100 | 0.891 | 50 | 0.044 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8848099 | 102.41 | 87.51 | 200 | 36.55 | 200 | 6.57 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2487020 | 28.78 | 112.47 | 200 | 73.16 | 200 | 11.3 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1394500 | 16.14 | 76.5 | 200 | 82.81 | 200 | 20.01 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 962111 | 11.13 | 75.14 | 200 | 71.5 | 200 | 18.4 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3164167 | 38.21 | 40.76 | 100 | 28.29 | 35 | 0.76 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1303914.62 | 15.09 | 53.94 | 300 | 1.15 | 100 | 4.99 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1318.61 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 888239.06 | 10.28 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3150396 | 36.46 | 87.85 | 300 | 1.26 | 200 | 2.07 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1869534 | 22.57 | 65.21 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 850780.68 | 9.84 | 445.36 | 120 | 213.87 | 100 | 108.12 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7497315.5 | 86.77 | 58.17 | 100 | 0 | 50 | 3.07 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19288900 | 223.25 | 28.27 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 198309.17 | 2.3 | 52.89 | 300 | 0.05 | 100 | 1.4 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 5628600 | 65.14 | 33.11 | 100 | 0 | 50 | 1.7 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1349722.88 | 15.62 | 74.1 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1592400 | 18.43 | 99.34 | 200 | 44.81 | 200 | 1.71 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1230980 | 14.24 | 114.88 | 200 | 49.86 | 200 | 1.5 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1340459.25 | 15.52 | 146.505 | 200 | 46.246 | 50 | 4.012 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1192103.25 | 13.8 | 141.493 | 200 | 48.832 | 50 | 4.333 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 4062076.75 | 47.01 | 66.436 | 80 | 26.976 | 30 | 0.558 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2206602 | 25.54 | 129.191 | 80 | 0.141 | 30 | 12.131 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3091607.5 | 35.78 | 67.436 | 80 | 26.835 | 30 | 1.734 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3492635.25 | 40.42 | 64.198 | 80 | 26.956 | 30 | 1.261 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3553191.5 | 41.125 | 19.923 | 100 | 1.321 | 50 | 4.525 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3199264.5 | 37.742 | 4.324 | 100 | 0.82 | 50 | 4.719 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1798073.875 | 20.811 | 58.199 | 250 | 22.388 | 80 | 1.392 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1955124.5 | 22.629 | 52.354 | 250 | 21.799 | 80 | 2.914 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2420698 | 28.017 | 153.135 | 250 | 0 | 80 | 42.488 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 47350728 | 548.041 | 34.224 | 100 | 22.063 | 50 | 0.554 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8088739.5 | 93.62 | 192.83 | 320 | 11.24 | 100 | 3.33 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 2037607.75 | 23.583 | - | - | - | - | 9.521 | 20 | 正常