## Sheet1
监测日期：2024-09-14
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12802048 | 150.267 | 114.722 | 320 | 34.551 | 100 | 0.358 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 1322768.125 | 15.31 | 0 | 320 | 0.36 | 100 | 0.13 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6788906 | 78.575 | - | - | - | - | 6.6478 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 1741439.75 | 20.156 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 2341827.25 | 97576.148 | - | - | - | - | 0.915 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 19387316 | 224.39 | - | - | - | - | 0.504 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 261718.359 | 3.029 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 540193.812 | 6.252 | 75.88 | 320 | 103.067 | 100 | 23.842 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 670663.312 | 7.762 | 139.007 | 300 | 2.698 | 100 | 1.991 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 9919584 | 114.81 | 2.91 | 200 | 4.03 | 200 | 6.7 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.68 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7858348 | 91.96 | 52.586 | 320 | 34.837 | 100 | 0.74 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12046602 | 140.948 | 188.636 | 320 | 24.631 | 100 | 1.324 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9276709 | 107.369 | - | - | - | - | 4.6386 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6344785 | 73.435 | - | - | - | - | 4.9462 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2608790.5 | 30.444 | 91.794 | 200 | 14.131 | 50 | 6.828 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2801071 | 32.698 | 96.654 | 200 | 20.456 | 50 | 5.689 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3042426 | 35.502 | 96.025 | 200 | 12.927 | 50 | 7.413 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1082753.38 | 12.53 | 114.24 | 200 | 17.828 | 35 | 4.232 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1427882.13 | 16.53 | 111.671 | 200 | 14.91 | 35 | 3.473 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1080393.5 | 12.5 | 112.346 | 200 | 11.409 | 35 | 1.511 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2923951 | 33.84 | 114.944 | 200 | 13.204 | 35 | 0.67 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1899928 | 21.99 | 153.493 | 200 | 30.48 | 50 | 4.287 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1225875.125 | 14.188 | 129.985 | 200 | 17.597 | 50 | 2.982 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1502724 | 17.393 | 155.178 | 200 | 17.439 | 50 | 4.639 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2284545.6 | 26.442 | 47.05 | 200 | 16.3 | 35 | 1.11 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 15552 | 0.18 | 1.09 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 3067095.5 | 35.499 | 0.184 | 50 | 10.48 | 35 | 1.381 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 40241342.715 | 474.986 | 25.222 | 50 | 0.009 | 35 | 0.42 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 17198345.228 | 205.931 | 24.773 | 50 | 0.169 | 35 | 1.046 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8862.944 | 0.105 | 0 | 50 | 13.396 | 35 | 70.402 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 5.55 | 0 | 42.307 | 50 | 5.923 | 35 | 71.977 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 39425572.8 | 1642732.2 | 20.256 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 1194246.72 | 13.822 | 1.429 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 39539862.72 | 457.637 | 18.93 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -347647.68 | -4.024 | 0.82 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 46670713.92 | 540.17 | 20.4 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 1834168.32 | 21.229 | 1.17 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 164160 | 1.9 | 52.52 | 120 | 1.4 | 850 | 2.62 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 430429.906 | 4.982 | 1679.896 | 320 | 1737.317 | 100 | 11.092 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3486065.5 | 40.348 | - | - | - | - | 7.8542 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 7564731 | 87.555 | 220.466 | 320 | 28.546 | 100 | 1.561 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 1969335.5 | 22.793 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 767404.8 | 8.882 | 14.52 | 50 | 1.5 | 35 | 0.12 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 816724.312 | 9.453 | - | - | - | - | 2.3688 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 252949.453 | 2.928 | - | - | - | - | 1.5182 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 28284.057 | 0.327 | - | - | - | - | 1.3642 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 190664.712 | 7944.363 | 12.77 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 60991015.172 | 722.091 | 40.272 | 100 | 26.119 | 50 | 2.228 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 57806665.696 | 684.535 | 39.631 | 100 | 26.783 | 50 | 2.825 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 410211 | 4.748 | 263.677 | 550 | 4.413 | 280 | 3.77 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 368613.188 | 4.266 | 150.064 | 550 | 0.409 | 400 | 1.72 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 537408 | 6.22 | 238.84 | 550 | 1.87 | 400 | 1.34 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 514106.438 | 5.95 | 135.354 | 200 | 2.452 | 200 | 0.704 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 869283.438 | 10.061 | 59.892 | 200 | 3.507 | 200 | 11.108 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 271158.031 | 3.138 | 18.912 | - | 15.866 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1031965.188 | 11.944 | 47.176 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 722045.25 | 8.357 | 28.044 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3925768.25 | 45.437 | 63.59 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3800407.75 | 43.986 | 63.548 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4033422.75 | 46.683 | 57.902 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7472535 | 86.488 | 47.031 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1811151.125 | 20.962 | 43.723 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2107690.5 | 24.395 | 36.331 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1355284.25 | 15.686 | 32.631 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1651538.5 | 19.115 | 55.558 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3364502.5 | 140187.594 | - | - | 0.815 | 50 | 6.398 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4028052.5 | 46.621 | 31.537 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1523208.375 | 17.63 | 39.32 | 100 | 4.552 | 50 | 0.352 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 374975.969 | 4.34 | 24.309 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2364348 | 27.365 | - | - | 32.795 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12597998 | 145.81 | 34.02 | 100 | 3.396 | 50 | 6.046 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 586280.125 | 6.786 | 26.573 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 3027592 | 35.042 | 22.564 | 100 | 12.295 | 50 | 7.348 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 1961050.375 | 22.697 | 41.471 | 100 | 0.798 | 50 | 7.257 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1536715.5 | 17.786 | 45.531 | 100 | 1.293 | 50 | 0.278 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 7943606.5 | 91.94 | 30.677 | 100 | 0.324 | 50 | 0.083 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 8372158 | 96.9 | 45.008 | 100 | 0.906 | 50 | 0.045 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8920524 | 103.25 | 75.21 | 200 | 38.1 | 200 | 6.43 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2578080 | 29.83 | 107.19 | 200 | 68.53 | 200 | 9.72 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1444790 | 16.72 | 59.58 | 200 | 79.48 | 200 | 39.5 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 929976 | 10.76 | 59.75 | 200 | 69.04 | 200 | 44.09 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3300834.75 | 38.2 | 40.65 | 100 | 27.72 | 35 | 1.29 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1285645.5 | 14.88 | 54.28 | 300 | 1.45 | 100 | 6.05 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1333.72 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 882423.12 | 10.21 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3149444.75 | 36.45 | 84.67 | 300 | 1.28 | 200 | 2.06 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1974925.5 | 22.85 | 60.86 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 526635.75 | 6.09 | 335.11 | 120 | 169.53 | 100 | 87.29 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7454639 | 86.28 | 58.92 | 100 | 0 | 50 | 3.44 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19571800 | 226.52 | 21.8 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 167248.12 | 1.94 | 43.55 | 300 | 0.02 | 100 | 1.33 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6471830 | 74.9 | 29.16 | 100 | 0 | 50 | 1.52 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1362862 | 15.77 | 73.56 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1626600 | 18.82 | 98.27 | 200 | 48.52 | 200 | 2.23 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1234500 | 14.28 | 114.08 | 200 | 53.01 | 200 | 1.84 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1309516.38 | 15.16 | 145.473 | 200 | 46.37 | 50 | 6.006 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1138889 | 13.18 | 146.126 | 200 | 42.016 | 50 | 4.92 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3716101.75 | 43.01 | 74.104 | 80 | 27.156 | 30 | 0.617 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2700788.75 | 31.26 | 161.852 | 80 | 0.002 | 30 | 8.724 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3007502.75 | 34.81 | 76.906 | 80 | 25.97 | 30 | 1.818 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3439503 | 39.81 | 64.788 | 80 | 24.543 | 30 | 1.208 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 2916523.75 | 33.756 | 25.501 | 100 | 1.386 | 50 | 3.607 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3302956 | 38.929 | 4.9951 | 100 | 0.4884 | 50 | 4.8728 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1789029 | 20.706 | 73.918 | 250 | 26.616 | 80 | 1.516 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1942483.5 | 22.482 | 71.651 | 250 | 26.05 | 80 | 3.351 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2428076.5 | 28.103 | 810.047 | 250 | 0 | 80 | 218.779 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 46332376 | 536.254 | 35.2593 | 100 | 21.5815 | 50 | 0.7122 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8217580 | 95.111 | 252.1 | 320 | 21.05 | 100 | 3.87 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3635750.25 | 42.08 | - | - | - | - | 9.638 | 20 | 正常