## Sheet1
监测日期：2024-10-23
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11883192 | 145.226 | 142.774 | 320 | 16.692 | 100 | 0.504 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 12666847 | 154.829 | 129.876 | 320 | 40.529 | 100 | 0.888 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6742362 | 78.037 | - | - | - | - | 6.346 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8376359 | 96.948 | - | - | - | - | 5.828 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 2822158.5 | 117589.938 | - | - | - | - | 0.203 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 20358386 | 235.63 | - | - | - | - | 0.981 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 242519.578 | 2.807 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 816770.938 | 9.453 | 153.879 | 320 | 127.106 | 100 | 27.258 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 709276.188 | 8.209 | 71.455 | 300 | 4.794 | 100 | 2.112 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 11390976 | 131.84 | 9.5 | 200 | 4.48 | 200 | 4.79 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.61 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 581404.75 | 6.729 | 0.354 | 320 | 0.197 | 100 | 9.245 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12306915 | 142.441 | 196.676 | 320 | 27.182 | 100 | 3.508 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 150449.156 | 1.757 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6657409 | 77.053 | - | - | - | - | 4.672 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2878867.5 | 33.58 | 116.433 | 200 | 23.335 | 50 | 6.345 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3062310.25 | 35.819 | 110.516 | 200 | 23.922 | 50 | 7.654 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2470798.5 | 28.777 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1063096.88 | 12.84 | 113.311 | 200 | 13.092 | 35 | 3.645 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1098218.63 | 12.71 | 114.11 | 200 | 10.933 | 35 | 4.505 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1187483.5 | 13.74 | 112.298 | 200 | 4.566 | 35 | 1.591 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3214176.5 | 37.2 | 108.96 | 200 | 5.926 | 35 | 0.649 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1112808 | 12.88 | 138.73 | 200 | 8.15 | 50 | 64.956 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1271713.125 | 14.719 | 156.221 | 200 | 7.973 | 50 | 3.03 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1552279.375 | 17.966 | 165.639 | 200 | 8.673 | 50 | 3.357 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2850629.76 | 32.993 | 19.79 | 200 | 11.66 | 35 | 3.66 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 30240 | 0.35 | 7.54 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 773006.125 | 8.947 | 0.156 | 50 | 0.079 | 35 | 1.935 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 735977.972 | 8.696 | 10.39 | 50 | 0.823 | 35 | 37.182 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 612740.361 | 7.096 | 31.083 | 50 | 0.935 | 35 | 14.304 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8811.44 | 0.104 | 0.088 | 50 | 3.735 | 35 | 60.335 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 29.522 | 50 | 1.868 | 35 | 66.951 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 8553712.32 | 356404.68 | 17.95 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 1.021 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 13126043.52 | 151.922 | 9.64 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 12534575.04 | 145.076 | 23.16 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 42608851.2 | 493.158 | 18.39 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 17941357.44 | 207.655 | 12.66 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 136512 | 1.58 | 54.1 | 120 | 0.92 | 850 | 1.28 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 13185782 | 152.613 | 1297.911 | 320 | 1705.314 | 100 | 482.201 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4526213 | 52.387 | - | - | - | - | 10.634 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8805433 | 101.915 | 35.931 | 320 | 4.219 | 100 | 1.505 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 2187319.25 | 25.316 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 928281.6 | 10.744 | 19.65 | 50 | 0.76 | 35 | 0.11 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 357674.094 | 4.14 | - | - | - | - | 2.357 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 71345.078 | 0.826 | - | - | - | - | 0.297 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 76873.633 | 0.89 | - | - | - | - | 0.66 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 139785.504 | 5824.396 | 3.71 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 40231267.024 | 474.608 | 34.304 | 100 | 23.496 | 50 | 1.572 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 36619290.616 | 440.097 | 37.189 | 100 | 23.826 | 50 | 2.238 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 400734 | 4.638 | 259.646 | 550 | 3.839 | 280 | 2.639 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 371924.375 | 4.305 | 251.319 | 550 | 1.28 | 400 | 0.43 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 637632 | 7.38 | 247.36 | 550 | 1.84 | 400 | 1.62 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 428167.094 | 4.956 | 276.064 | 550 | 16.193 | 400 | 0.973 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 627049.562 | 7.258 | 165.895 | 200 | 2.263 | 200 | 1.358 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1118443.75 | 12.954 | 52.966 | 200 | 3.83 | 200 | 7.617 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 290852.125 | 3.366 | 21.272 | - | 22.067 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1060136.5 | 12.27 | 53.742 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 715044.938 | 8.276 | 30.269 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3923820.5 | 45.415 | 86.206 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4062282 | 47.017 | 58.5 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3873361.25 | 44.892 | 55.192 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6542527.5 | 75.724 | 51.307 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1868781 | 22.57 | 50.086 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1832304.25 | 22.129 | 27.791 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1402518.625 | 16.233 | 67.282 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1740045.5 | 20.139 | 62.39 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3551480.75 | 147978.375 | - | - | 0.757 | 50 | 3.28 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3981135.5 | 46.078 | 33.284 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1556116.5 | 18.011 | 40.323 | 100 | 5.124 | 50 | 0.464 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 396351.562 | 4.587 | 18.789 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2378657.25 | 27.531 | - | - | 25.398 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13193068 | 152.698 | 32.102 | 100 | 6.972 | 50 | 8.112 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 433481.562 | 5.235 | 24.816 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2967588 | 34.347 | 29.524 | 100 | 15.836 | 50 | 7.4 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 1160608.5 | 13.433 | 72.588 | 100 | 0.674 | 50 | 6.876 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 968486.375 | 11.209 | - | - | 0.804 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1462593 | 17.664 | 47.366 | 100 | 1.37 | 50 | 0.291 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 8396782 | 97.185 | 32.433 | 100 | 0.458 | 50 | 0 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 10197940 | 118.032 | 50.2 | 100 | 1.232 | 50 | 0.048 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 5392473.5 | 62.41 | 103.53 | 200 | 29.85 | 200 | 6.76 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2825650 | 32.7 | 153.64 | 200 | 61.45 | 200 | 15.69 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1108730 | 12.83 | 59.52 | 200 | 54.84 | 200 | 14.9 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1234570 | 14.28 | 44.58 | 200 | 43.52 | 200 | 20.19 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3716465.5 | 43.01 | 44.79 | 100 | 21.8 | 35 | 1.45 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1143289.25 | 13.23 | 25.88 | 300 | 1.23 | 100 | 4.78 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1732.61 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 832878.5 | 9.64 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2745020.5 | 31.77 | 135.6 | 300 | 1.06 | 200 | 1.96 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1952352.25 | 22.59 | 80.29 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 0 | 0 | 123.62 | 120 | 37.82 | 100 | 38.6 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7248065 | 83.89 | 59.27 | 100 | 0 | 50 | 2.34 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19393100 | 224.45 | 31.11 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 174769.44 | 2.02 | 42.19 | 300 | 0.97 | 100 | 1.03 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6920240 | 80.09 | 39.22 | 100 | 0 | 50 | 0.26 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1478778.88 | 17.12 | 81.27 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 122405 | 1.41 | 248.79 | 200 | 103.66 | 200 | 48.04 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 148538 | 1.71 | 464.63 | 200 | 149.49 | 200 | 44.27 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 84103.91 | 0.97 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 10 | 停机
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1268934.5 | 14.69 | 165.474 | 200 | 47.692 | 50 | 6.391 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3772386.75 | 43.66 | 76.615 | 80 | 26.83 | 30 | 0.872 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3152911 | 36.49 | 76.842 | 80 | 27.621 | 30 | 0.667 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 21957.87 | 0.25 | 36.242 | 80 | 0.475 | 30 | 12.388 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3089495 | 35.76 | 74.911 | 80 | 27.022 | 30 | 1.885 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3322018.5 | 38.449 | 21.956 | 100 | 1.579 | 50 | 3.035 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2883560.75 | 34.003 | 1.265 | 100 | 2.702 | 50 | 10.522 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2564766.5 | 29.685 | 25.249 | 250 | 0.115 | 80 | 13.946 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1948642.5 | 22.554 | 76.551 | 250 | 15.68 | 80 | 2.881 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2451929 | 28.379 | 16.251 | 250 | 29.671 | 80 | 7.908 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 46811120 | 541.795 | 33.768 | 100 | 23.091 | 50 | 0.843 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8126091.5 | 94.052 | 252.09 | 320 | 17.65 | 100 | 4.28 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 6815525.5 | 78.883 | - | - | - | - | 0.326 | 20 | 正常