## Sheet1
监测日期：2024-11-03
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12475645 | 145.934 | 164.046 | 320 | 21.026 | 100 | 0.393 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13815703 | 161.716 | 152.231 | 320 | 28.28 | 100 | 0.99 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 7016676 | 81.212 | - | - | - | - | 6.64 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8203700.5 | 94.95 | - | - | - | - | 6.17 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 3423916.75 | 142663.219 | - | - | - | - | 0.093 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 21727582 | 251.477 | - | - | - | - | 1.282 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 891855.188 | 10.322 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 787208.812 | 9.111 | 280.639 | 320 | 695.998 | 100 | 129.016 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 690857.125 | 7.996 | 130.387 | 300 | 1.746 | 100 | 2.233 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 12944448 | 149.82 | 2.06 | 200 | 5.39 | 200 | 2.47 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.9 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7361614.5 | 85.204 | 156.364 | 320 | 39.504 | 100 | 0.747 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11524011 | 133.38 | 180.687 | 320 | 45.358 | 100 | 3.44 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9506756 | 110.032 | - | - | - | - | 5.713 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6580739.5 | 76.166 | - | - | - | - | 4.659 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2815341.75 | 32.842 | 115.789 | 200 | 23.846 | 50 | 6.494 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3841530.75 | 44.961 | 50.391 | 200 | 257.373 | 50 | 99.731 | 10 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2762226.25 | 32.206 | 111.328 | 200 | 15.236 | 50 | 6.404 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1166180.5 | 13.5 | 116.86 | 200 | 25.795 | 35 | 2.487 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1110483.75 | 12.85 | 114.838 | 200 | 21.88 | 35 | 3.086 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1095387.25 | 12.68 | 117.104 | 200 | 19.199 | 35 | 1.512 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3034153.25 | 35.12 | 114.574 | 200 | 10.574 | 35 | 0.469 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2085150.75 | 24.134 | 146.438 | 200 | 8.402 | 50 | 4.102 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1257526 | 14.555 | 151.838 | 200 | 7.056 | 50 | 2.95 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1526704.25 | 17.67 | 160.582 | 200 | 8.37 | 50 | 3.912 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2597443.2 | 30.063 | 17.08 | 200 | 9.53 | 35 | 2.73 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 17280 | 0.2 | 1.1 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 3518313.25 | 40.721 | 0.008 | 50 | 0.008 | 35 | 2.671 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 43179.118 | 0.513 | 10.867 | 50 | 0.57 | 35 | 18.727 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 21.902 | 50 | 2.532 | 35 | 42.594 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8636.949 | 0.102 | 3.078 | 50 | 5.111 | 35 | 59.688 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 10.793 | 50 | 9.391 | 35 | 77.328 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 39331051.2 | 1638793.8 | 21.706 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.738 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 37357943.04 | 432.384 | 19.27 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 291738.24 | 3.377 | 15.82 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 43354448.64 | 501.788 | 18.4 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 648 | 0.008 | 2.32 | 50 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 141696 | 1.64 | 61.85 | 120 | 1.37 | 850 | 1.21 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 469771.031 | 5.437 | 2232.839 | 320 | 1976.504 | 100 | 20.601 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 2629354.5 | 30.432 | - | - | - | - | 9.427 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8136687.5 | 94.175 | 34.2 | 320 | 8.239 | 100 | 1.659 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4158751.5 | 48.134 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 941587.2 | 10.898 | 13.3 | 50 | 1.76 | 35 | 0.5 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 4908.549 | 0.057 | - | - | - | - | 0.781 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 13105.35 | 0.152 | - | - | - | - | 1.238 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 11971.502 | 0.138 | - | - | - | - | 0.697 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 116750.496 | 4864.604 | 4.26 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 50368944.632 | 594.266 | 36.621 | 100 | 23.011 | 50 | 1.963 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 45786712.913 | 540.202 | 37.383 | 100 | 24.052 | 50 | 2.446 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 386571 | 4.474 | 265.031 | 550 | 4.312 | 280 | 0.575 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 369838.719 | 4.28 | 252.607 | 550 | 1.17 | 400 | 0.567 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 581472 | 6.73 | 250.77 | 550 | 1.75 | 400 | 0.44 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 466020 | 5.394 | 134.405 | 550 | 2.774 | 400 | 0.838 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 568389.875 | 6.578 | 155.361 | 200 | 3.142 | 200 | 1.486 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 828060.75 | 9.584 | 55.116 | 200 | 5.227 | 200 | 7.314 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 280837.531 | 3.25 | 22.39 | - | 16.783 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1011087.25 | 11.702 | 50.945 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 692151.062 | 8.011 | 31.245 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3927596.5 | 45.458 | 78.02 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4266805.5 | 49.384 | 74.578 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4461036 | 51.632 | 58.658 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5319822 | 61.572 | 47.653 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1150946.375 | 13.321 | 43.387 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1675345.25 | 19.391 | 14.485 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1449297.5 | 16.774 | 66.524 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1638289.875 | 18.962 | 63.401 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3482658.5 | 145110.797 | - | - | 0.835 | 50 | 3.6 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3972087 | 46.102 | 32.268 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1219200.125 | 14.111 | 42.406 | 100 | 5.113 | 50 | 0.428 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 351980.062 | 4.074 | 20.888 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2345195 | 27.144 | - | - | 23.529 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13060812 | 151.167 | 33.753 | 100 | 6.742 | 50 | 7.998 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 473132.781 | 5.476 | 36.58 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 3064642.75 | 35.47 | 25.452 | 100 | 12.375 | 50 | 7.019 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3372931.25 | 39.038 | 45.845 | 100 | 0.705 | 50 | 7.068 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 958667.125 | 11.096 | - | - | 1.46 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4216659.5 | 48.804 | 20.094 | 50 | 1.433 | 35 | 0.189 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1447215.875 | 16.75 | 49.439 | 100 | 1.549 | 50 | 0.313 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 8686172 | 100.534 | 45.741 | 100 | 0.363 | 50 | 0.166 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 11027848 | 127.637 | 53.717 | 100 | 1.047 | 50 | 0.05 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 7496296.5 | 86.76 | 93.32 | 200 | 38.87 | 200 | 6.49 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2330580 | 26.97 | 144.93 | 200 | 80.31 | 200 | 18.01 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1341490 | 15.52 | 59.53 | 200 | 58.13 | 200 | 15.12 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1190880 | 13.78 | 50.87 | 200 | 47.34 | 200 | 17.93 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 4235070 | 49.01 | 63.4 | 100 | 3.92 | 35 | 1.46 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1272172.87 | 14.72 | 40.52 | 300 | 1.63 | 100 | 4.98 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1612.54 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 813011.25 | 9.41 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2403285 | 27.82 | 103.22 | 300 | 1.49 | 200 | 1.95 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2007180.37 | 23.23 | 79.01 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10575842 | 122.4 | 69.46 | 120 | 3.1 | 100 | 2.23 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7183946 | 83.15 | 56.05 | 100 | 0 | 50 | 2.49 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19820400 | 229.4 | 32.33 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 179764.44 | 2.08 | 57.97 | 300 | 1.26 | 100 | 1.24 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7757160 | 89.78 | 47.68 | 100 | 0 | 50 | 0.95 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1443917.88 | 16.71 | 76.59 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 166473 | 1.92 | 1165.14 | 200 | 15.37 | 200 | 29.06 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 148821 | 1.72 | 649.06 | 200 | 272.79 | 200 | 46.27 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1750236.25 | 20.26 | 127.537 | 200 | 44.31 | 50 | 3.521 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1268943.38 | 14.69 | 151.538 | 200 | 45.866 | 50 | 4.88 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3889229 | 45.01 | 77.107 | 80 | 27.373 | 30 | 0.772 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3146834.75 | 36.42 | 77.573 | 80 | 27.366 | 30 | 0.679 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 1037512 | 12.01 | 11.474 | 80 | 6.187 | 30 | 15.681 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3278086.75 | 37.94 | 75.645 | 80 | 27.28 | 30 | 1.94 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3102428.25 | 35.908 | 23.233 | 100 | 1.862 | 50 | 2.977 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2365863.75 | 27.908 | 4.272 | 100 | 0.57 | 50 | 6.521 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 80797.758 | 0.935 | 11.13 | 250 | 0.247 | 80 | 15.451 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2055481.625 | 23.79 | 76.029 | 250 | 25.483 | 80 | 3.38 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 116436.969 | 1.348 | 56.337 | 250 | 31.498 | 80 | 11.231 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 45026264 | 521.137 | 33.38 | 100 | 22.097 | 50 | 0.559 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 1791501.5 | 20.735 | 189.58 | 320 | 2.14 | 100 | 0.95 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 16411.314 | 0.19 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机