## Sheet1
监测日期：2024-11-08
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12641724 | 147.932 | 204.4743 | 320 | 20.5981 | 100 | 0.5655 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14591782 | 170.794 | 201.2425 | 320 | 49.3872 | 100 | 1.0602 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6912799 | 80.009 | - | - | - | - | 6.601 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8161084.5 | 94.457 | - | - | - | - | 5.62 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 2381739 | 99239.125 | - | - | - | - | 0.023 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 22218778 | 257.162 | - | - | - | - | 0.912 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 14606.683 | 0.169 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 56869.527 | 0.658 | 182.146 | 320 | 121.87 | 100 | 36.772 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 700962 | 8.113 | 132.9079 | 300 | 0.2537 | 100 | 2.3224 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 11539584 | 133.56 | 6.46 | 200 | 1.01 | 200 | 2.35 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 1 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 14273444 | 165.202 | 28.1461 | 320 | 55.8756 | 100 | 1.9161 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12046819 | 139.431 | 224.7879 | 320 | 48.2863 | 100 | 3.2777 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9518349 | 110.166 | - | - | - | - | 7.03 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6565902.5 | 75.994 | - | - | - | - | 4.693 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2340119.75 | 27.249 | 116.722 | 200 | 169.935 | 50 | 213.275 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3279813.75 | 38.301 | 113.73 | 200 | 9.023 | 50 | 7.71 | 10 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3533374.5 | 41.198 | 110.354 | 200 | 15.956 | 50 | 6.471 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1179885 | 13.66 | 108.565 | 200 | 28.578 | 35 | 3.52 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1092837.38 | 12.65 | 104.114 | 200 | 29.389 | 35 | 3.805 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1107069.75 | 13.37 | 114.981 | 200 | 21.782 | 35 | 1.527 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2944590.25 | 34.08 | 105.59 | 200 | 9.102 | 35 | 0.417 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2104673 | 24.36 | 164.666 | 200 | 9.444 | 50 | 4.057 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1251494.25 | 14.485 | 155.608 | 200 | 7.219 | 50 | 2.956 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1496123.625 | 17.316 | 164.095 | 200 | 9.746 | 50 | 3.134 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2897907.84 | 33.541 | 42.65 | 200 | 11.42 | 35 | 5.84 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 17280 | 0.2 | 1.09 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 2604676.5 | 30.147 | 0.013 | 50 | 0.012 | 35 | 2.021 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 79382.992 | 0.934 | 14.97 | 50 | 0.916 | 35 | 18.855 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 12.871 | 50 | 2.023 | 35 | 35.697 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8941.718 | 0.106 | 0 | 50 | 2.635 | 35 | 33.142 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 19.865 | 50 | 7.28 | 35 | 77.783 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 5520.96 | 230.04 | 906.024 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 1.017 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 1.91 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 2044267.2 | 23.66 | 25.48 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 44072510.4 | 510.098 | 25.3 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -92413.44 | -1.07 | 3.13 | 50 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 146880 | 1.7 | 56.88 | 120 | 1.29 | 850 | 1.43 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 567192.438 | 6.565 | 830.043 | 320 | 1543.86 | 100 | 6.123 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3873898 | 44.837 | - | - | - | - | 9.11 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8825943 | 102.152 | 28.4656 | 320 | 24.2887 | 100 | 1.5153 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 2288507.75 | 26.487 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1139788.8 | 13.192 | 32.46 | 50 | 1.34 | 35 | 0.35 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 740742.188 | 8.573 | - | - | - | - | 2.323 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 222535.891 | 2.576 | - | - | - | - | 0.3438 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 61214.852 | 0.708 | - | - | - | - | 0.785 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 139761.744 | 5823.406 | 23.47 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 56781878.143 | 670.584 | 37.985 | 100 | 23.743 | 50 | 2.377 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 52986400.835 | 627.352 | 35.495 | 100 | 23.262 | 50 | 2.879 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 387917 | 4.49 | 161.459 | 550 | 2.6477 | 280 | 0.3655 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 371470.531 | 4.299 | 136.8073 | 550 | 0.6863 | 400 | 0.2787 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 613440 | 7.1 | 155.12 | 550 | 1.12 | 400 | 0.37 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 502380.719 | 5.814 | 117.8519 | 550 | 7.6711 | 400 | 0.5334 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 559809.062 | 6.479 | 155.224 | 200 | 5.309 | 200 | 1.439 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 762484.188 | 8.825 | 57.615 | 200 | 5.946 | 200 | 7.332 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 282536.875 | 3.27 | 25.123 | - | 19.705 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1033806.75 | 11.965 | 58.391 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 680765.812 | 7.879 | 33.427 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3939083 | 45.591 | 84.753 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4313894.5 | 49.929 | 82.408 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4708200.5 | 54.493 | 70.639 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5236136.5 | 60.603 | 49.711 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1279906.25 | 14.814 | 48.301 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1551845.25 | 17.961 | 32.719 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1468664.75 | 16.998 | 72.89 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1594446.375 | 18.454 | 69.022 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3520359 | 146681.609 | - | - | 0.824 | 50 | 20.354 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4100262.5 | 47.457 | 35.107 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1657094.375 | 19.179 | 40.362 | 100 | 9.659 | 50 | 0.647 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 371484.312 | 4.3 | 20.39 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2336732.75 | 27.046 | - | - | 25.321 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13414619 | 155.262 | 44.581 | 100 | 4.511 | 50 | 6.858 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 392090.812 | 4.538 | 35.813 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2933858.75 | 33.957 | 25.166 | 100 | 14.874 | 50 | 6.533 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3456325.5 | 40.004 | 69.981 | 100 | 1.065 | 50 | 7.203 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 945384.312 | 10.942 | - | - | 1.093 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4033681.5 | 46.719 | 24.028 | 50 | 1.183 | 35 | 0.264 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1456501.5 | 16.858 | 48.441 | 100 | 1.95 | 50 | 0.308 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 9271131 | 107.305 | 38.366 | 100 | 0.47 | 50 | 0.336 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 10178097 | 117.802 | 52.199 | 100 | 0.954 | 50 | 0.05 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 7677043 | 88.85 | 88.38 | 200 | 44.28 | 200 | 6.78 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2796990 | 32.37 | 137.58 | 200 | 55.09 | 200 | 13.45 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1367130 | 15.82 | 59.65 | 200 | 55.07 | 200 | 13.17 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1248540 | 14.45 | 51.4 | 200 | 45.95 | 200 | 16.44 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 4282071.5 | 49.56 | 66.41 | 100 | 3.51 | 35 | 1.2 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1408582.37 | 16.3 | 73.74 | 300 | 0.71 | 100 | 4.84 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1790.24 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 846363.06 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2500423 | 28.94 | 127.18 | 300 | 1.99 | 200 | 1.95 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1565359.87 | 18.9 | 62.9 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10435648 | 120.78 | 68.14 | 120 | 3.35 | 100 | 2.2 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7254226.5 | 83.96 | 59.55 | 100 | 0 | 50 | 3.15 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 20131000 | 232.99 | 37.14 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 163993.84 | 1.9 | 43.64 | 300 | 0.01 | 100 | 1.19 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7185050 | 83.16 | 46.45 | 100 | 0 | 50 | 0.64 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1425693.75 | 16.5 | 81.72 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 166960 | 1.93 | 253.39 | 200 | 98.61 | 200 | 23.68 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 151760 | 1.75 | 601 | 200 | 157.13 | 200 | 40.12 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1544653.38 | 17.88 | 156.101 | 200 | 47.786 | 50 | 3.707 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1265763.5 | 14.65 | 150.554 | 200 | 47.987 | 50 | 2.138 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3956857.5 | 45.8 | 74.557 | 80 | 25.965 | 30 | 1.171 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3240242.75 | 37.5 | 76.923 | 80 | 26.535 | 30 | 0.876 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2049882.13 | 23.73 | 54.658 | 80 | 1.106 | 30 | 19.646 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3263810.5 | 37.78 | 75.777 | 80 | 26.31 | 30 | 2.025 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3274866.5 | 37.904 | 26.3729 | 100 | 1.8481 | 50 | 2.9851 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2619088.75 | 30.808 | 4.9875 | 100 | 0.6748 | 50 | 9.0122 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2011329.125 | 23.279 | 70.567 | 250 | 23.887 | 80 | 1.877 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1966906.625 | 22.765 | 75.055 | 250 | 15.957 | 80 | 3.241 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2474578.25 | 28.641 | 2.289 | 250 | 1.398 | 80 | 10.721 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 45360528 | 525.006 | 34.6115 | 100 | 22.9937 | 50 | 0.9977 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8312574 | 96.21 | 203.8015 | 320 | 10.4872 | 100 | 3.1922 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 7144484 | 82.691 | - | - | - | - | 0.404 | 20 | 正常