## Sheet1
监测日期：2024-11-10
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12642430 | 148.015 | 169.783 | 320 | 19.775 | 100 | 0.491 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14943122 | 174.892 | 158.838 | 320 | 28.692 | 100 | 1.151 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 8390144 | 97.108 | - | - | - | - | 6.427 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8461382 | 97.933 | - | - | - | - | 5.886 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 2519893 | 104995.539 | - | - | - | - | 0.095 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 19473594 | 225.389 | - | - | - | - | 0.999 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1310797 | 15.171 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 171773.688 | 1.988 | 243.789 | 320 | 126.474 | 100 | 33.987 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 708555.688 | 8.201 | 135.002 | 300 | 0 | 100 | 2.23 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 13596768 | 157.37 | 5.75 | 200 | 1.49 | 200 | 2.58 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.45 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 14620007 | 169.213 | 65.034 | 320 | 38.503 | 100 | 1.178 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11309963 | 130.902 | 178.526 | 320 | 49.016 | 100 | 2.615 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9364289 | 108.383 | - | - | - | - | 7.001 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6413420 | 74.229 | - | - | - | - | 4.692 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 645789.625 | 7.777 | 17.555 | 200 | 279.282 | 50 | 219.163 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3177117.25 | 37.166 | 110.437 | 200 | 47.426 | 50 | 6.307 | 10 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3472820.5 | 40.473 | 112.011 | 200 | 21.627 | 50 | 5.866 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1076360.38 | 12.46 | 105.446 | 200 | 23.212 | 35 | 3.935 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1077223 | 12.47 | 111.339 | 200 | 29.043 | 35 | 3.215 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1143965.5 | 13.24 | 112.362 | 200 | 21.837 | 35 | 1.561 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3038889.75 | 35.17 | 109.606 | 200 | 9.512 | 35 | 0.458 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2033948.5 | 23.541 | 165.15 | 200 | 14.916 | 50 | 4.139 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1205514.25 | 13.953 | 162.848 | 200 | 5.666 | 50 | 3.088 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1460552.625 | 16.904 | 145.666 | 200 | 7.689 | 50 | 4.049 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2657586.24 | 30.759 | 17.74 | 200 | 4.76 | 35 | 2.84 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 26784 | 0.31 | 1.12 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 2088539.75 | 24.173 | 0.113 | 50 | 0 | 35 | 2.157 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 13759.541 | 0.168 | 12.36 | 50 | 1.188 | 35 | 19.575 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 46.646 | 50 | 2.684 | 35 | 38.019 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 9001.951 | 0.107 | 8.38 | 50 | 4.236 | 35 | 34.273 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 22931.575 | 0.275 | 46.61 | 50 | 0.092 | 35 | 1.688 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 448.38 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 1.128 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.95 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 36849.6 | 0.426 | 19.36 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 43282555.2 | 500.956 | 20.24 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -173136.96 | -2.004 | 3.17 | 50 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 139968 | 1.62 | 56.36 | 120 | 1.29 | 850 | 1.54 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 349747.594 | 4.048 | 597.513 | 320 | 1274.293 | 100 | 15.723 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3414814 | 39.523 | - | - | - | - | 9.126 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 9189290 | 106.358 | 26.619 | 320 | 22.732 | 100 | 1.418 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 2860021.5 | 33.102 | - | - | - | - | 8.307 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 986947.2 | 11.423 | 21.65 | 50 | 1.08 | 35 | 0.48 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 10241.589 | 0.118 | - | - | - | - | 0.711 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 1407.684 | 0.016 | - | - | - | - | 0.313 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 10452.988 | 0.121 | - | - | - | - | 0.699 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 122078.736 | 5086.614 | 21.91 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 54098295.865 | 639.695 | 36.41 | 100 | 25.89 | 50 | 3.133 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 47870031.296 | 566.585 | 38.824 | 100 | 24.792 | 50 | 2.97 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 395143 | 4.573 | 263.509 | 550 | 3.982 | 280 | 0.535 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 372981.469 | 4.317 | 247.093 | 550 | 1.164 | 400 | 0.506 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 608256 | 7.04 | 248.73 | 550 | 1.66 | 400 | 1.11 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 514287.719 | 5.952 | 217.406 | 550 | 11.162 | 400 | 0.811 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 596669.125 | 6.906 | 154.526 | 200 | 4.071 | 200 | 1.518 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 905739.625 | 10.483 | 58.039 | 200 | 4.735 | 200 | 7.618 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 287780.969 | 3.331 | 22.99 | - | 19.224 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1010331.5 | 11.694 | 52.572 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 673279.188 | 7.793 | 34.23 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3931720.5 | 45.506 | 85.17 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4193448.75 | 48.535 | 79.196 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4657228 | 53.903 | 61.819 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5354722 | 61.976 | 45.626 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1226958.25 | 14.201 | 43.18 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1602204.75 | 18.544 | 31.421 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1459325.5 | 16.89 | 65.65 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1630255.75 | 18.869 | 61.957 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3446152.5 | 143589.688 | - | - | 0.826 | 50 | 19.949 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4106200.75 | 47.526 | 32.383 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1352607.375 | 15.655 | 40.101 | 100 | 7.669 | 50 | 0.503 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 369174.594 | 4.273 | 19.293 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2338690 | 27.068 | - | - | 27.63 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13104525 | 151.673 | 34.117 | 100 | 4.528 | 50 | 4.458 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 468983.125 | 5.428 | 45.329 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2835049.25 | 32.813 | 25.94 | 100 | 12.295 | 50 | 6.372 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3490162.75 | 40.395 | 64.854 | 100 | 0.812 | 50 | 7.308 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 947957.188 | 10.972 | - | - | 1.608 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4020978.25 | 46.539 | 21.238 | 50 | 0.964 | 35 | 0.247 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1380633.375 | 15.98 | 47.058 | 100 | 1.493 | 50 | 0.313 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 8378569 | 96.974 | 51.269 | 100 | 0.938 | 50 | 0.108 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 10358984 | 119.896 | 48.988 | 100 | 0.991 | 50 | 0.053 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 7560488 | 87.51 | 91.58 | 200 | 31.24 | 200 | 5.83 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2715010 | 31.42 | 117.29 | 200 | 54.86 | 200 | 15.19 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1338170 | 15.48 | 59.68 | 200 | 53.06 | 200 | 15.04 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1208740 | 13.99 | 50.87 | 200 | 44.4 | 200 | 18.66 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 4186012.25 | 48.44 | 64.62 | 100 | 3.25 | 35 | 1.22 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1470489.62 | 17.01 | 56.92 | 300 | 1.78 | 100 | 4.84 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1619.62 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 862224.69 | 9.98 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2916220.75 | 33.75 | 95.59 | 300 | 1.73 | 200 | 1.96 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1799719.87 | 20.83 | 75.4 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10729288 | 124.18 | 69.41 | 120 | 5.95 | 100 | 2.15 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7101956 | 82.2 | 57.84 | 100 | 0 | 50 | 3.07 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 20355700 | 235.59 | 34.26 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 199892.31 | 2.31 | 59.04 | 300 | 0 | 100 | 1.27 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7704060 | 89.16 | 44.02 | 100 | 0 | 50 | 0.38 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1414749.25 | 16.37 | 75.15 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 181236 | 2.09 | 220.3 | 200 | 101.68 | 200 | 25.07 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 149635 | 1.73 | 1408.18 | 200 | 371.58 | 200 | 103.77 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1541080.38 | 17.84 | 144.604 | 200 | 46.618 | 50 | 5.904 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1277314.88 | 14.78 | 140.685 | 200 | 44.417 | 50 | 3.075 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3855138.5 | 44.62 | 76.631 | 80 | 25.279 | 30 | 1.084 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3105859.5 | 35.95 | 77.711 | 80 | 27.546 | 30 | 0.754 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2785680 | 32.24 | 19.641 | 80 | 2.471 | 30 | 15.153 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3258672.25 | 37.72 | 77.452 | 80 | 23.936 | 30 | 2.269 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3256948.75 | 37.696 | 23.382 | 100 | 1.752 | 50 | 2.659 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2464308 | 29.068 | 5.9 | 100 | 0.763 | 50 | 7.525 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2036442 | 23.57 | 73.183 | 250 | 19.621 | 80 | 1.747 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1898479.375 | 21.973 | 76.106 | 250 | 16.651 | 80 | 2.705 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2441162.25 | 28.254 | 3.332 | 250 | 4.922 | 80 | 10.909 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 45193184 | 523.069 | 33.138 | 100 | 22.414 | 50 | 0.7 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 6499661.5 | 75.228 | 379.95 | 320 | 0.09 | 100 | 135.9 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 4799495 | 55.55 | - | - | - | - | 0.542 | 20 | 正常