## Sheet1
监测日期：2024-12-13
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12984990 | 150.289 | 152.635 | 320 | 19.973 | 100 | 0.729 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15226058 | 176.228 | 168.136 | 320 | 18.32 | 100 | 2.176 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6458027.5 | 74.746 | - | - | - | - | 8.928 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8372572 | 96.905 | - | - | - | - | 4.668 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 2846465.75 | 118602.75 | - | - | - | - | 0.088 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 23126400 | 267.667 | - | - | - | - | 1.121 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1118728.125 | 12.948 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 438811.719 | 5.079 | 4.444 | 320 | 1.74 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 689675.875 | 7.982 | 99.987 | 300 | 8.181 | 100 | 2.011 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 9543744 | 110.46 | 1.37 | 200 | 0.4 | 200 | 6.97 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 172800 | 2 | 14.36 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9797377 | 113.396 | 138.209 | 320 | 34.565 | 100 | 1.49 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11985528 | 138.721 | 147.173 | 320 | 43.358 | 100 | 0.536 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9384463 | 108.616 | - | - | - | - | 2.405 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6559342.5 | 75.918 | - | - | - | - | 4.785 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3420425 | 39.922 | 97.263 | 200 | 17.58 | 50 | 6.36 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3286666 | 38.439 | 100.673 | 200 | 9.67 | 50 | 6.707 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3211167.75 | 37.428 | 98.438 | 200 | 12.401 | 50 | 6.518 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1140028.88 | 13.19 | 109.365 | 200 | 15.661 | 35 | 3.665 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1127531.75 | 13.62 | 108.606 | 200 | 14.099 | 35 | 4.797 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1309882.5 | 15.16 | 114.93 | 200 | 14.281 | 35 | 1.538 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3075949.25 | 35.6 | 109.542 | 200 | 6.141 | 35 | 0.461 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2048670.75 | 23.712 | 166.272 | 200 | 13.97 | 50 | 5.794 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1148583.125 | 13.294 | 158.149 | 200 | 5.671 | 50 | 2.626 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1479054.5 | 17.119 | 166.319 | 200 | 8.473 | 50 | 3.508 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2763244.8 | 31.982 | 13.26 | 200 | 7.88 | 35 | 3.2 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 15552 | 0.18 | 8.72 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 2604507.75 | 30.145 | 0.002 | 50 | 0 | 35 | 6.189 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 4962574 | 57.437 | 4.797 | 50 | 0.059 | 35 | 0.049 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 187275.87 | 2.211 | 9.622 | 50 | 1.413 | 35 | 20.626 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 9112284.729 | 108.878 | 27.013 | 50 | 0.248 | 35 | 1.366 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 12260.896 | 0.143 | 14.626 | 50 | 1.688 | 35 | 36.425 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 18.817 | 50 | 9.8 | 35 | 88.849 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 46.04 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 42577323.84 | 492.793 | 36.048 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 15119680.32 | 174.996 | 20.07 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -399591.36 | -4.625 | 55.72 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 45442676.16 | 525.957 | 20.42 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 12875112 | 149.018 | 1038.57 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 193536 | 2.24 | 56.26 | 120 | 2.45 | 850 | 4.06 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 12015860 | 139.072 | 204.487 | 320 | 3.029 | 100 | 9.628 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4583607 | 53.051 | - | - | - | - | 10.364 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 9641328 | 111.589 | 205.689 | 320 | 5.076 | 100 | 1.799 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6353563.5 | 73.537 | - | - | - | - | 9.593 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 924566.4 | 10.701 | 21.83 | 50 | 4.85 | 35 | 1.54 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 719043.5 | 8.322 | - | - | - | - | 1.797 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 238613.453 | 3.314 | - | - | - | - | 0.976 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 1521.679 | 0.018 | - | - | - | - | 0.763 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 102278.976 | 4261.624 | 6.7 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 17569424.973 | 207.982 | 5.96 | 100 | 3.643 | 50 | 149.375 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 62914249.519 | 744.786 | 38.091 | 100 | 25.031 | 50 | 3.083 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 366154 | 4.238 | 257.635 | 550 | 6.605 | 280 | 0.669 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 414105.562 | 4.793 | 251.353 | 550 | 1.276 | 400 | 0.395 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 627264 | 7.26 | 244.57 | 550 | 1.86 | 400 | 2.14 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 475283.344 | 5.501 | 170.974 | 550 | 25.677 | 400 | 1.927 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 530673.062 | 6.142 | 145.327 | 200 | 12.382 | 200 | 1.553 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 912659.562 | 10.563 | 65.114 | 200 | 13.909 | 200 | 7.444 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 132334.172 | 1.532 | 23.559 | - | 17.589 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 127392.547 | 1.474 | 0.021 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 773257.562 | 8.95 | 29.64 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4246460.5 | 49.149 | 92.454 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3176887.75 | 36.77 | 61.162 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5097904.5 | 59.004 | 51.774 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1151398.375 | 13.326 | 50.078 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1676943.375 | 19.409 | 36.482 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1309929.25 | 15.161 | 71.179 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1846501.125 | 21.372 | 66.108 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3472939 | 144705.797 | - | - | 1.308 | 50 | 7.907 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4003111 | 46.332 | 34.432 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1494726 | 17.3 | 38.544 | 100 | 19.113 | 50 | 0.456 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 422279.906 | 4.888 | 25.009 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2207965 | 25.555 | - | - | 29.414 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12847733 | 148.701 | 52.692 | 100 | 5.69 | 50 | 6.587 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 380848.125 | 4.408 | 56.802 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2794364.75 | 32.342 | 21.88 | 100 | 17.372 | 50 | 8.167 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3003744 | 34.766 | 71.746 | 100 | 0.628 | 50 | 0.45 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1060709.375 | 12.277 | - | - | 4.662 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 108250.476 | 1.253 | 5.65 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4043097.5 | 46.795 | 22.888 | 50 | 2.13 | 35 | 0.867 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1763408.5 | 20.41 | 49.459 | 100 | 0.848 | 50 | 0.306 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 9204419 | 106.533 | 29.683 | 100 | 0.307 | 50 | 0.096 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 7195837 | 83.285 | 51.969 | 100 | 1.478 | 50 | 0.067 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8815349 | 102.03 | 99.68 | 200 | 39.36 | 200 | 6.1 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2885250 | 33.39 | 151.99 | 200 | 64.58 | 200 | 4.72 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1597840 | 18.49 | 59.85 | 200 | 58.17 | 200 | 11.05 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1194300 | 13.82 | 57.98 | 200 | 55.33 | 200 | 10.84 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3080860 | 37.47 | 49.65 | 100 | 21.56 | 35 | 1.17 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1351066.25 | 15.63 | 57.09 | 300 | 2.07 | 100 | 5.18 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2303.74 | 0.03 | 1303.15 | 300 | 292.52 | 100 | 291.5 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 879671.69 | 10.18 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 207623.3 | 2.4 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1446968.5 | 21.15 | 72.55 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11005275 | 127.37 | 71.57 | 120 | 5.5 | 100 | 2.51 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7462349 | 86.37 | 57.13 | 100 | 0 | 50 | 2.91 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19410900 | 224.66 | 29.64 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 222668.78 | 2.58 | 61.56 | 300 | 0.03 | 100 | 1.19 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7751470 | 89.71 | 40.64 | 100 | 0 | 50 | 3.58 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1405809 | 16.27 | 74.09 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1388090 | 16.06 | 25.15 | 200 | 48.14 | 200 | 2.37 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1401680 | 16.22 | 79.29 | 200 | 49.21 | 200 | 2.02 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1560956.75 | 18.07 | 147.26 | 200 | 44.021 | 50 | 2.301 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1397946.88 | 16.18 | 160.408 | 200 | 45.305 | 50 | 4.45 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 1092765.5 | 12.65 | 72.001 | 80 | 0.216 | 30 | 1.138 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3318257.25 | 38.41 | 76.52 | 80 | 26.92 | 30 | 1.5 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 69.46 | 0 | 50.604 | 80 | 0.883 | 30 | 7.779 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3334313.25 | 38.59 | 75.571 | 80 | 25.778 | 30 | 2.638 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3498207.75 | 40.488 | 19.16 | 100 | 1.027 | 50 | 4.933 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2791624 | 32.765 | 5.206 | 100 | 0.317 | 50 | 8.712 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1823520.625 | 21.106 | 75.92 | 250 | 20.371 | 80 | 2.549 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2037401.875 | 23.581 | 74.788 | 250 | 15.148 | 80 | 2.215 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2100822.5 | 24.315 | 71.05 | 250 | 22.457 | 80 | 1.01 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 29727496 | 344.799 | 35.749 | 100 | 22.289 | 50 | 0.631 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8524251 | 98.66 | 267.67 | 320 | 0.85 | 100 | 4.51 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 6557120.5 | 75.893 | - | - | - | - | 0.259 | 20 | 正常