## Sheet1
监测日期：2025-01-01
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11992382 | 146.485 | 125.325 | 320 | 24.602 | 100 | 2.242 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13463436 | 162.602 | 122.739 | 320 | 14.08 | 100 | 11.392 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 8213162 | 95.06 | - | - | - | - | 8.9211 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8682905 | 100.496 | - | - | - | - | 5.1397 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 2466357.5 | 102764.898 | - | - | - | - | 0.248 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 21895528 | 253.42 | - | - | - | - | 1.08 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 13609.325 | 0.158 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 173432.297 | 2.007 | 8.176 | 320 | 10.04 | 100 | 0.863 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 666993.188 | 7.72 | 124.626 | 300 | 6.349 | 100 | 2.223 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 9611136 | 111.24 | 3.5 | 200 | 0.2 | 200 | 1.65 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 1.01 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11005798 | 127.562 | 189.108 | 320 | 28.492 | 100 | 1.603 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12360835 | 143.156 | 199.479 | 320 | 39.326 | 100 | 2.715 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9384670 | 108.619 | - | - | - | - | 2.8054 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7285336.5 | 84.321 | - | - | - | - | 4.7001 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3201963 | 37.357 | 77.323 | 200 | 13.507 | 50 | 6.296 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3046417.5 | 35.583 | 92.181 | 200 | 13.667 | 50 | 6.386 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3440207 | 40.104 | 89.962 | 200 | 4.812 | 50 | 7.427 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1039233.13 | 12.03 | 107.39 | 200 | 9.639 | 35 | 4.079 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1005173.56 | 12.14 | 112.336 | 200 | 4.793 | 35 | 4.837 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1166694 | 13.5 | 115.065 | 200 | 2.52 | 35 | 1.669 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2900910.5 | 36.63 | 108.593 | 200 | 5.426 | 35 | 0.449 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2159545 | 24.995 | 156.63 | 200 | 23.006 | 50 | 3.477 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 0 | 0 | 27.412 | 200 | 1.33 | 50 | 89.597 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1469389.875 | 17.007 | 156.387 | 200 | 15.743 | 50 | 2.32 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 76524.48 | 0.886 | 0.05 | 200 | 0 | 35 | 0.81 | 10 | 停机
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 12096 | 0.14 | 2.96 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 2982085.5 | 34.515 | 0.001 | 50 | 0 | 35 | 6.959 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 364426.842 | 4.303 | 5.97 | 50 | 0.281 | 35 | 22.352 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 106007.233 | 1.264 | 17.405 | 50 | 2.647 | 35 | 39.381 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 16971.84 | 0.201 | 1.408 | 50 | 4.251 | 35 | 32.121 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 45.033 | 50 | 0.971 | 35 | 85.643 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 11537087.04 | 480711.96 | 349.826 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 11093483.52 | 128.397 | 35.035 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 8329176 | 96.402 | 17.42 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 286295.04 | 3.314 | 462.07 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 18029675.52 | 208.677 | 28.64 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 67521.6 | 0.782 | 119.66 | 50 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 208224 | 2.41 | 0 | 120 | 0 | 850 | 0 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 11128146 | 128.798 | 227.196 | 320 | 4.162 | 100 | 4.37 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3686458.5 | 42.667 | - | - | - | - | 8.6158 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10775575 | 124.717 | 217.417 | 320 | 6.002 | 100 | 1.461 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5684479.5 | 65.793 | - | - | - | - | 8.5178 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 73872 | 0.855 | 15.73 | 50 | 15.17 | 35 | 0.16 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 18582.537 | 0.215 | - | - | - | - | 1.3179 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 8776.391 | 0.102 | - | - | - | - | 1.1335 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.9424 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 213464.81 | 8894.367 | 19.08 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 66360974.7 | 785.732 | 35.078 | 100 | 25.105 | 50 | 3.02 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 9539408.599 | 112.712 | 2.201 | 100 | 1.198 | 50 | 225.277 | 20 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 358359 | 4.148 | 251.536 | 550 | 6.225 | 280 | 0.621 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 420011.125 | 4.861 | 255.734 | 550 | 1.438 | 400 | 0.411 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 609984 | 7.06 | 245.03 | 550 | 1.84 | 400 | 2.66 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 469310.906 | 5.432 | 159.499 | 550 | 8.5 | 400 | 0.856 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 516508.438 | 5.978 | 162.275 | 200 | 3.931 | 200 | 1.574 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 786737.562 | 9.106 | 63.433 | 200 | 3.729 | 200 | 15.224 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 142332.234 | 1.647 | 22.16 | - | 22.39 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1141485.375 | 13.212 | 42.961 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 735746.875 | 8.516 | 30.544 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3748244.75 | 43.382 | 82.779 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4105906.75 | 47.522 | 82.291 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4086899.5 | 47.302 | 60.992 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6137793.5 | 71.039 | 54.477 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1521035.375 | 17.605 | 49.707 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1919613.375 | 22.218 | 39.013 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1197135.875 | 13.856 | 70.973 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1808410.5 | 20.931 | 65.44 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3380682.75 | 140861.766 | - | - | 1.249 | 50 | 15.306 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4261730.5 | 49.326 | 36.939 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1430008 | 16.551 | 40.379 | 100 | 5.56 | 50 | 0.556 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 403290.688 | 4.668 | 31.914 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2203930.25 | 25.508 | - | - | 33.156 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 11994680 | 138.827 | 44.516 | 100 | 7.119 | 50 | 8.287 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 434612.719 | 5.03 | 56.073 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2947839.25 | 34.118 | 26.067 | 100 | 10.68 | 50 | 8.27 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3301829 | 38.216 | 67.299 | 100 | 1.279 | 50 | 0.627 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1067816.25 | 12.359 | - | - | 2.814 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 166203.375 | 1.924 | 9.528 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4065819.5 | 47.058 | 20.243 | 50 | 2.319 | 35 | 0.184 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1661165.5 | 19.226 | 45.731 | 100 | 1.068 | 50 | 0.32 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6783543.5 | 78.513 | 29.486 | 100 | 0.619 | 50 | 0.1 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 7057302.5 | 81.682 | 49.052 | 100 | 1.126 | 50 | 0.062 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 7243543 | 83.84 | 81.28 | 200 | 44.67 | 200 | 7.8 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2575540 | 29.8 | 165.44 | 200 | 79.17 | 200 | 15.26 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1385810 | 16.03 | 59.68 | 200 | 68.36 | 200 | 14.04 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1020870 | 11.81 | 52.91 | 200 | 58.11 | 200 | 15.44 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 4011164.5 | 46.42 | 64.52 | 100 | 1.93 | 35 | 1.31 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1120349.62 | 12.96 | 95.04 | 300 | 16.79 | 100 | 227.52 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2099.75 | 0.02 | 640.46 | 300 | 274.26 | 100 | 153.51 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 816924 | 9.46 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 187651.19 | 2.17 | 194.51 | 300 | 50.18 | 200 | 22.13 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2081135 | 24.08 | 63.83 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10660593 | 123.38 | 64.28 | 120 | 1.45 | 100 | 2.43 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7285940.5 | 84.33 | 53.96 | 100 | 0 | 50 | 2.76 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19174000 | 221.92 | 29.15 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 199712.41 | 2.31 | 57.03 | 300 | 0.23 | 100 | 1.22 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7779470 | 90.04 | 38.09 | 100 | 0 | 50 | 2.58 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1172900.38 | 13.58 | 79.16 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1482390 | 17.15 | 7.56 | 200 | 48.4 | 200 | 6.85 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1196760 | 13.85 | 43.54 | 200 | 54.59 | 200 | 3.95 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1436657.38 | 16.63 | 106.917 | 200 | 45.065 | 50 | 3.288 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1398104.88 | 16.18 | 119.941 | 200 | 44.47 | 50 | 0.857 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 30817.56 | 0.36 | 39.035 | 80 | 0 | 30 | 4.438 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3210784.25 | 37.16 | 76.599 | 80 | 24.798 | 30 | 1.611 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 78.77 | 0 | 173.807 | 80 | 13.116 | 30 | 8.971 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3128330.25 | 36.21 | 72.512 | 80 | 11.983 | 30 | 1.968 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3129421.75 | 36.22 | 18.893 | 100 | 0.756 | 50 | 4.054 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2611426 | 30.794 | 1.0677 | 100 | 2.2945 | 50 | 13.8754 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2007344.25 | 23.233 | 74.793 | 250 | 18.903 | 80 | 2.66 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 383458.469 | 4.438 | 13.1 | 250 | 0.068 | 80 | 28.741 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2198622.25 | 25.447 | 75.725 | 250 | 24.881 | 80 | 1.664 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 43653180 | 505.245 | 29.688 | 100 | 22.913 | 50 | 0.453 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 10665400 | 125.688 | 7.34 | 50 | 0 | 35 | 0.89 | 5 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 9322051 | 110.657 | 286.607 | 50 | 3004.114 | 35 | 0.011 | 5 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8491017 | 98.276 | 261.98 | 320 | 1.29 | 100 | 6.71 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 6396906 | 74.038 | - | - | - | - | 0.355 | 20 | 正常