## Sheet1
监测日期：2025-01-02
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12627919 | 147.69 | 136.628 | 320 | 31.564 | 100 | 1.681 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14208733 | 164.453 | 123.344 | 320 | 10.837 | 100 | 10.108 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 9862422 | 114.148 | - | - | - | - | 8.3987 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8392067 | 97.13 | - | - | - | - | 5.0679 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 2582095.5 | 107587.305 | - | - | - | - | 0.343 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 22151042 | 256.378 | - | - | - | - | 1.068 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 13706.85 | 0.159 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 149198.141 | 1.727 | 8.154 | 320 | 9.253 | 100 | 0.577 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 646141.5 | 7.478 | 122.444 | 300 | 5.861 | 100 | 2.155 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 7778592 | 90.03 | 4.16 | 200 | 0.48 | 200 | 2.42 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.84 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11303876 | 130.832 | 189.778 | 320 | 31.86 | 100 | 1.507 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12144690 | 140.564 | 203.416 | 320 | 37.966 | 100 | 3.068 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9460256 | 109.494 | - | - | - | - | 2.7756 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7295286.5 | 84.436 | - | - | - | - | 4.7012 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3177120.5 | 37.123 | 60.097 | 200 | 12.072 | 50 | 6.354 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3055935.25 | 35.67 | 94.472 | 200 | 9.548 | 50 | 6.522 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3222240.75 | 37.545 | 95.033 | 200 | 5.143 | 50 | 7.067 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1045180.13 | 12.1 | 102.162 | 200 | 10.355 | 35 | 4.157 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1107166.75 | 12.81 | 112.825 | 200 | 4.315 | 35 | 4.707 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1197853.5 | 13.86 | 112.233 | 200 | 2.837 | 35 | 1.652 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2791099.75 | 33.71 | 122.626 | 200 | 6.341 | 35 | 0.922 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2107697 | 24.395 | 159.328 | 200 | 16.223 | 50 | 3.733 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 0 | 0 | 263.31 | 200 | 52.758 | 50 | 84.012 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1437522.5 | 16.638 | 156.525 | 200 | 14.062 | 50 | 2.278 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2575938.24 | 29.814 | 20.62 | 200 | 6.55 | 35 | 1.78 | 10 | 停机
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 25056 | 0.29 | 0.77 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 6529263 | 75.57 | 7.692 | 50 | 0.111 | 35 | 5.43 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 29704999.957 | 351.721 | 29.196 | 50 | 0.222 | 35 | 0.702 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 3277.669 | 0.039 | 39.548 | 50 | 1.396 | 35 | 39.302 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 27891.305 | 0.325 | 22.534 | 50 | 0.953 | 35 | 36.422 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0.227 | 0 | 82.657 | 50 | 11.414 | 35 | 89.739 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 27029678.4 | 1126236.6 | 50.079 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 37933151.04 | 439.041 | 21.962 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 27723072.96 | 320.869 | 17.61 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 11595389.76 | 134.206 | 308.22 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 31246361.28 | 361.648 | 23.68 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 20569161.6 | 238.069 | 72.85 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 206496 | 2.39 | 59.09 | 120 | 3.21 | 850 | 3.2 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 10969240 | 126.959 | 235.48 | 320 | 7.77 | 100 | 4.926 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3568714 | 41.305 | - | - | - | - | 8.6975 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10803063 | 125.035 | 225.195 | 320 | 7.345 | 100 | 1.208 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5782173 | 66.923 | - | - | - | - | 8.5614 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 103075.2 | 1.193 | 14.35 | 50 | 11.51 | 35 | 0.16 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 290268.406 | 3.36 | - | - | - | - | 2.1983 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 26865.031 | 0.311 | - | - | - | - | 1.2164 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 81997 | 0.949 | - | - | - | - | 1.1319 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 304371.703 | 12682.154 | 25.38 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 59171801.077 | 700.821 | 35.068 | 100 | 25.309 | 50 | 2.285 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 16566860.919 | 204.676 | 2.199 | 100 | 1.198 | 50 | 210.044 | 20 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 369876 | 4.281 | 254.193 | 550 | 5.866 | 280 | 0.628 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 423643.469 | 4.903 | 236.288 | 550 | 1.177 | 400 | 0.439 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 608256 | 7.04 | 249.39 | 550 | 1.78 | 400 | 2.85 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 460189.031 | 5.326 | 247.59 | 550 | 12.559 | 400 | 0.65 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 512979.75 | 5.95 | 164.004 | 200 | 4.65 | 200 | 1.586 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 707139.062 | 8.184 | 66.515 | 200 | 4.242 | 200 | 11.403 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 142116.156 | 1.646 | 24.885 | - | 22.401 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1143726.375 | 13.238 | 46.12 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 739727.062 | 8.562 | 29.586 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3713350.5 | 43.459 | 82.931 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4131069.25 | 47.813 | 81.508 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4202157.5 | 48.636 | 63.096 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6586455.5 | 76.232 | 55.89 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1549968 | 17.939 | 50.543 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1972467.75 | 22.83 | 39.094 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1214051.625 | 14.052 | 72.715 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1836400.875 | 21.255 | 67.938 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3416072.5 | 142336.359 | - | - | 1.257 | 50 | 15.664 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4279077 | 49.526 | 37.398 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1495686.125 | 17.311 | 40.502 | 100 | 6.156 | 50 | 0.562 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 387737.969 | 4.488 | 30.914 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2214250.75 | 25.628 | - | - | 29.551 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12053899 | 139.513 | 51.112 | 100 | 7.043 | 50 | 7.379 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 441594.594 | 5.111 | 51.17 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2939985.5 | 34.075 | 23.884 | 100 | 12.009 | 50 | 8.281 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3365759.5 | 38.982 | 68.126 | 100 | 0.942 | 50 | 0.764 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1067036.875 | 12.35 | - | - | 3.732 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 152242.688 | 1.762 | 13.129 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4012534.75 | 46.441 | 20.064 | 50 | 2.218 | 35 | 0.188 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1666226.75 | 19.285 | 45.971 | 100 | 1.099 | 50 | 0.317 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6721871 | 77.853 | 28.862 | 100 | 0.686 | 50 | 0.12 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 7138485.5 | 82.621 | 46.996 | 100 | 1.115 | 50 | 0.179 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 4457626.5 | 51.59 | 83.81 | 200 | 35.7 | 200 | 3.08 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2523210 | 29.2 | 165.45 | 200 | 78.13 | 200 | 15.7 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1433950 | 16.59 | 59.79 | 200 | 65.54 | 200 | 14.05 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1001930 | 11.59 | 52.92 | 200 | 55.81 | 200 | 15.04 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3591158.5 | 42.14 | 64.61 | 100 | 2.71 | 35 | 1.29 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1062274.75 | 13.53 | 89.91 | 300 | 40.97 | 100 | 192.45 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1984.67 | 0.02 | 660.08 | 300 | 263.86 | 100 | 142.89 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 802769.81 | 9.29 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 200248.52 | 2.32 | 497.59 | 300 | 267.28 | 200 | 140.47 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2048883 | 23.71 | 65.48 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10471802 | 121.2 | 67.39 | 120 | 1.55 | 100 | 2.26 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 5015469 | 58.05 | 66.19 | 100 | 0.01 | 50 | 5.4 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19605200 | 226.91 | 29.07 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 200467.89 | 2.32 | 56.1 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6789990 | 86.38 | 39.59 | 100 | 0 | 50 | 2.68 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1216528.62 | 14.08 | 76.3 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1509520 | 17.47 | 9.01 | 200 | 45.86 | 200 | 5.21 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1240180 | 14.35 | 47.74 | 200 | 52.38 | 200 | 3.55 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1544175.13 | 17.87 | 119.781 | 200 | 47.815 | 50 | 1.418 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1429722 | 16.55 | 126.803 | 200 | 47.668 | 50 | 2.12 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 1200426.63 | 13.89 | 47.223 | 80 | 0.012 | 30 | 8.938 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3256677.5 | 37.69 | 75.877 | 80 | 22.341 | 30 | 1.49 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 471.6 | 0.01 | 243.832 | 80 | 18.058 | 30 | 12.009 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3148159.5 | 36.44 | 77.333 | 80 | 15.054 | 30 | 2 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3120655 | 36.119 | 18.056 | 100 | 0.754 | 50 | 4.108 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2979177.75 | 35.14 | 1.3903 | 100 | 2.2473 | 50 | 14.0233 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1964280.125 | 22.735 | 73.656 | 250 | 15.005 | 80 | 2.608 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 840597.688 | 9.729 | 16.416 | 250 | 0.071 | 80 | 34.296 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2155548.5 | 24.948 | 71.445 | 250 | 18.608 | 80 | 1.905 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 44478160 | 514.794 | 32.054 | 100 | 23.67 | 50 | 0.485 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 19681520 | 232.382 | 13.253 | 50 | 0 | 35 | 0.173 | 5 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 21379200 | 277.141 | 8.376 | 50 | 6.801 | 35 | 0.004 | 5 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8828068 | 102.177 | 241.39 | 320 | 1.37 | 100 | 4.47 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 6978210 | 80.766 | - | - | - | - | 0.32 | 20 | 正常