## Sheet1
监测日期：2025-01-05
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12831497 | 150.209 | 127.16 | 320 | 15.185 | 100 | 0.774 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14066558 | 162.807 | 122.014 | 320 | 15.132 | 100 | 15.016 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 8943564 | 103.513 | - | - | - | - | 8.4287 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8553334 | 98.997 | - | - | - | - | 4.9483 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 1450382 | 60432.578 | - | - | - | - | 0.215 | 15 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 22656224 | 262.225 | - | - | - | - | 0.935 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1615245.5 | 18.695 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 64275.266 | 0.744 | 7.697 | 320 | 8.066 | 100 | 0.878 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 666527.312 | 7.714 | 94.984 | 300 | 5.243 | 100 | 2.206 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 7077888 | 81.92 | 4 | 200 | 0.6 | 200 | 0.35 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 1.49 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11616440 | 134.45 | 181.34 | 320 | 32.953 | 100 | 1.551 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12656541 | 146.488 | 191.71 | 320 | 27.602 | 100 | 3.162 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9469211 | 109.597 | - | - | - | - | 3.4509 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6945418 | 80.387 | - | - | - | - | 4.7196 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3203014.5 | 37.356 | 58.605 | 200 | 12.516 | 50 | 6.298 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3039702 | 35.479 | 95.346 | 200 | 14.408 | 50 | 6.364 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3072927 | 35.827 | 92.154 | 200 | 4.105 | 50 | 5.773 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1022633.25 | 11.84 | 106.097 | 200 | 14.072 | 35 | 4.59 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1107059.25 | 12.81 | 111.17 | 200 | 10.976 | 35 | 4.716 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1157062.5 | 13.39 | 113.109 | 200 | 5.356 | 35 | 1.631 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3225515.25 | 37.33 | 118.589 | 200 | 1.407 | 35 | 6.994 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2147163.75 | 24.851 | 148.21 | 200 | 15.728 | 50 | 3.814 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 92680.336 | 1.073 | 420.921 | 200 | 52.846 | 50 | 17.397 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1468718.625 | 16.999 | 159.863 | 200 | 12.983 | 50 | 2.447 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2801183.04 | 32.421 | 14.38 | 200 | 8.79 | 35 | 1.19 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 18144 | 0.21 | 5.37 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 2947531.75 | 34.115 | 0.006 | 50 | 0 | 35 | 7.7 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 545386.917 | 6.434 | 12.026 | 50 | 0.11 | 35 | 21.99 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 28.149 | 50 | 3.185 | 35 | 34.453 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 7397.333 | 0.088 | 2.019 | 50 | 0.748 | 35 | 31.448 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 108.38 | 50 | 1.655 | 35 | 77.18 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 28905016.32 | 1204375.68 | 43.662 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 38921938.56 | 450.485 | 21.242 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 31865754.24 | 368.817 | 17.92 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 12323897.28 | 142.638 | 230.41 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -131630.4 | -1.524 | 48.83 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 13910935.68 | 161.006 | 305.57 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 215136 | 2.49 | 57.23 | 120 | 1.16 | 850 | 3.27 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 10580171 | 122.456 | 199.167 | 320 | 11.478 | 100 | 9.826 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4973012 | 57.558 | - | - | - | - | 9.0139 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 11183702 | 129.441 | 215.076 | 320 | 13.745 | 100 | 1.331 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6039629.5 | 69.903 | - | - | - | - | 8.6544 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 978825.6 | 11.329 | 18.24 | 50 | 1.14 | 35 | 0.2 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 729978.125 | 8.449 | - | - | - | - | 2.051 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 276677.5 | 3.202 | - | - | - | - | 0.2344 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 26361.555 | 0.305 | - | - | - | - | 1.0215 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 33515.448 | 1396.477 | 19.4 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 64392985.798 | 762.446 | 36.204 | 100 | 26.449 | 50 | 3.617 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 16153949.965 | 190.735 | 2.194 | 100 | 1.195 | 50 | 4.227 | 20 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 364861 | 4.223 | 258.384 | 550 | 5.865 | 280 | 0.629 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 430344.906 | 4.981 | 249.805 | 550 | 1.274 | 400 | 0.471 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 587520 | 6.8 | 235.83 | 550 | 1.52 | 400 | 3.93 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 448088.406 | 5.186 | 227.618 | 550 | 12.294 | 400 | 1 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 513700.594 | 5.946 | 156.796 | 200 | 9.345 | 200 | 1.458 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 847908.688 | 9.814 | 62.118 | 200 | 9.432 | 200 | 6.364 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 142080.047 | 1.644 | 24.144 | - | 26.613 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1173611.125 | 13.584 | 52.252 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 748121.312 | 8.659 | 40.551 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3752693.75 | 43.434 | 87.981 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4039751.5 | 46.756 | 81.902 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4546811.5 | 52.625 | 64.431 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6526446 | 75.538 | 58.455 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1518818.125 | 17.579 | 52.116 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2105709.25 | 24.372 | 42.027 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1226385.625 | 14.194 | 78.383 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1818263 | 21.045 | 75.934 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3418707.25 | 142446.141 | - | - | 1.582 | 50 | 15.901 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4257052.5 | 49.271 | 41.369 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1523268.625 | 17.63 | 40.291 | 100 | 11.302 | 50 | 0.516 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 399372.781 | 4.622 | 34.886 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2186367 | 25.305 | - | - | 26.162 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12260300 | 141.902 | 45.791 | 100 | 5.817 | 50 | 7.057 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 438131.5 | 5.071 | 56.666 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2688307.25 | 31.115 | 23.952 | 100 | 14.437 | 50 | 7.776 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3327265.75 | 38.51 | 71.666 | 100 | 1.278 | 50 | 0.741 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1067189.75 | 12.352 | - | - | 3.74 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 156576.672 | 1.812 | 12.622 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4022738.75 | 46.56 | 22.327 | 50 | 2.216 | 35 | 0.215 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1655460.75 | 19.16 | 47.812 | 100 | 1.317 | 50 | 0.318 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6730381 | 77.898 | 31.126 | 100 | 0.629 | 50 | 0.102 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 7198485.5 | 83.316 | 48.452 | 100 | 1.097 | 50 | 0.064 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 6849287.5 | 79.27 | 83.15 | 200 | 26.6 | 200 | 6.5 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2243060 | 25.96 | 169.9 | 200 | 52.33 | 200 | 3.74 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1487150 | 17.21 | 49.76 | 200 | 38.88 | 200 | 7.12 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1058210 | 12.24 | 45.7 | 200 | 32.85 | 200 | 7.65 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3545151.5 | 41.03 | 64.58 | 100 | 24.87 | 35 | 1.18 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1153654.87 | 13.35 | 102.9 | 300 | 0.52 | 100 | 8.47 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1999.08 | 0.02 | 553.52 | 300 | 551.19 | 100 | 413.22 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 993280.56 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 13294.97 | 0.15 | 777.91 | 300 | 304.11 | 200 | 229.14 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1853650 | 21.45 | 66.58 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10729247 | 124.18 | 66.8 | 120 | 0.22 | 100 | 2.28 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 5236754 | 60.61 | 73.12 | 100 | 0.01 | 50 | 7.1 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19710400 | 228.13 | 31.38 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 264862.56 | 3.07 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7766060 | 89.88 | 40.73 | 100 | 0 | 50 | 2.74 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1203441.38 | 13.93 | 69.23 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1644470 | 19.03 | 5.09 | 200 | 41.24 | 200 | 3.09 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | - | - | 37.36 | 200 | 47.48 | 200 | 2.25 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1563133.5 | 18.09 | 125.623 | 200 | 47.785 | 50 | 2.535 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1419274.38 | 16.43 | 134.132 | 200 | 47.679 | 50 | 2.814 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 25536.46 | 0.3 | 43.565 | 80 | 0.108 | 30 | 4.673 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3144960.25 | 36.4 | 77.227 | 80 | 15.664 | 30 | 1.644 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 74.83 | 0 | 428.582 | 80 | 4.011 | 30 | 19.103 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3140268.5 | 36.35 | 77.103 | 80 | 15.298 | 30 | 2.124 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3066674.25 | 35.494 | 18.198 | 100 | 0.83 | 50 | 4.356 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2813991.25 | 33.144 | 2.468 | 100 | 2.2464 | 50 | 13.1701 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1276511.5 | 14.774 | 159.052 | 250 | 8.969 | 80 | 22.835 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 0 | 0 | 127.945 | 250 | 0 | 80 | 23.429 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2120319.5 | 24.541 | 73.107 | 250 | 16.847 | 80 | 1.612 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 43253208 | 500.616 | 33.633 | 100 | 21.934 | 50 | 0.488 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 13869364 | 247.08 | 10.034 | 50 | 0 | 35 | 0.049 | 5 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 9180462 | 108.971 | 137.91 | 50 | 532.741 | 35 | 0.009 | 5 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8789636 | 101.732 | 235.42 | 320 | 0.63 | 100 | 4.52 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 6903467.5 | 79.901 | - | - | - | - | 0.33 | 20 | 正常