## Sheet1
监测日期：2025-01-22
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11825827 | 145.251 | 109.358 | 320 | 35.928 | 100 | 1.171 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15486461 | 187.31 | 107.806 | 320 | 4.811 | 100 | 0.727 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 8138976 | 94.201 | - | - | - | - | 8.7834 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8124739 | 94.036 | - | - | - | - | 5.6876 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.005 | 15 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 589995.062 | 6.829 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 108274.531 | 1.253 | 71.383 | 320 | 17.441 | 100 | 24.787 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 649711.25 | 7.52 | 78.697 | 300 | 5.446 | 100 | 2.02 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 6651072 | 76.98 | 2.6 | 200 | 0 | 200 | 3.16 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 2.79 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11341909 | 131.272 | 76.948 | 320 | 36.405 | 100 | 1.293 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 14820899 | 171.538 | 95.515 | 320 | 30.624 | 100 | 4.242 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9602240 | 111.137 | - | - | - | - | 3.1971 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6745341 | 78.071 | - | - | - | - | 4.7275 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3669679.5 | 42.831 | 97.304 | 200 | 13.02 | 50 | 7.249 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3068901.75 | 35.817 | 93.602 | 200 | 8.855 | 50 | 7.095 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2937434.75 | 34.243 | 100.8 | 200 | 5.008 | 50 | 5.021 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1060561.38 | 12.28 | 99.738 | 200 | 17.44 | 35 | 1.543 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1064179.38 | 12.85 | 105.011 | 200 | 9.391 | 35 | 3.935 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1344149.88 | 15.56 | 107.585 | 200 | 9.161 | 35 | 1.608 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3036690.25 | 35.15 | 108.291 | 200 | 3.366 | 35 | 0.459 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1758040.375 | 20.348 | 214.315 | 200 | 0.718 | 50 | 85.504 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1312770.875 | 15.194 | 131.142 | 200 | 13.341 | 50 | 2.615 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1490081.875 | 17.246 | 134.513 | 200 | 11.255 | 50 | 3.021 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 524733.12 | 6.073 | 0.21 | 200 | 0.06 | 35 | 0.71 | 10 | 停机
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 30240 | 0.35 | 9.72 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 3061324.75 | 35.432 | 0.017 | 50 | 0.005 | 35 | 5.983 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 11128593.188 | 131.448 | 29.023 | 50 | 0.142 | 35 | 1.461 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 445298.943 | 5.834 | 29.363 | 50 | 10.461 | 35 | 22.154 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 7382.849 | 0.087 | 1.849 | 50 | 7.86 | 35 | 29.35 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 169731.526 | 2.006 | 33.79 | 50 | 0 | 35 | 0.231 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 2037916.8 | 84913.2 | 392.546 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 83.868 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 94.86 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 285292.8 | 3.302 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -977702.4 | -11.316 | 52.99 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -15854.4 | -0.184 | 285.66 | 50 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 128736 | 1.49 | 47.21 | 120 | 1.56 | 850 | 3.33 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 10567696 | 122.311 | 142.762 | 320 | 29.219 | 100 | 8.469 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3988319.5 | 46.161 | - | - | - | - | 8.0325 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 11006346 | 127.388 | 176.03 | 320 | 50.15 | 100 | 1.395 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5838755.5 | 67.578 | - | - | - | - | 8.5846 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 637804.8 | 7.382 | 39.59 | 50 | 0.76 | 35 | 0.2 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 283758.812 | 3.284 | - | - | - | - | 1.5195 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 16620.978 | 0.192 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.0224 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 33703.745 | 1404.323 | 5.59 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 62890952.765 | 742.14 | 36.507 | 100 | 25.507 | 50 | 2.669 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 58139287.891 | 688.516 | 38.885 | 100 | 26.165 | 50 | 3.594 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 372141 | 4.307 | 218.724 | 550 | 6.026 | 280 | 0.498 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 435128.75 | 5.036 | 208.978 | 550 | 0.897 | 400 | 0.464 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 657504 | 7.61 | 212.84 | 550 | 1.54 | 400 | 4.13 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 470446.594 | 5.445 | 197.11 | 550 | 11.557 | 400 | 1.368 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 545284.875 | 6.311 | 163.276 | 200 | 17.556 | 200 | 1.458 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1039658.438 | 12.033 | 72.383 | 200 | 17.904 | 200 | 8.476 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 136629.828 | 1.581 | 24.24 | - | 28.512 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1176215.75 | 13.614 | 47.606 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 736721.375 | 8.527 | 35.497 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3603067.25 | 41.702 | 86.986 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4009799.25 | 46.41 | 82.552 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4593235 | 53.162 | 63.746 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 8582768 | 99.338 | 53.057 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1302498.75 | 16.595 | 48.76 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1842532.375 | 23.264 | 36.964 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1166466.75 | 13.501 | 73.23 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1781762.125 | 20.622 | 70.058 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3660325.75 | 152624.672 | - | - | 0.905 | 50 | 13.132 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4247276 | 49.158 | 38.577 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1641964 | 19.004 | 43.808 | 100 | 27.662 | 50 | 0.649 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 411829.156 | 4.766 | 31.489 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2226148.5 | 25.766 | - | - | 40.599 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12471982 | 144.352 | 42.321 | 100 | 4.99 | 50 | 6.724 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 528709.938 | 6.119 | 56.877 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 3104550.75 | 35.932 | 11.393 | 100 | 7.239 | 50 | 7.93 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3314332.25 | 38.36 | 32.586 | 100 | 0.482 | 50 | 0.63 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1067705.125 | 12.358 | - | - | 0.701 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 191476.344 | 2.216 | 41.86 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4059105.5 | 46.98 | 24.753 | 50 | 1.857 | 35 | 0.616 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1710893.625 | 19.802 | 47.522 | 100 | 1.759 | 50 | 0.325 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6708595.5 | 77.646 | 30.642 | 100 | 0.657 | 50 | 0.095 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 5866268 | 67.897 | 51.904 | 100 | 1.059 | 50 | 0.053 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8759638 | 101.38 | 88.43 | 200 | 53.03 | 200 | 6.77 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2428140 | 28.1 | 139.87 | 200 | 43.99 | 200 | 10.35 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1601250 | 18.53 | 59.66 | 200 | 53.78 | 200 | 15.06 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1041280 | 12.05 | 55.14 | 200 | 46.66 | 200 | 16.9 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3402715.5 | 39.38 | 39.81 | 100 | 4.97 | 35 | 1.54 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1604917.5 | 18.57 | 71.69 | 300 | 2.14 | 100 | 5.07 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2041.08 | 0.02 | 420.83 | 300 | 289.81 | 100 | 118.09 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1012927.06 | 11.72 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3229670.75 | 37.38 | 109.99 | 300 | 1.62 | 200 | 2.02 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1973787.75 | 22.84 | 65.36 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10713717 | 124 | 63.8 | 120 | 5.2 | 100 | 2.32 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7472724.5 | 86.49 | 62.63 | 100 | 1.28 | 50 | 5.98 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19687500 | 227.86 | 26.55 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 178382.77 | 2.06 | 39.43 | 300 | 0.05 | 100 | 0.57 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7331320 | 84.85 | 36.4 | 100 | 0 | 50 | 4.99 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1001374 | 11.59 | 121.33 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1686350 | 19.51 | 8.99 | 200 | 66.16 | 200 | 18.4 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1146910 | 13.27 | 38.4 | 200 | 68.76 | 200 | 11.91 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1518975.5 | 17.58 | 116.787 | 200 | 44.355 | 50 | 4.043 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1495384.38 | 17.31 | 121.357 | 200 | 37.988 | 50 | 3.261 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3813154 | 44.13 | 74.592 | 80 | 23.755 | 30 | 0.731 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3243602 | 37.54 | 74.588 | 80 | 5.428 | 30 | 1.545 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 183.43 | 0 | 12.52 | 80 | 31.465 | 30 | 20.831 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3121321.25 | 36.13 | 72.201 | 80 | 27.255 | 30 | 2.509 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3345020 | 38.716 | 19.981 | 100 | 0.774 | 50 | 3.962 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 1908053.25 | 22.51 | 4.8875 | 100 | 0.5691 | 50 | 10.4689 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2052560.625 | 23.756 | 71.186 | 250 | 11.321 | 80 | 2.42 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 161708.453 | 1.872 | 12.916 | 250 | 0.119 | 80 | 32.132 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2044670.5 | 23.665 | 72.864 | 250 | 12.759 | 80 | 1.804 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 28324420 | 327.829 | 31.638 | 100 | 22.15 | 50 | 0.946 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 0 | 0 | 0.534 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 9526706 | 112.128 | 12.9 | 50 | 0 | 35 | 0.478 | 5 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 2690.606 | 0.031 | 405.02 | 320 | 185.19 | 100 | 0 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 134829.62 | 1.56 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机