## Sheet1
监测日期：2025-01-30
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 338636.812 | 3.919 | 0 | 320 | 6.151 | 100 | 2.979 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 1722433 | 19.936 | 0 | 320 | 2.796 | 100 | 0.048 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 956571.25 | 11.071 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 468473.469 | 5.422 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 1938.31 | 80.763 | - | - | - | - | 0.018 | 15 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1608362 | 18.615 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 211840.609 | 2.452 | 4.705 | 320 | 1.537 | 100 | 0.616 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 630591.812 | 7.298 | 109.388 | 300 | 6.476 | 100 | 2.12 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 9201600 | 106.5 | 2.7 | 200 | 0.05 | 200 | 3.46 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.57 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 475324.281 | 5.501 | 0.835 | 320 | 10.646 | 100 | 16.223 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 355142.156 | 4.11 | 271.085 | 320 | 0 | 100 | 114.984 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 119146.82 | 1.379 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3937657 | 45.956 | 122.173 | 200 | 10.246 | 50 | 6.316 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3474775 | 40.552 | 121.591 | 200 | 7.691 | 50 | 4.364 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3018414 | 35.206 | 114.668 | 200 | 4.098 | 50 | 4.788 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1064599.88 | 12.32 | 107.449 | 200 | 10.333 | 35 | 3.59 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1292192 | 14.96 | 107.472 | 200 | 5.415 | 35 | 5.076 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1219765.63 | 14.12 | 110.693 | 200 | 4.94 | 35 | 1.549 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2903870 | 35.07 | 110.005 | 200 | 4.258 | 35 | 0.399 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2178107.5 | 25.21 | 149.904 | 200 | 6.815 | 50 | 3.776 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1294182.625 | 14.979 | 159.06 | 200 | 6.131 | 50 | 2.443 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1503058.125 | 17.396 | 153.284 | 200 | 8.171 | 50 | 2.86 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 370837.44 | 4.292 | 1.19 | 200 | 0.09 | 35 | 0.42 | 10 | 停机
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 30240 | 0.35 | 0.72 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1947082.875 | 22.536 | 0 | 50 | 0.022 | 35 | 11.559 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 396295.848 | 4.678 | 8.663 | 50 | 0.796 | 35 | 18.79 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 973.409 | 0.011 | 30.305 | 50 | 3.041 | 35 | 34.294 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 5188.499 | 0.062 | 0.832 | 50 | 1.785 | 35 | 10.209 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 85889.466 | 1.014 | 34.571 | 50 | 0.001 | 35 | 0.232 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 1078911.36 | 44954.64 | 261.31 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 75.376 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 82.95 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 213684.48 | 2.473 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 38764690.56 | 448.665 | 20.35 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -129695.04 | -1.501 | 318.68 | 50 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 3456 | 0.04 | 0 | 120 | 0 | 850 | 0 | 100 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 209887.484 | 2.429 | 1615.96 | 320 | 2493.932 | 100 | 4.261 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 87857.516 | 1.017 | 5065.393 | 320 | 2485.753 | 100 | 119.4 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 2637699 | 30.529 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 233280 | 2.7 | 13.08 | 50 | 8.97 | 35 | 0.21 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 56146.27 | 0.65 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 16701.307 | 0.193 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 148741.966 | 6197.582 | 22.98 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 1484927.238 | 17.523 | 21.298 | 100 | 7.825 | 50 | 304.919 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 45143484.256 | 532.757 | 36.992 | 100 | 23.945 | 50 | 3.945 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 374192 | 4.331 | 140.703 | 550 | 4.224 | 280 | 0.528 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 439015.5 | 5.081 | 239.061 | 550 | 1.206 | 400 | 0.404 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 646272 | 7.48 | 243.54 | 550 | 1.67 | 400 | 6.49 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 455923.969 | 5.277 | 235.516 | 550 | 10.052 | 400 | 1.186 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 523728.531 | 6.062 | 149.461 | 200 | 10.76 | 200 | 1.377 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 977036.188 | 11.308 | 65.382 | 200 | 11.854 | 200 | 10.079 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 139552.422 | 1.616 | 29.41 | - | 23.449 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1142539.75 | 13.224 | 46.828 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 756333.75 | 8.754 | 40.279 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3413498.25 | 39.508 | 90.89 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4077854.75 | 47.197 | 88.383 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4020598.5 | 46.535 | 69.652 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 11590282 | 134.147 | 53.389 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1478051.875 | 17.107 | 51.312 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2002283.25 | 23.175 | 41.895 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1211252.25 | 14.029 | 79.255 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1811089.125 | 20.962 | 78.027 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3639052.25 | 151627.188 | - | - | 1.274 | 50 | 17.201 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4255208.5 | 49.25 | 40.651 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1804300.375 | 20.883 | 47.531 | 100 | 17.422 | 50 | 0.783 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 408776.125 | 4.735 | 32.015 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2223992 | 25.741 | - | - | 36.864 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12624994 | 146.123 | 43.873 | 100 | 5.981 | 50 | 8.171 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 480157.75 | 5.557 | 59.285 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2940802.75 | 34.037 | 19.643 | 100 | 13.494 | 50 | 8.063 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3313732 | 38.353 | 70.437 | 100 | 1.121 | 50 | 0.564 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1063537.875 | 12.309 | - | - | 2.112 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 206511.344 | 2.39 | 10.873 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4160515.25 | 48.154 | 22.815 | 50 | 1.681 | 35 | 0.263 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1752539 | 20.284 | 50.893 | 100 | 1.876 | 50 | 0.343 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6881119 | 79.643 | 32.441 | 100 | 0.781 | 50 | 0.11 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 7086682 | 82.083 | 54.035 | 100 | 0.88 | 50 | 0.067 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8727369 | 101.01 | 113.64 | 200 | 34.26 | 200 | 5.72 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2413930 | 27.93 | 158.17 | 200 | 42.29 | 200 | 4.55 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1649240 | 19.08 | 58.77 | 200 | 45.4 | 200 | 16.65 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1232120 | 14.26 | 58.64 | 200 | 38.51 | 200 | 18.2 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3590412.5 | 41.55 | 44.71 | 100 | 21.69 | 35 | 1.4 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1433211.25 | 17.3 | 74.07 | 300 | 1.71 | 100 | 4.99 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2284.1 | 0.03 | 115.47 | 300 | 286.24 | 100 | 134.61 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 912687 | 10.56 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3137608.75 | 36.31 | 71.34 | 300 | 0 | 200 | 2.09 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2007039.12 | 23.22 | 64.39 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10969983 | 126.96 | 64.25 | 120 | 1.86 | 100 | 2.4 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7416410 | 85.84 | 60.46 | 100 | 0.02 | 50 | 3.35 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 18701300 | 216.44 | 29.78 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 735.4 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7648220 | 92.36 | 35.83 | 100 | 0 | 50 | 2.22 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1279719.88 | 14.81 | 62.83 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1743440 | 20.17 | 29.97 | 200 | 48.04 | 200 | 17.51 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1162880 | 13.45 | 81.85 | 200 | 54.48 | 200 | 9.48 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1522660.63 | 17.62 | 116.805 | 200 | 29.093 | 50 | 1.834 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1520955.13 | 17.6 | 161.558 | 200 | 41.044 | 50 | 2.27 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3512830.5 | 40.66 | 76.727 | 80 | 3.636 | 30 | 0.844 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2890445 | 33.45 | 75.309 | 80 | 1.02 | 30 | 1.636 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 75.8 | 0 | 42.312 | 80 | 13.978 | 30 | 15.803 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 2746849.25 | 31.79 | 76.666 | 80 | 3.546 | 30 | 2.133 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3321813.5 | 38.447 | 20.994 | 100 | 0.69 | 50 | 3.67 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2028114.625 | 23.92 | 3.5298 | 100 | 5.4551 | 50 | 8.7899 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 100632.875 | 1.165 | 18.445 | 250 | 0.001 | 80 | 20.825 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 0 | 0 | 5.509 | 250 | 0.03 | 80 | 17.34 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2024751.25 | 23.435 | 74.274 | 250 | 15.472 | 80 | 1.798 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 27374984 | 316.84 | 26.501 | 100 | 21.956 | 50 | 1.149 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 45085.168 | 0.53 | 1.08 | 50 | 0 | 35 | 0.129 | 5 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 2759490.25 | 35.547 | 321.833 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 2683.405 | 0.031 | 138.82 | 320 | 192.59 | 100 | 0 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 74725.433 | 0.865 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机