## Sheet1
监测日期：2025-02-02
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 414608.344 | 4.799 | 0 | 320 | 14.676 | 100 | 3.495 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 215356 | 2.492 | 0 | 320 | 3.183 | 100 | 0.033 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 536720.062 | 6.212 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 194486.125 | 2.251 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.014 | 15 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1573938 | 18.217 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 197310.344 | 2.284 | 191.27 | 320 | 76.046 | 100 | 13.33 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 628647 | 7.276 | 134.996 | 300 | 6.218 | 100 | 2.277 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 8173440 | 94.6 | 3.59 | 200 | 0.6 | 200 | 3.88 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.29 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 433708.031 | 5.02 | 0.008 | 320 | 17.397 | 100 | 17.784 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 216428.406 | 2.505 | 25.053 | 320 | 0 | 100 | 7.668 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 72.478 | 0.001 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3766944.75 | 43.98 | 123.96 | 200 | 11.327 | 50 | 6.512 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3367650.5 | 39.291 | 120.167 | 200 | 7.038 | 50 | 4.421 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3017605.5 | 35.168 | 120.99 | 200 | 3.671 | 50 | 4.949 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1084759.5 | 12.56 | 109.463 | 200 | 10.876 | 35 | 3.956 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1248627.5 | 14.45 | 111.051 | 200 | 7.312 | 35 | 5.292 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1251167 | 14.48 | 113.858 | 200 | 5.957 | 35 | 1.547 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3201075.75 | 37.05 | 113.106 | 200 | 4.212 | 35 | 0.513 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2128833.5 | 24.639 | 163.801 | 200 | 6.538 | 50 | 4.197 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1310005.125 | 15.162 | 147.325 | 200 | 5.215 | 50 | 2.695 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1478858.875 | 17.116 | 167.972 | 200 | 6.832 | 50 | 3.333 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 466266.24 | 5.397 | 0.05 | 200 | 0.09 | 35 | 0.33 | 10 | 停机
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 10368 | 0.12 | 0.65 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 2929137 | 33.902 | 0 | 50 | 0.003 | 35 | 12.314 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 220559.125 | 2.602 | 9.509 | 50 | 0.007 | 35 | 16.681 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 39.708 | 50 | 0.963 | 35 | 38.041 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8653.451 | 0.103 | 0 | 50 | 0.069 | 35 | 1.296 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 87796.074 | 1.037 | 29.611 | 50 | 0.004 | 35 | 0.202 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 3145253.76 | 131052.24 | 781.37 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 65.382 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 79.02 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 2450278.08 | 28.36 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 38682480.96 | 447.714 | 25.36 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 6186.24 | 0.072 | 95.01 | 50 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 1728 | 0.02 | 0 | 120 | 0 | 850 | 0 | 100 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 160518.547 | 1.858 | 19.719 | 320 | 106.813 | 100 | 0.819 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 0 | 0 | 50.309 | 320 | 119.768 | 100 | 15.716 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 2537744.5 | 29.372 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 433123.2 | 5.013 | 41.32 | 50 | 7.71 | 35 | 1.3 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 41107.797 | 0.476 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 9358.726 | 0.108 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 111636.557 | 4651.523 | 21.25 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 1647317.811 | 19.389 | 4327.65 | 100 | 138.681 | 50 | 1316.572 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 54605395.666 | 644.965 | 38.211 | 100 | 4.468 | 50 | 4.468 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 375977 | 4.352 | 261.896 | 550 | 7.696 | 280 | 0.56 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 434840.688 | 5.033 | 242.442 | 550 | 1.224 | 400 | 0.421 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 625536 | 7.24 | 248.5 | 550 | 1.72 | 400 | 4.78 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 444366.688 | 5.143 | 208.176 | 550 | 9.342 | 400 | 1.256 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 547748.125 | 6.34 | 160.43 | 200 | 16.247 | 200 | 1.383 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1159889.25 | 13.425 | 69.971 | 200 | 18.804 | 200 | 4.632 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 136307.109 | 1.578 | 26.485 | - | 20.999 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1119582.75 | 12.958 | 41.456 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 761050.125 | 8.808 | 38.058 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3590775.75 | 41.56 | 81.021 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4031808.75 | 46.664 | 77.51 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3962163.25 | 45.858 | 64.8 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 11331916 | 131.156 | 51.863 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1542619.875 | 17.854 | 49.617 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2048321 | 23.707 | 40.488 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1198596.5 | 13.873 | 76.75 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1794792 | 20.773 | 75.766 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3613958 | 150581.609 | - | - | 1.241 | 50 | 16.894 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4232931.5 | 48.992 | 40.172 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1524117.125 | 17.64 | 44.588 | 100 | 24.183 | 50 | 0.883 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 413672.219 | 4.788 | 28.92 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2207796 | 25.553 | - | - | 36.586 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12503102 | 144.712 | 40.722 | 100 | 5.149 | 50 | 7.806 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 548639.688 | 6.35 | 51.384 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2867009.25 | 33.183 | 17.8 | 100 | 11.89 | 50 | 8.257 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3318162.5 | 38.405 | 63.239 | 100 | 1.096 | 50 | 0.657 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1071823.75 | 12.405 | - | - | 2.045 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 191908.359 | 2.221 | 18.886 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4081766.25 | 47.243 | 20.788 | 50 | 1.505 | 35 | 0.248 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1746306.875 | 20.212 | 46.983 | 100 | 1.76 | 50 | 0.314 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6773114.5 | 78.392 | 30.105 | 100 | 0.852 | 50 | 0.082 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6721185 | 77.792 | 49.741 | 100 | 0.775 | 50 | 0.045 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8305987 | 96.13 | 86.47 | 200 | 49.59 | 200 | 6.86 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2375210 | 27.49 | 160.51 | 200 | 37.44 | 200 | 3.3 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1623780 | 18.79 | 49.69 | 200 | 41.29 | 200 | 12.11 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 981998 | 11.36 | 49.93 | 200 | 36.08 | 200 | 15.77 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3541491.25 | 40.98 | 38.28 | 100 | 21.75 | 35 | 1.39 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1470658.37 | 17.02 | 82.51 | 300 | 2.71 | 100 | 4.95 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1959.56 | 0.02 | 419.83 | 300 | 207.86 | 100 | 61.75 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 960857.88 | 11.12 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3160662.5 | 36.58 | 101.68 | 300 | 2.18 | 200 | 1.96 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2065539 | 23.9 | 68.54 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10667727 | 123.46 | 63.69 | 120 | 4.23 | 100 | 2.16 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7120642 | 82.41 | 57.45 | 100 | 0 | 50 | 3.38 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 18723300 | 216.7 | 24.84 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 773.33 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7538200 | 87.24 | 32.77 | 100 | 0 | 50 | 2.05 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1258185.5 | 14.56 | 55.44 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1660790 | 19.22 | 13.65 | 200 | 50.99 | 200 | 16.63 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1161520 | 13.44 | 57.3 | 200 | 58.17 | 200 | 9.67 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1556791.75 | 18.02 | 170.45 | 200 | 36.523 | 50 | 2.02 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1507660.25 | 17.45 | 149.886 | 200 | 41.829 | 50 | 2.959 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3397520.75 | 39.32 | 77.328 | 80 | 2.146 | 30 | 0.604 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2881734.75 | 33.35 | 77.128 | 80 | 0.991 | 30 | 1.328 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 420.53 | 0 | 69.796 | 80 | 53.636 | 30 | 23.577 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 2729527 | 31.59 | 77.089 | 80 | 4.194 | 30 | 1.787 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3337362.75 | 38.627 | 5.092 | 100 | 5.092 | 50 | 5.092 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2060429.625 | 24.358 | 1.154 | 100 | 2.864 | 50 | 4.543 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 231315.281 | 2.677 | 41.831 | 250 | 0.588 | 80 | 13.671 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 0 | 0 | 9.633 | 250 | 0.514 | 80 | 16.507 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1997378.375 | 23.118 | 76.827 | 250 | 10.595 | 80 | 1.889 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 25888700 | 299.638 | 26.986 | 100 | 20.618 | 50 | 0.83 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 831417.5 | 9.785 | 0.015 | 50 | 0 | 35 | 0.044 | 5 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 1551184.625 | 18.262 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 3345.687 | 0.039 | 199.41 | 320 | 161.71 | 100 | 0 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 17328.945 | 0.201 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机