## Sheet1
监测日期：2025-02-10
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 535946.25 | 6.203 | 0 | 320 | 6.257 | 100 | 19.865 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 1744503 | 20.191 | 0 | 320 | 1.371 | 100 | 0.074 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 1446761.625 | 16.745 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 382296.594 | 4.425 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1621084.125 | 18.762 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 166956.953 | 2.016 | 13.325 | 320 | 6.092 | 100 | 0.174 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 725363.312 | 8.395 | 155.978 | 300 | 16.941 | 100 | 2.266 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 9341568 | 108.12 | 5.26 | 200 | 0.55 | 200 | 5.35 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.37 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 612622.438 | 7.09 | 0 | 320 | 18.759 | 100 | 22.894 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 836537.938 | 9.682 | 0 | 320 | 0 | 100 | 1.663 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 89556.266 | 1.036 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 766772.688 | 8.875 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3522976 | 42.968 | 118.582 | 200 | 10.634 | 50 | 5.939 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3226009.5 | 39.418 | 115.211 | 200 | 6.886 | 50 | 4.202 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3010398.75 | 37.214 | 118.664 | 200 | 5.043 | 50 | 4.838 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1149693.38 | 13.31 | 110.721 | 200 | 14.157 | 35 | 3.909 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1146310.63 | 13.84 | 110.803 | 200 | 9.339 | 35 | 5.901 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1167149.13 | 14.74 | 112.653 | 200 | 5.379 | 35 | 1.597 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3201609 | 37.06 | 113.148 | 200 | 3.856 | 35 | 0.424 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2248543.25 | 26.025 | 169.172 | 200 | 12.876 | 50 | 4.033 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1248730.125 | 14.453 | 146.095 | 200 | 8.962 | 50 | 2.588 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1479183.5 | 17.12 | 150.941 | 200 | 12.961 | 50 | 2.68 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2463333.12 | 28.511 | 46.64 | 200 | 0.53 | 35 | 0.65 | 10 | 停机
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 26784 | 0.31 | 0.6 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 4493456 | 52.008 | 0.222 | 50 | 0.125 | 35 | 7.252 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 16994.648 | 0.209 | 65.3 | 50 | 0.797 | 35 | 13.033 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 33.65 | 50 | 5.054 | 35 | 25.899 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 69538.352 | 0.832 | 163.194 | 50 | 5.548 | 35 | 56.536 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 100503.56 | 1.188 | 42.121 | 50 | 0.041 | 35 | 0.407 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 1123079.04 | 46794.96 | 181.852 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 82.489 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 37.56 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 1740026.88 | 20.139 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -974134.08 | -11.275 | 34.77 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -234869.76 | -2.718 | 403.12 | 50 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 112320 | 1.3 | 51.26 | 120 | 2.03 | 850 | 3.64 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 454946.812 | 5.266 | 6309.54 | 320 | 6392.809 | 100 | 27.307 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 81927.461 | 0.948 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 167450.734 | 1.938 | 5860.059 | 320 | 5304.967 | 100 | 54.535 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 2670620.75 | 30.91 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 581299.2 | 6.728 | 41.36 | 50 | 1.66 | 35 | 0.21 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 210206.375 | 2.433 | - | - | - | - | 1.878 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 13611.767 | 0.158 | - | - | - | - | 0.641 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 57525.141 | 0.666 | - | - | - | - | 1.175 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 91974.991 | 3832.291 | 11.65 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 459273.381 | 5.721 | 61.953 | 100 | 9.883 | 50 | 157.63 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 51988400.758 | 615.551 | 34.716 | 100 | 22.347 | 50 | 4.133 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 380878 | 4.408 | 259.372 | 550 | 7.121 | 280 | 0.563 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 454702.594 | 5.263 | 239.796 | 550 | 1.255 | 400 | 0.406 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 662688 | 7.67 | 249.83 | 550 | 1.9 | 400 | 6.22 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 476714.125 | 5.518 | 250.38 | 550 | 10.199 | 400 | 0.871 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 603811 | 6.988 | 172.025 | 200 | 4.798 | 200 | 1.347 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1239572.875 | 14.347 | 63.64 | 200 | 5.511 | 200 | 4.089 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 138712.047 | 1.606 | 26.226 | - | 23.452 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1131412 | 13.095 | 47.186 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 769038.625 | 8.901 | 38.757 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3352479.25 | 38.802 | 83.522 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4250875.5 | 49.2 | 48.439 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3997358.75 | 46.266 | 65.254 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6728177.5 | 77.872 | 56.593 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1357727.625 | 15.714 | 51.686 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 746185.688 | 8.636 | 45.769 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1177579.875 | 13.629 | 74.376 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1798028.25 | 20.81 | 74.126 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3376524 | 149353.344 | - | - | 1.234 | 50 | 16.093 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4059936.75 | 49.248 | 38.135 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1899430.75 | 21.984 | 43.401 | 100 | 7.708 | 50 | 0.827 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 403094.625 | 4.665 | 30.147 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2199751.75 | 25.46 | - | - | 41.073 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12786322 | 147.99 | 45.379 | 100 | 4.86 | 50 | 6.594 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 481573.156 | 5.574 | 56.041 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 3000744.75 | 34.731 | 17.856 | 100 | 11.81 | 50 | 8.223 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3361470.25 | 38.906 | 68.556 | 100 | 1.074 | 50 | 0.527 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1056689.625 | 12.23 | - | - | 2.748 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 217787.188 | 2.521 | 11.4 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 34023.125 | 0.394 | 174.486 | 50 | 77.486 | 35 | 34.129 | 5 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1695620.375 | 19.625 | 55.448 | 100 | 1.353 | 50 | 0.284 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6887778 | 79.72 | 31.453 | 100 | 0.686 | 50 | 0.094 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 7174437.5 | 83.038 | 54.319 | 100 | 0.96 | 50 | 0.052 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8621105 | 99.78 | 92.7 | 200 | 51.61 | 200 | 7.78 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2619860 | 30.32 | 144.99 | 200 | 43.71 | 200 | 4.56 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1636420 | 18.94 | 66.41 | 200 | 35.95 | 200 | 13.65 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1204320 | 13.93 | 62.43 | 200 | 31.25 | 200 | 17.01 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3612902 | 41.81 | 49.57 | 100 | 21.78 | 35 | 1.43 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1542079.87 | 17.84 | 94.39 | 300 | 1.86 | 100 | 4.72 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2335.18 | 0.03 | 531.42 | 300 | 398.03 | 100 | 110.57 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 805034.38 | 9.32 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2536042.5 | 29.35 | 117.65 | 300 | 1.01 | 200 | 1.88 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2007804.75 | 23.23 | 66.45 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11000950 | 127.32 | 66.52 | 120 | 1.35 | 100 | 2.51 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7217689 | 83.48 | 53.9 | 100 | 0 | 50 | 3.8 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 18782200 | 217.38 | 30.75 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 184791.44 | 2.14 | 71.34 | 300 | 0.02 | 100 | 1.26 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 8155220 | 94.38 | 28.04 | 100 | 0 | 50 | 2.47 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1232250.5 | 14.26 | 75.39 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1758380 | 20.35 | 65.57 | 200 | 59.88 | 200 | 19.28 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1278540 | 14.79 | 101.12 | 200 | 63 | 200 | 10.5 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1504810.5 | 17.42 | 111.865 | 200 | 37.17 | 50 | 4.042 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1456553.88 | 16.86 | 143.428 | 200 | 43.273 | 50 | 5.243 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3723673.5 | 43.1 | 77.324 | 80 | 4.657 | 30 | 0.938 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2869914.75 | 33.22 | 77.107 | 80 | 1.758 | 30 | 2.035 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 75.45 | 0 | 1.942 | 80 | 11.364 | 30 | 25.627 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 9186.69 | 0.11 | 70.097 | 80 | 1.515 | 30 | 27.492 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3204918 | 37.094 | 17.746 | 100 | 0.998 | 50 | 4.478 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2720009 | 32.114 | 0.305 | 100 | 0.305 | 50 | 3.967 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 0 | 0 | 4.834 | 250 | 0.029 | 80 | 18.406 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 487014.031 | 5.637 | 31.779 | 250 | 0.043 | 80 | 20.895 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1947374 | 22.539 | 77.282 | 250 | 10.356 | 80 | 2.039 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 42102432 | 487.297 | 33.997 | 100 | 22.177 | 50 | 0.628 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 2222852.5 | 26.412 | 5.461 | 50 | 0 | 35 | 0.373 | 5 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 3269134.25 | 38.803 | 2.618 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 2668.388 | 0.031 | 244.14 | 320 | 253.74 | 100 | 0 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 73759.219 | 0.854 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机