## Sheet1
监测日期：2025-02-19
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 243981.422 | 2.826 | 0 | 320 | 16.303 | 100 | 26.152 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 438220.219 | 5.072 | 0 | 320 | 2.946 | 100 | 0.137 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 459939.375 | 5.323 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 329323.719 | 3.812 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 2368749.75 | 27.416 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 10027.428 | 0.116 | 9.684 | 320 | 24.413 | 100 | 7.517 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 536235.75 | 6.206 | 71.285 | 300 | 9.943 | 100 | 2.316 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 8829216 | 102.19 | 7.89 | 200 | 0.62 | 200 | 2.07 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.32 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 587613.625 | 6.801 | 36.93 | 320 | 38.132 | 100 | 19.205 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 608459.062 | 7.042 | 0.684 | 320 | 0.046 | 100 | 1.128 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9260.176 | 0.107 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 463239.969 | 5.362 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3802396 | 44.386 | 120.948 | 200 | 11.168 | 50 | 6.69 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3531105.75 | 41.22 | 120.281 | 200 | 2.948 | 50 | 4.55 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3231448.25 | 37.666 | 55.246 | 200 | 9.012 | 50 | 5.161 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1070324.25 | 12.39 | 109.387 | 200 | 20.866 | 35 | 1.885 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1173418 | 14.17 | 108.123 | 200 | 11.742 | 35 | 5.503 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1295385.5 | 14.99 | 108.616 | 200 | 10.616 | 35 | 1.606 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3254063 | 37.66 | 112.426 | 200 | 6.395 | 35 | 0.509 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2249729 | 26.038 | 161.516 | 200 | 11.291 | 50 | 4.924 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1288952.375 | 14.918 | 147.149 | 200 | 14.811 | 50 | 2.922 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1484128.5 | 17.177 | 160.583 | 200 | 12.622 | 50 | 2.672 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2588042.88 | 29.954 | 28.83 | 200 | 6.8 | 35 | 0.32 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 13824 | 0.16 | 37.81 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 521904.406 | 6.041 | 0.004 | 50 | 0 | 35 | 9.664 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 12952839.907 | 152.739 | 25.773 | 50 | 0.113 | 35 | 1.287 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 24.794 | 50 | 1.76 | 35 | 34.011 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 7592.983 | 0.09 | 40.608 | 50 | 52.315 | 35 | 353.786 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 160014.812 | 1.884 | 35.719 | 50 | 0 | 35 | 0.203 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 9424857.6 | 392702.4 | 17.073 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 10150047.36 | 117.477 | 46.142 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 60.99 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 183306.24 | 2.122 | 46.11 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -228718.08 | -2.647 | 46.32 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 50510813.76 | 584.616 | 24.43 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 201312 | 2.33 | 54.51 | 120 | 2.05 | 850 | 2.82 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 10071300 | 116.566 | 233.305 | 320 | 38.61 | 100 | 5.88 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 648892.375 | 7.51 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 0 | 0 | 1401.313 | 320 | 912.673 | 100 | 51.504 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6096947 | 70.566 | - | - | - | - | 9.521 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 815097.6 | 9.434 | 29.59 | 50 | 3.81 | 35 | 0.21 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 326629.938 | 3.78 | - | - | - | - | 2.058 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 98683.438 | 1.142 | - | - | - | - | 16.86 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 41524.094 | 0.481 | - | - | - | - | 1.023 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 246261.01 | 10260.875 | 16.86 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | -188758.474 | -2.242 | 523.808 | 100 | 11.953 | 50 | 2.948 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 54507502.706 | 644 | 35.699 | 100 | 19.363 | 50 | 6.42 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 371873 | 4.304 | 256.393 | 550 | 7.009 | 280 | 0.574 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 459788.781 | 5.322 | 243.038 | 550 | 1.212 | 400 | 0.484 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 645408 | 7.47 | 246.5 | 550 | 1.71 | 400 | 5.57 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 475984.062 | 5.509 | 184.799 | 550 | 10.176 | 400 | 0.997 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 620532.188 | 7.835 | 139.399 | 200 | 4.814 | 200 | 1.449 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1090090.375 | 14.419 | 59.528 | 200 | 5.22 | 200 | 4.598 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 141887.797 | 1.642 | 23.884 | - | 21.439 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1364295 | 15.79 | 55.228 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 781572.562 | 9.046 | 40.646 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3799548 | 43.976 | 81.602 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3960440 | 45.838 | 67.432 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4370535.5 | 50.622 | 63.598 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6967322 | 80.64 | 60.403 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1345411.625 | 15.572 | 50.166 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2446480.75 | 28.316 | 41.063 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1205137.125 | 13.948 | 72.417 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1807475.625 | 20.92 | 71.187 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3521324.5 | 146721.844 | - | - | 1.031 | 50 | 15.845 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4239770.5 | 49.071 | 36.991 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1938173 | 22.432 | 39.75 | 100 | 6.041 | 50 | 0.796 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 406323.625 | 4.703 | 29.731 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2207685.25 | 25.552 | - | - | 27.733 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12563187 | 145.407 | 39.858 | 100 | 4.628 | 50 | 7.018 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 451735.5 | 5.228 | 51.236 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 3200134 | 37.038 | 12.368 | 100 | 10.49 | 50 | 8.169 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3335134 | 38.601 | 66.637 | 100 | 0.943 | 50 | 0.634 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1061542.125 | 12.286 | - | - | 3.858 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 211951 | 2.453 | 11.716 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 33037.281 | 0.383 | 56.918 | 50 | 7.344 | 35 | 28.525 | 5 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1830897.5 | 21.206 | 39.727 | 100 | 1.248 | 50 | 0.268 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6754426 | 78.176 | 32.078 | 100 | 0.435 | 50 | 0.092 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 7190202 | 83.22 | 59.591 | 100 | 1.036 | 50 | 0.054 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9219050 | 106.7 | 110.18 | 200 | 38.1 | 200 | 6.11 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2586840 | 29.94 | 169.3 | 200 | 39.28 | 200 | 6.78 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 454484 | 5.26 | 32.68 | 200 | 0 | 200 | 34.27 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 782931 | 9.06 | 91.2 | 200 | 1.9 | 200 | 252.82 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3854273.5 | 44.6 | 64.47 | 100 | 4.43 | 35 | 1.83 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1371680 | 15.87 | 49.67 | 300 | 2.45 | 100 | 4.84 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2145.74 | 0.02 | 1907.25 | 300 | 1562.57 | 100 | 435.22 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 925095.5 | 10.71 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2701697.25 | 31.27 | 105.2 | 300 | 1.23 | 200 | 1.89 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2146530 | 24.84 | 73.58 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10601192 | 122.69 | 65.96 | 120 | 4.19 | 100 | 2.33 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7369818.5 | 85.3 | 57.17 | 100 | 0 | 50 | 2.98 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 20326600 | 235.26 | 33.09 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 156080.27 | 1.81 | 60.46 | 300 | 0.18 | 100 | 1.13 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6366560 | 80.38 | 33.62 | 100 | 0.1 | 50 | 2.24 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1291115.25 | 14.94 | 59.49 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1120540 | 12.96 | 88.65 | 200 | 50.22 | 200 | 14.59 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1330250 | 15.39 | 124.02 | 200 | 55.8 | 200 | 10.8 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1594331.5 | 18.45 | 132.216 | 200 | 45.168 | 50 | 5.966 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1473393.75 | 17.05 | 143.265 | 200 | 46.634 | 50 | 5.558 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3487702.5 | 40.37 | 77.176 | 80 | 24.993 | 30 | 0.862 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2807044 | 32.49 | 76.563 | 80 | 14.234 | 30 | 1.739 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 224.46 | 0 | 43.176 | 80 | 28.474 | 30 | 25.974 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 1603136.13 | 18.56 | 72.725 | 80 | 0.794 | 30 | 43.478 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3091655 | 35.783 | 17.551 | 100 | 0.885 | 50 | 4.633 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2854957.5 | 33.67 | 5.911 | 100 | 0.774 | 50 | 8.364 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 180815.141 | 2.093 | 29.529 | 250 | 0.26 | 80 | 27.308 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 431712.031 | 4.997 | 58.605 | 250 | 0.293 | 80 | 18.56 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2040726.875 | 23.62 | 76.386 | 250 | 19.451 | 80 | 2.165 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 46889660 | 542.704 | 32.026 | 100 | 23.732 | 50 | 0.781 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 3820134.75 | 45.285 | 7.672 | 50 | 0 | 35 | 0.533 | 5 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 2755122 | 32.699 | 141.348 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 2841.608 | 0.033 | 113.83 | 320 | 263.03 | 100 | 0 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 142197.144 | 1.646 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机