## Sheet1
监测日期：2025-04-01
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12054246 | 139.517 | 120.828 | 320 | 20.468 | 100 | 2.053 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15607143 | 180.638 | 114.745 | 320 | 32.754 | 100 | 1.122 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 9986041 | 115.579 | - | - | - | - | 5.0901 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 9058551 | 104.844 | - | - | - | - | 4.8252 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 488640.031 | 20360 | - | - | - | - | 0.005 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 7189750.5 | 83.215 | - | - | - | - | 0.698 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 954230.938 | 11.044 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 2796.131 | 0.032 | 16.822 | 320 | 38.438 | 100 | 81.576 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 707428.438 | 8.188 | 152.175 | 300 | 12.92 | 100 | 2.079 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 147415.68 | 1.706 | 20.18 | 200 | 3.88 | 200 | 0.66 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 6.02 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11164369 | 129.217 | 211.781 | 320 | 35.388 | 100 | 1.607 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 13303693 | 153.978 | 200.652 | 320 | 32.881 | 100 | 0.685 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 10038992 | 116.192 | - | - | - | - | 3.5819 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6828029 | 79.028 | - | - | - | - | 4.659 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3129945.75 | 36.54 | 94.04 | 200 | 11.292 | 50 | 6.051 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3171020 | 37.004 | 93.216 | 200 | 16.411 | 50 | 4.455 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2987655.25 | 34.831 | 92.576 | 200 | 12.69 | 50 | 4.859 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1050351.75 | 12.16 | 107.664 | 200 | 7.672 | 35 | 2.43 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1027171 | 12.41 | 132.953 | 200 | 24.74 | 35 | 3.529 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1099081.75 | 12.72 | 111.247 | 200 | 22.768 | 35 | 1.535 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3398849 | 39.34 | 113.033 | 200 | 22.906 | 35 | 0.518 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2185139.75 | 25.291 | 176.433 | 200 | 22.185 | 50 | 3.541 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1283137 | 14.851 | 161.288 | 200 | 19.829 | 50 | 5.972 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1472680.125 | 17.045 | 161.694 | 200 | 24.187 | 50 | 4.612 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2207571.84 | 25.551 | 16.51 | 200 | 1.34 | 35 | 0.21 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 19872 | 0.23 | 28.73 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1295290 | 14.992 | 0 | 50 | 0.001 | 35 | 6.887 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 5478696.5 | 63.411 | 6.858 | 50 | 0.012 | 35 | 0.079 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 24699591.38 | 292.467 | 26.391 | 50 | 0.059 | 35 | 0.642 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 40387556.666 | 481.778 | 23.408 | 50 | 0.028 | 35 | 0.414 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 9929.26 | 0.118 | 144.645 | 50 | 7.318 | 35 | 85.374 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 9503.811 | 0.11 | 46.014 | 50 | 1.048 | 35 | 4.962 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 22080893.76 | 920037.24 | 88.311 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 93.42 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 8280696.96 | 95.841 | 48.766 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 42512783.04 | 492.046 | 20.516 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -700168.32 | -8.104 | 19.916 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -957674.88 | -11.084 | 27.466 | 50 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 172800 | 2 | 43.52 | - | 1.53 | 43.52 | - | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 9365462 | 113.109 | 187.864 | 320 | 28.857 | 100 | 3.819 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 6199103.5 | 71.749 | - | - | - | - | 11.7317 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 9585552 | 115.768 | 230.132 | 320 | 52.701 | 100 | 1.809 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 7559067 | 87.489 | - | - | - | - | 8.3659 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 873417.6 | 10.109 | 23.26 | 50 | 5.17 | 35 | 0.2 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 141091.281 | 1.633 | - | - | - | - | 1.3854 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 8908.655 | 0.103 | - | - | - | - | 0.2076 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 22939.352 | 0.266 | - | - | - | - | 1.028 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 1699.836 | 70.826 | 1.51 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | -23416909.628 | -277.105 | 19.554 | 100 | 11.953 | 50 | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 54716869.975 | 648.212 | 37.237 | 100 | 25.904 | 50 | 5.427 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 388504 | 4.496 | 257.448 | 550 | 9.14 | 280 | 0.623 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 500051.188 | 5.788 | 233.247 | 550 | 1.428 | 400 | 0.199 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 533952 | 6.18 | 236.63 | 550 | 1.63 | 400 | 0.75 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 509738.406 | 5.9 | 141.942 | 550 | 4.946 | 400 | 1.207 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 771420.125 | 8.94 | 144.607 | 200 | 3.984 | 200 | 1.632 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1490215.125 | 17.248 | 78.219 | 200 | 3.201 | 200 | 8.07 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 131930.828 | 1.527 | 23.28 | - | 22.322 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1232585.625 | 14.266 | 54.784 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 875966.438 | 10.138 | 35.701 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4008716.75 | 46.397 | 86.378 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4570500.5 | 52.899 | 75.328 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4609481.5 | 53.35 | 63.592 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7513742.5 | 86.965 | 57.038 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1731141 | 20.036 | 52.912 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2536317.75 | 29.356 | 44.663 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1228130.5 | 14.214 | 71.547 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1795966.875 | 20.813 | 73.145 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3548040.5 | 148040.312 | 75.764 | 100 | 0.238 | 50 | 8.36 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4316963 | 49.965 | 37.82 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2425258 | 28.101 | 44.333 | 100 | 3.49 | 50 | 0.843 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | - | - | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 1535709 | 17.774 | 25.247 | 100 | 3.934 | 50 | 40.84 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | - | - | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 253931.562 | 2.939 | 1.994 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 37057.508 | 0.429 | 3.969 | 50 | 0.495 | 35 | 1.976 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10673573 | 123.54 | 85.21 | 200 | 62.59 | 200 | 7.91 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2774270 | 32.1 | 143.35 | 200 | 57.29 | 200 | 9.97 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1652480 | 19.12 | 79.53 | 200 | 5.07 | 200 | 14.1 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1898460 | 21.97 | 89.87 | 200 | 5.61 | 200 | 10.99 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3831957.5 | 44.35 | 39.79 | 100 | 17.13 | 35 | 1.19 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1273059.12 | 14.73 | 173.55 | 300 | 3.4 | 100 | 6.05 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2299.25 | 0.03 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 861546.38 | 9.97 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2669165 | 30.89 | 104.69 | 300 | 9.67 | 200 | 1.66 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1964823 | 22.74 | 60.31 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 9938.84 | 0.11 | 72.47 | 120 | 136.15 | 100 | 60.4 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7352206 | 85.1 | 65.58 | 100 | 0.47 | 50 | 3.36 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 22388500 | 259.12 | 30.01 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 169063.75 | 1.96 | 61.13 | 300 | 0.04 | 100 | 1.25 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 8213690 | 95.06 | 29.48 | 100 | 0 | 50 | 3.22 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1190524.25 | 13.78 | 74.1 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 2208070 | 25.55 | 19.86 | 200 | 48.01 | 200 | 5.72 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1492200 | 17.27 | 59.43 | 200 | 48.06 | 200 | 2.61 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1604749 | 18.57 | 128.968 | 200 | 41.902 | 50 | 5.518 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1631669.5 | 18.89 | 134.291 | 200 | 45.385 | 50 | 3.454 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3305080.75 | 38.25 | 77.721 | 80 | 26.673 | 30 | 1.085 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2952230.25 | 34.17 | 76.799 | 80 | 19.868 | 30 | 2.28 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 659.82 | 0.01 | 245.944 | 80 | 0.84 | 30 | 31.414 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 2902370.5 | 33.59 | 76.681 | 80 | 25.5 | 30 | 3.066 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3011838.75 | 34.859 | 17.693 | 100 | 1.634 | 50 | 3.559 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2917116 | 34.436 | 2.3315 | 100 | 1.4951 | 50 | 5.0561 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 320.047 | 0.004 | 1.73 | 250 | 0.032 | 80 | 42.935 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2333007 | 27.002 | 76.365 | 250 | 26.289 | 80 | 2.479 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1137.971 | 0.013 | 4.192 | 250 | 0.067 | 80 | 14.127 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 45576412 | 527.505 | 34.332 | 100 | 27.519 | 50 | 0.646 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 12510682 | 148.489 | 7.38 | 50 | 0 | 35 | 0.116 | 5 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 13685814 | 162.139 | 91.308 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8107022.95 | 102.361 | 242.524 | 320 | 23.805 | 100 | 5.101 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5870338.382 | 67.944 | - | - | - | - | 2.8872 | 20 | 正常