## Sheet1
监测日期：2025-04-03
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12319164 | 142.583 | 126.689 | 320 | 14.932 | 100 | 1.802 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 16323856 | 188.934 | 117.13 | 320 | 22.461 | 100 | 0.933 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 10511131 | 121.657 | - | - | - | - | 5.5333 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8363180 | 96.796 | - | - | - | - | 5.5784 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 415973.25 | 17332.219 | - | - | - | - | 0.036 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 7426829 | 85.959 | - | - | - | - | 0.57 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1191721.375 | 13.793 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 5641.495 | 0.065 | 60.75 | 320 | 24.717 | 100 | 163.438 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 700793.562 | 8.111 | 143.719 | 300 | 20.168 | 100 | 2.148 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 694586.88 | 8.039 | 3.16 | 200 | 7.95 | 200 | 0.65 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.18 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11386630 | 131.79 | 197.205 | 320 | 34.515 | 100 | 1.39 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12706251 | 147.063 | 203.141 | 320 | 40.144 | 100 | 0.811 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9697161 | 112.236 | - | - | - | - | 2.7471 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6386257 | 73.915 | - | - | - | - | 4.6106 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3110078.25 | 36.276 | 90.51 | 200 | 11.932 | 50 | 6.27 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2974726 | 34.718 | 96.571 | 200 | 14.461 | 50 | 4.662 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2947689.75 | 34.348 | 92.083 | 200 | 12.705 | 50 | 5.101 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1056217.25 | 12.76 | 109.268 | 200 | 6.933 | 35 | 2.599 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1027537.13 | 11.89 | 109.798 | 200 | 28.247 | 35 | 3.467 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1122024.5 | 12.99 | 112.296 | 200 | 30.274 | 35 | 1.497 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3556345.25 | 41.16 | 112.249 | 200 | 14.89 | 35 | 0.695 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2150996.5 | 24.896 | 163.899 | 200 | 8.513 | 50 | 4.073 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1260406.5 | 14.588 | 169.454 | 200 | 6.788 | 50 | 6.126 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1509783.375 | 17.474 | 162.014 | 200 | 12.247 | 50 | 5.689 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2419165.44 | 28 | 14.78 | 200 | 4.14 | 35 | 0.35 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 13824 | 0.16 | 31.77 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1825739.125 | 21.131 | 3.698 | 50 | 0.002 | 35 | 5.64 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 800740.625 | 9.268 | 0.773 | 50 | 0.002 | 35 | 0.007 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 1309493.378 | 15.322 | 19.941 | 50 | 0.067 | 35 | 8.099 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 23385926.175 | 278.776 | 25.594 | 50 | 0.035 | 35 | 0.722 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8389.982 | 0.099 | 17.05 | 50 | 5.196 | 35 | 71.726 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 79167.167 | 0.931 | 34.541 | 50 | 0.027 | 35 | 0.478 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 10567912.32 | 440329.68 | 115.976 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 57.319 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 103.609 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 38609438.4 | 446.868 | 25.613 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -389257.92 | -4.505 | 44.431 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -962357.76 | -11.138 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 195264 | 2.26 | 53.93 | - | 3.14 | - | 3.35 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 10322447 | 119.473 | 209.906 | 320 | 25.337 | 100 | 2.549 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 6359365.5 | 73.604 | - | - | - | - | 9.461 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10183429 | 117.864 | 215.406 | 320 | 37.654 | 100 | 1.19 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 7042130.5 | 81.506 | - | - | - | - | 8.5649 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 752112 | 8.705 | 22.91 | 50 | 5.84 | 35 | 2.19 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 577091.125 | 6.679 | - | - | - | - | 1.6932 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 146348.109 | 1.694 | - | - | - | - | 0.6063 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 18406.605 | 0.213 | - | - | - | - | 1.2866 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 14925.36 | 621.89 | 0.38 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | -816554.671 | -10.02 | 20.845 | 100 | 12.743 | 50 | 2.06 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 47137864.934 | 566.071 | 36.04 | 100 | 23.38 | 50 | 5.179 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 379781 | 4.396 | 262.351 | 550 | 8.909 | 280 | 0.697 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 482401.156 | 5.583 | 239.973 | 550 | 1.214 | 400 | 0.236 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 513216 | 5.94 | 240.52 | 550 | 1.78 | 400 | 0.68 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 453450.625 | 5.248 | 256.977 | 550 | 7.812 | 400 | 1.418 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 788926.938 | 9.131 | 159.639 | 200 | 1.474 | 200 | 1.606 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1580669.5 | 18.295 | 92.084 | 200 | 1.502 | 200 | 7.351 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 139231.234 | 1.613 | 21.699 | - | 29.737 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1234770.75 | 14.291 | 51.847 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 961642.75 | 11.13 | 36.217 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3945786 | 45.669 | 81.479 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4240598 | 49.081 | 68.827 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4538985 | 52.534 | 59.233 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7497732.5 | 86.779 | 56.086 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1703752.75 | 19.719 | 49.436 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2390478.75 | 27.668 | 41.068 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1192586.125 | 13.803 | 68.717 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1693273.5 | 21.38 | 71.021 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3558286 | 148365.25 | 75.23 | 100 | 0.158 | 50 | 7.572 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4264422 | 49.357 | 35.335 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2409567.5 | 27.888 | 44.116 | 100 | 3.222 | 50 | 0 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | - | - | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 0 | 0 | 0.636 | 100 | 1.375 | 50 | 54.273 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | - | - | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 244693.031 | 2.832 | 6.903 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 53062.426 | 0.614 | 29.492 | 50 | 1.438 | 35 | 10.08 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10845955 | 125.53 | 87.59 | 200 | 37.01 | 200 | 6.77 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2360330 | 27.31 | 145.96 | 200 | 76.71 | 200 | 20.74 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 2070220 | 23.96 | 79.62 | 200 | 38.52 | 200 | 12.82 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1741270 | 20.15 | 85.53 | 200 | 35.89 | 200 | 19.49 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 4297023 | 49.73 | 44.85 | 100 | 12.15 | 35 | 1.21 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1309711.87 | 15.15 | 182.21 | 300 | 1.49 | 100 | 5.68 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2078.46 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 869476 | 10.06 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2710553.75 | 31.37 | 144.76 | 300 | 0.69 | 200 | 2 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1949545.37 | 22.56 | 60.97 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 0 | 0 | 24.78 | 120 | 93.14 | 100 | 38.54 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7220658.5 | 83.57 | 63.74 | 100 | 0 | 50 | 2.83 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 23688300 | 274.17 | 30.14 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 106685.71 | 1.23 | 56.51 | 300 | 0 | 100 | 1.12 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7313880 | 84.65 | 32.56 | 100 | 0 | 50 | 3.11 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1006840.69 | 11.65 | 97.3 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 2076180 | 24.02 | 19.65 | 200 | 66.99 | 200 | 21.08 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1392000 | 16.11 | 59.14 | 200 | 65.99 | 200 | 13.15 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1550441.63 | 17.94 | 105.548 | 200 | 39.699 | 50 | 4.804 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1558328.88 | 18.04 | 119.549 | 200 | 42.392 | 50 | 4.197 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3212315 | 37.18 | 77.078 | 80 | 21.993 | 30 | 0.913 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2851219.75 | 33 | 77.672 | 80 | 11.083 | 30 | 1.663 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 56.56 | 0 | 270.118 | 80 | 1.179 | 30 | 23.534 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 2916888.5 | 33.76 | 77.383 | 80 | 25.828 | 30 | 2.464 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3125850 | 36.179 | 18.194 | 100 | 0.653 | 50 | 2.932 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2647544.5 | 31.142 | 0.448 | 100 | 0.8368 | 50 | 5.3377 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 0 | 0 | 5.951 | 250 | 0.037 | 80 | 31.423 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2277753 | 26.363 | 74.599 | 250 | 26.771 | 80 | 2.266 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 250469.922 | 2.899 | 5.175 | 250 | 0.337 | 80 | 21.127 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 42055952 | 486.759 | 31.401 | 100 | 26.97 | 50 | 0.645 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 11843139 | 139.344 | 6.205 | 50 | 0 | 35 | 0.128 | 5 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 3312770 | 38.995 | 20.108 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8819155.6 | 102.074 | 235.233 | 320 | 11.54 | 100 | 4.542 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5720726.662 | 66.212 | - | - | - | - | 3.6899 | 20 | 正常