## Sheet1
监测日期：2025-04-05
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11309686 | 130.899 | 122.585 | 320 | 24.818 | 100 | 4.076 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 16308652 | 188.758 | 117.252 | 320 | 16.53 | 100 | 0.588 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 8128529.5 | 94.08 | - | - | - | - | 5.3642 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8321531 | 96.314 | - | - | - | - | 5.222 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 295271.938 | 12302.999 | - | - | - | - | 0.007 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 6977159.5 | 80.754 | - | - | - | - | 0.557 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1006830.312 | 11.653 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 4952.674 | 0.057 | 81.758 | 320 | 277.236 | 100 | 215.927 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 696175.25 | 8.058 | 142.606 | 300 | 22.067 | 100 | 2.102 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 881573.76 | 10.203 | 1.94 | 200 | 5.35 | 200 | 2 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 10954101 | 126.784 | 193.773 | 320 | 34.672 | 100 | 1.65 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12049864 | 139.466 | 194.54 | 320 | 42.881 | 100 | 1.021 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9576197 | 110.836 | - | - | - | - | 2.5567 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6636594.5 | 76.812 | - | - | - | - | 4.6669 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2987166.25 | 34.886 | 93.502 | 200 | 9.559 | 50 | 6.37 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2872134.5 | 33.593 | 93.474 | 200 | 12.179 | 50 | 4.659 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2877278.5 | 33.536 | 94.36 | 200 | 10.028 | 50 | 5.146 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1120642.63 | 12.97 | 110.406 | 200 | 11.819 | 35 | 2.248 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1065295.63 | 12.33 | 110.338 | 200 | 26.336 | 35 | 3.44 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1110317.25 | 12.85 | 110.986 | 200 | 21.959 | 35 | 1.478 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3145864 | 36.41 | 113.603 | 200 | 17.408 | 35 | 0.483 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2212215.5 | 25.604 | 167.752 | 200 | 21.316 | 50 | 4.183 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1261709.25 | 14.603 | 167.331 | 200 | 13.535 | 50 | 6.335 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1500138 | 17.363 | 167.213 | 200 | 19.188 | 50 | 5.54 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2269010.88 | 26.262 | 11.98 | 200 | 6.87 | 35 | 0.21 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 24192 | 0.28 | 26.43 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 6432382.5 | 74.449 | 7.876 | 50 | 0.219 | 35 | 5.192 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 5144976 | 59.548 | 5.34 | 50 | 0.019 | 35 | 0.104 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 26010212.216 | 308.032 | 26.766 | 50 | 0.039 | 35 | 0.641 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 29773931.326 | 355.34 | 25.91 | 50 | 0.02 | 35 | 0.532 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8548.328 | 0.101 | 1.896 | 50 | 5.598 | 35 | 58.869 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 57847.27 | 0.686 | 32.76 | 50 | 0 | 35 | 0.716 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 28403732.16 | 1183488.84 | 21.291 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 300421.44 | 3.477 | 57.458 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 21888429.12 | 253.338 | 43.935 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 9790666.56 | 113.318 | 0 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 297034.56 | 3.438 | 30.568 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -964379.52 | -11.162 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 171072 | - | 48.45 | - | 1.56 | - | 3.73 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 9952554 | 115.192 | 206.202 | 320 | 24.437 | 100 | 2.249 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 6555775 | 75.877 | - | - | - | - | 10.435 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10111699 | 117.034 | 226.734 | 320 | 42.058 | 100 | 1.588 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6960725 | 80.564 | - | - | - | - | 8.7034 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 620092.8 | 7.177 | 18.75 | 50 | 25.23 | 35 | 0.17 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 593.182 | 0.007 | - | - | - | - | 0.4861 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 5721.089 | 0.079 | - | - | - | - | 1.0542 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.6235 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 66659.374 | 2777.474 | 17.97 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | -730524.564 | -8.675 | 0 | 100 | 0 | 50 | 10.016 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 59628051.531 | 704.057 | 40.001 | 100 | 26.907 | 50 | 5.139 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 389211 | 4.505 | 261.878 | 550 | 8.733 | 280 | 0.628 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 484876.844 | 5.612 | 252.314 | 550 | 1.268 | 400 | 0.23 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 524448 | 6.07 | 241.57 | 550 | 1.84 | 400 | 0.53 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 475802.688 | 5.507 | 227.33 | 550 | 6.328 | 400 | 1.278 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 806746.375 | 9.337 | 146.12 | 200 | 2.015 | 200 | 1.56 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1536465.75 | 17.783 | 84.754 | 200 | 2.143 | 200 | 7.234 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 136752.703 | 1.583 | 18.926 | - | 30.721 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1441441.625 | 16.683 | 47.724 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 1071355.5 | 12.4 | 35.973 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3915613.25 | 45.32 | 79.228 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4366327 | 50.536 | 64.526 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3872727.75 | 44.823 | 56.745 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7314189 | 84.655 | 52.044 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1711183.75 | 19.805 | 47.205 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2443122 | 28.277 | 40.032 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1169373.25 | 13.534 | 65.994 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1759565.125 | 21.251 | 66.383 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0.164 | 50 | 6.867 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4274884.5 | 49.478 | 34.564 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2416106.75 | 27.964 | 44 | 100 | 2.544 | 50 | 0.651 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | - | - | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | - | - | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 254622.859 | 2.947 | 6.909 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 38407.051 | 0.444 | 21.626 | 50 | 0.806 | 35 | 11.948 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10178849 | 117.81 | 87.1 | 200 | 33.01 | 200 | 6.92 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2423550 | 28.05 | 141.94 | 200 | 84.88 | 200 | 19.53 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 2118090 | 24.51 | 79.64 | 200 | 47.44 | 200 | 11.91 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1682420 | 19.47 | 82.15 | 200 | 43.94 | 200 | 7.8 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 4216010.5 | 48.79 | 39.74 | 100 | 17.34 | 35 | 1.18 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1390903.12 | 16.09 | 144.02 | 300 | 2.97 | 100 | 5.79 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2138.08 | 0.02 | 4274.8 | 300 | 1829.95 | 100 | 283.11 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 958394.75 | 11.09 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2471318.75 | 28.6 | 164.04 | 300 | 1.48 | 200 | 2.08 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1984914.12 | 22.97 | 58.85 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 2039854.5 | 23.6 | 14.26 | 120 | 70.75 | 100 | 25.67 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6875949 | 79.58 | 61.24 | 100 | 0.01 | 50 | 2.95 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 22971200 | 265.87 | 27.72 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 106258.95 | 1.23 | 31.18 | 300 | 0.01 | 100 | 1.11 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 8026730 | 92.9 | 30.28 | 100 | 0 | 50 | 2.9 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 921760.69 | 10.67 | 113.59 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 2052190 | 23.75 | 22.95 | 200 | 61.25 | 200 | 19.83 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1495290 | 17.3 | 59.31 | 200 | 59.21 | 200 | 11.34 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1436333.25 | 16.62 | 79.674 | 200 | 40.35 | 50 | 4.658 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1470445.63 | 17.02 | 112.147 | 200 | 45.023 | 50 | 5.541 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3271192.5 | 37.86 | 77.085 | 80 | 25.918 | 30 | 1.006 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2786424.75 | 32.25 | 77.368 | 80 | 16.482 | 30 | 1.705 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 40.88 | 0 | 330.043 | 80 | 5.852 | 30 | 23.051 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 2889110.5 | 33.44 | 77.14 | 80 | 23.835 | 30 | 2.816 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3184431 | 36.857 | 18.99 | 100 | 0.772 | 50 | 2.928 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2829282.75 | 33.397 | 0.2902 | 100 | 0.8161 | 50 | 5.8455 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 0 | 0 | 1.792 | 250 | 0.421 | 80 | 30.17 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2272322 | 26.3 | 77.441 | 250 | 26.746 | 80 | 2.071 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 0 | 0 | 8.188 | 250 | 1.535 | 80 | 28.161 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 28484268 | 329.679 | 34.341 | 100 | 27.009 | 50 | 0.915 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 27189370 | 322.892 | 13.43 | 50 | 0 | 35 | 0.485 | 5 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 25249314 | 297.153 | 50.009 | 50 | 0 | 35 | 0.026 | 5 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8774791.75 | 101.56 | 256.164 | 320 | 8.396 | 100 | 3.892 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5908724.077 | 68.388 | - | - | - | - | 3.5084 | 20 | 正常