## Sheet1
监测日期：2025-05-10
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12182676 | 141.003 | 154.627 | 320 | 10.75 | 100 | 0.635 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15547834 | 179.952 | 133 | 320 | 26.153 | 100 | 0.5 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 9611380 | 111.243 | - | - | - | - | 7.56 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8179239 | 94.667 | - | - | - | - | 6.226 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.432 | 15 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 9491881 | 109.86 | - | - | - | - | 0.572 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 14994.539 | 0.174 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 10951.525 | 0.127 | 3.016 | 320 | 2.404 | 100 | 2.238 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 700726.562 | 8.11 | 130.158 | 300 | 16.809 | 100 | 2.287 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1263263.04 | 14.621 | 2.73 | 200 | 4.93 | 200 | 0.29 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.42 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 10750084 | 124.422 | 242.277 | 320 | 48.908 | 100 | 1.176 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 10004724 | 115.795 | 233.335 | 320 | 41.254 | 100 | 1.652 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9550200 | 110.535 | - | - | - | - | 2.027 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7473231 | 86.496 | - | - | - | - | 4.611 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2992912.25 | 34.92 | 114.572 | 200 | 12.133 | 50 | 7.084 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2847118 | 33.248 | 108.718 | 200 | 17.428 | 50 | 5.347 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2970975.75 | 34.649 | 116.445 | 200 | 15.584 | 50 | 5.345 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1083612.88 | 12.54 | 108.644 | 200 | 9.211 | 35 | 3.4 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 783441.81 | 9.07 | 108.165 | 200 | 16.031 | 35 | 3.622 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 900172.25 | 10.42 | 110.365 | 200 | 17.38 | 35 | 1.587 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2995703 | 34.67 | 112.892 | 200 | 27.316 | 35 | 0.533 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2352079.25 | 27.223 | 154.121 | 200 | 26.128 | 50 | 5.41 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1255432.875 | 14.53 | 162.336 | 200 | 19.775 | 50 | 6.406 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1439240 | 16.658 | 181.134 | 200 | 12.919 | 50 | 6.459 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2253415.68 | 26.081 | 32 | 200 | 3.44 | 35 | 0.65 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 19872 | 0.23 | 0.73 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 2674607.25 | 30.956 | 0 | 50 | 0 | 35 | 7.942 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 702852.143 | 8.319 | 25.826 | 50 | 0.012 | 35 | 18.11 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 3078.609 | 0.037 | 39.777 | 50 | 1.814 | 35 | 48.999 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 5504.748 | 0.064 | 7.222 | 50 | 16.337 | 35 | 206.139 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 175458.526 | 2.07 | 28.631 | 50 | 0.023 | 35 | 0.217 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 378760.32 | 15781.68 | 3.255 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 18183070.08 | 210.452 | 15.464 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 113.151 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -14160.96 | -0.164 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 35787908.16 | 414.212 | 27.479 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 736499.52 | 8.524 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 129600 | 1.5 | 42.68 | - | 1.56 | - | 4.04 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 9716814 | 112.463 | 216.7 | 320 | 24.601 | 100 | 7.116 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4260599.5 | 49.312 | - | - | - | - | 11.888 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 9550234 | 110.535 | 221.273 | 320 | 36.896 | 100 | 1.889 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6811544 | 78.837 | - | - | - | - | 9.254 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 746668.8 | 8.642 | 3.05 | 50 | 0.79 | 35 | 0.2 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 37532.992 | 0.434 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 11782.765 | 0.136 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 30432.271 | 1268.011 | 0.49 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 61383383.916 | 724.91 | 41.265 | 100 | 27.762 | 50 | 3.715 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 60402869.925 | 713.08 | 40.939 | 100 | 17.221 | 50 | 7.615 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 389479.812 | 4.508 | 259.537 | 550 | 9.758 | 280 | 0.852 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 482403.812 | 5.583 | 246.337 | 550 | 2.032 | 400 | 0.328 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 535708 | 6.2 | 227.802 | 550 | 1.755 | 400 | 1.552 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 491898.031 | 5.693 | 221.312 | 550 | 7.63 | 400 | 1.476 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 561417 | 6.498 | 87.167 | 200 | 1.784 | 200 | 1.79 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 897757 | 10.391 | 65.894 | 200 | 1.645 | 200 | 6.766 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 115272.07 | 1.334 | 15.221 | - | 18.152 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1442786.75 | 16.699 | 44.966 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 963746.125 | 11.154 | 28.009 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3866203.25 | 44.748 | 75.626 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4404985 | 50.984 | 35.7 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3928156.5 | 45.465 | 55.083 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7229576 | 83.676 | 50.896 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1560688.125 | 18.064 | 42.689 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2405145.25 | 27.837 | 37.077 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1210316.75 | 14.008 | 58.692 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 0 | 0 | 0.102 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3509317 | 146221.547 | 73.178 | 100 | 0.484 | 50 | 16.378 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3930931.75 | 45.497 | 31.3 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1963942.625 | 22.731 | 45.652 | 100 | 4.017 | 50 | 0.735 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | - | - | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | - | - | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 302142.844 | 3.497 | 4.501 | 50 | 2.288 | 35 | 3.279 | 5 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | - | - | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 11099281 | 128.46 | 78.95 | 200 | 50.91 | 200 | 8.54 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 6089160 | 70.47 | 130.68 | 200 | 55.55 | 200 | 12.33 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 165788 | 1.91 | 35.07 | 200 | 11.51 | 200 | 2.41 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1419340 | 16.42 | 74.99 | 200 | 27.51 | 200 | 4.23 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3772772 | 43.66 | 49.61 | 100 | 20.47 | 35 | 1.16 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1179437.62 | 13.65 | 45.31 | 300 | 2.18 | 100 | 3.43 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1512.55 | 0.02 | 3049.37 | 300 | 750.38 | 100 | 20443.2 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 876005.56 | 10.14 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3079080.25 | 35.64 | 119.05 | 300 | 0.84 | 200 | 1.97 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1775921.25 | 20.55 | 59.86 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 46217.88 | 0.53 | 102.62 | 120 | 50.11 | 100 | 36.04 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6557833 | 75.9 | 60.66 | 100 | 0 | 50 | 3.16 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 21378300 | 247.43 | 24.64 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 108673.37 | 1.26 | 42.43 | 300 | 0 | 100 | 0.97 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6761970 | 78.26 | 36.73 | 100 | 0 | 50 | 2.14 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1275301.88 | 14.76 | 60.16 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1022630 | 11.83 | 22.19 | 200 | 65.04 | 200 | 10.48 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1098080 | 12.7 | 59.34 | 200 | 65.68 | 200 | 7.16 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 5805.06 | 0.07 | 16.578 | 200 | 1.492 | 50 | 55.527 | 10 | 停机
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1698945.13 | 19.67 | 124.059 | 200 | 47.981 | 50 | 5.04 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 31414.58 | 0.36 | 141.551 | 80 | 0 | 30 | 4.991 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2806024.25 | 32.48 | 75.128 | 80 | 20.485 | 30 | 1.591 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2926124 | 33.87 | 77.192 | 80 | 26.89 | 30 | 0.977 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3068595.75 | 35.52 | 76.918 | 80 | 27.341 | 30 | 3.552 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3195538 | - | 20.416 | 100 | 1.105 | 50 | 3.24 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 1900242.75 | 22.402 | 1.59 | 100 | 0.44 | 50 | 4.62 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 206860.391 | 2.394 | 2.364 | 250 | 7.662 | 80 | 18.85 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2104668.5 | 24.36 | 78.024 | 250 | 26.19 | 80 | 0.939 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 0 | 0 | 40.09 | 250 | 5.218 | 80 | 19.81 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 27964946 | 323.668 | 39.903 | 100 | 27.876 | 50 | 1.066 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 942856.688 | 11.172 | 0.965 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 5356695 | 63.312 | 260.026 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8581223.8 | 99.32 | 194.769 | 320 | 0.708 | 100 | 3.649 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 8729197.132 | 101.032 | - | - | - | - | 4.777 | 20 | 正常