## Sheet1
监测日期：2025-07-05
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 13552959 | 156.863 | 100.842 | 320 | 28.638 | 100 | 2.484 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 10097873 | 116.874 | 101.466 | 320 | 55.785 | 100 | 0.685 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 8540881 | 98.853 | - | - | - | - | 3.1003 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7527722.5 | 87.126 | - | - | - | - | 7.2064 | 20 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 2528827 | 105367.805 | - | - | - | - | 0.233 | 15 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 9520184 | 110.187 | - | - | - | - | 1.195 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 172056.312 | 1.991 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 425538.062 | 4.925 | 1111.496 | 320 | 950.947 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 697438.938 | 8.072 | 147.233 | 300 | 17.809 | 100 | 2.158 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 3814197.12 | 44.146 | 8.75 | 200 | 7.38 | 200 | 0.45 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.24 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 393476.625 | 4.554 | 0.581 | 320 | 358.566 | 100 | 21.822 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 795008.562 | 9.202 | 0.446 | 320 | 0 | 100 | 0.576 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 528298.25 | 6.114 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3847463.75 | 44.841 | 77.886 | 200 | 22.286 | 50 | 7.043 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3395861.5 | 39.646 | 80.932 | 200 | 4.372 | 50 | 4.651 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3115342.75 | 36.354 | 124.72 | 200 | 33.654 | 50 | 6.418 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1049815.75 | 12.15 | 93.177 | 200 | 12.106 | 35 | 3.162 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1032531.5 | 11.95 | 91.082 | 200 | 15.565 | 35 | 4.423 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1080574.63 | 12.51 | 90.071 | 200 | 18.104 | 35 | 1.528 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3075813 | 35.6 | 91.723 | 200 | 29.221 | 35 | 0.517 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1420368.25 | 16.439 | 133.563 | 200 | 27.753 | 50 | 3.731 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1138377.5 | 13.176 | 123.135 | 200 | 10.923 | 50 | 4.269 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1159192.75 | 13.417 | 122.339 | 200 | 9.417 | 50 | 3.939 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2107382.4 | 24.391 | 11.65 | 200 | 0.16 | 35 | 0.43 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 27648 | 0.32 | 21.3 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 2444514.25 | 28.293 | 0.004 | 50 | 0.006 | 35 | 10.256 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 40447559.955 | 478.078 | 21.024 | 50 | 0 | 35 | 0.469 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 38309086.922 | 456.816 | 22.378 | 50 | 0.007 | 35 | 0.533 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 6503.491 | 0.076 | 10.948 | 50 | 0.736 | 35 | 22.572 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 985.69 | 0.012 | 154.443 | 50 | 59.962 | 35 | 162.449 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 27012674.88 | 1125528.12 | 205.759 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 20602823.04 | 238.459 | 26.762 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 27837527.04 | 322.194 | 20.581 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -157472.64 | -1.823 | 356.045 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -354093.12 | -4.098 | 410.236 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 48545265.6 | 561.866 | 19.924 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 152928 | - | 49.01 | - | 1.31 | - | 2.23 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 9639370 | 111.567 | 28.826 | 320 | 36.411 | 100 | 5.087 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4060461.5 | 46.996 | - | - | - | - | 9.5498 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 9518521 | 110.168 | 25.644 | 320 | 23.781 | 100 | 1.547 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4661007.5 | 53.947 | - | - | - | - | 11.0884 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 753204.384 | 31383.516 | 9.272 | 50 | 3.569 | 35 | 0.2 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 635651.062 | 7.357 | - | - | - | - | 1.8501 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 207713.109 | 2.404 | - | - | - | - | 1.6014 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 22574.111 | 0.261 | - | - | - | - | 1.6352 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 94541.921 | 3939.247 | 0.12 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 47614375.411 | 562.114 | 36.945 | 100 | 23.163 | 50 | 2.563 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 61568555.479 | 727.156 | 38.489 | 100 | 25.11 | 50 | 3.356 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 411743.562 | 4.766 | 162.031 | 550 | 6.1 | 280 | 0.521 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 458182.719 | 5.303 | 150.059 | 550 | 0.97 | 400 | 0.255 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 585922.625 | 6.782 | 1377.21 | 550 | 10.328 | 400 | 12.093 | 30 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 445048.281 | 5.151 | 133.378 | 550 | 4.81 | 400 | 0.872 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 893927.25 | 10.346 | 104.52 | 200 | 3.387 | 200 | 1.406 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 793442.375 | 9.183 | 92.111 | 200 | 3.233 | 200 | 7.941 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 124678.062 | 1.443 | 8.411 | - | 33.768 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1449915.5 | 16.781 | 51.448 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 873731.312 | 10.113 | 33.797 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3907880.5 | 45.23 | 65.334 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3957289.5 | 45.802 | 59.696 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3953917.75 | 45.763 | 64.226 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6901122.5 | 79.874 | 44.517 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1587172.625 | 18.37 | 38.105 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2443827.75 | 28.285 | 31.548 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1204880.625 | 13.945 | 57.216 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1590138.625 | 18.404 | 61.161 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3772463 | 157185.969 | 51.949 | 100 | 0.221 | 50 | 13.879 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3765454 | 43.582 | 27.905 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2058869.625 | 23.83 | 40.967 | 100 | 5.288 | 50 | 1.781 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 459121.781 | 5.314 | 31.877 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2069848.25 | 23.957 | - | - | 51.985 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12389715 | 143.4 | 52.913 | 100 | 6.668 | 50 | 6.542 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 367626.594 | 4.255 | 34.711 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 3292013.75 | 38.102 | 33.576 | 100 | 15.279 | 50 | 0.513 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3493113.5 | 40.43 | 65.001 | 100 | 2.294 | 50 | 1.09 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 409328.281 | 4.738 | - | - | 5.662 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 697613.25 | 8.074 | 11.57 | 50 | 2.307 | 35 | 2.245 | 5 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1086007.25 | 12.57 | 34.452 | 100 | 0.823 | 50 | 0.209 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 279456.188 | 3.377 | 91.195 | 300 | 1.063 | 100 | 2.814 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5101668 | 59.047 | 31.795 | 100 | 0.541 | 50 | 0.076 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 7008874 | 81.121 | 51.922 | 100 | 0.646 | 50 | 0.052 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 12414514 | 143.69 | 113.03 | 200 | 32.6 | 200 | 6.29 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2464630 | 28.52 | 123.83 | 200 | 93.9 | 200 | 7.49 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 19596 | 0.22 | 30.77 | 200 | 464.45 | 200 | 1129.34 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1641140 | 18.99 | 97.88 | 200 | 4.56 | 200 | 19.01 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 4725304.5 | 54.69 | 62.3 | 100 | 3.06 | 35 | 1.17 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1564558.87 | 18.1 | 96.38 | 300 | 2.2 | 100 | 3.66 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1258.7 | 0.01 | 1584.71 | 300 | 464.5 | 100 | 10249.85 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 787336.94 | 9.11 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3330298 | 38.55 | 95.82 | 300 | 1.96 | 200 | 1.98 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2194034.5 | 25.39 | 63.77 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 0 | 0 | 552.39 | 120 | 1476.22 | 100 | 485.19 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6824852.5 | 78.99 | 58.08 | 100 | 0 | 50 | 2.88 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 20781700 | 240.52 | 19.38 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 172275.83 | 1.99 | 42.23 | 300 | 0.01 | 100 | 1.29 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6539820 | 75.69 | 35.99 | 100 | 0 | 50 | 1.97 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 819542.75 | 9.49 | 0.29 | 100 | - | - | - | - | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1098500 | 12.71 | 29.28 | 200 | 65.73 | 200 | 9.19 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1047540 | 12.12 | 59.28 | 200 | 67.55 | 200 | 4.93 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1841159.88 | 21.31 | 101.934 | 200 | 46.779 | 50 | 6.865 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1598826.75 | 18.5 | 110.703 | 200 | 40.931 | 50 | 6.744 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3173276 | 36.73 | 60.59 | 80 | 19.69 | 30 | 0.754 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 101644.5 | 1.18 | 60.108 | 80 | 10.652 | 30 | 74.484 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3072695.75 | 35.56 | 59.413 | 80 | 27.157 | 30 | 0.702 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3040954.5 | 35.2 | 58.204 | 80 | 22.269 | 30 | 3.934 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3348061.25 | 38.751 | 18.696 | 100 | 0.418 | 50 | 2.567 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2450644 | 28.824 | 1.0531 | 100 | 1.0952 | 50 | 3.4013 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 329374.75 | 3.812 | 211.485 | 250 | 83.303 | 80 | 1129.439 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2252269.75 | 26.068 | 62.539 | 250 | 19.9 | 80 | 0.289 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 111898.047 | 1.295 | 92.026 | 250 | 9.519 | 80 | 19.726 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 45511372 | 526.752 | 36.642 | 100 | 26.942 | 50 | 0.747 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 37930352 | 447.678 | 12.778 | 50 | - | - | - | - | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 41359560 | 490.951 | 12.006 | 50 | - | - | - | - | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9355313.2 | 108.279 | 52.776 | 320 | 2.104 | 100 | 8.809 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5538496.444 | 64.103 | - | - | - | - | 5.3427 | 20 | 正常