## Sheet1
监测日期：2025-07-12
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 13448910 | 155.659 | 98.774 | 320 | 16.744 | 100 | 1.154 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 12491072 | 144.573 | 98.364 | 320 | 46 | 100 | 0.568 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 8373218.5 | 96.912 | - | - | - | - | 3.008 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7925305 | 91.728 | - | - | - | - | 7.043 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 3145365.25 | 131056.906 | - | - | - | - | 0.05 | 15 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 8911155 | 103.138 | - | - | - | - | 0.532 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 965215.75 | 11.172 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 11492.856 | 0.133 | 1324.611 | 320 | 1206.426 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 693528.5 | 8.027 | 145.222 | 300 | 18.09 | 100 | 2.176 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 3411668.16 | 39.487 | 14.7 | 200 | 11.03 | 200 | 0.2 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 399253.812 | 4.621 | 0.002 | 320 | 228.505 | 100 | 32.317 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 327449.25 | 3.79 | 0.508 | 320 | 0 | 100 | 1.111 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 468400 | 5.421 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 6167128.5 | 71.97 | 2.013 | 200 | 23.071 | 50 | 4.162 | 10 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3384610.25 | 39.551 | 80.689 | 200 | 10.432 | 50 | 4.577 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3432630.75 | 40.01 | 115.038 | 200 | 42.092 | 50 | 5.161 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1017552.13 | 11.78 | 111.966 | 200 | 16.36 | 35 | 4.959 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 989054.13 | 11.45 | 111.78 | 200 | 19.322 | 35 | 4.484 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1084696 | 12.55 | 110.496 | 200 | 21.178 | 35 | 1.563 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3680920 | 42.6 | 39.417 | 200 | 3.147 | 35 | 15.212 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1568510.375 | 18.154 | 172.811 | 200 | 36.34 | 50 | 4.354 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1046025.25 | 12.107 | 152.198 | 200 | 17.629 | 50 | 2.835 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1231953.25 | 14.259 | 153.842 | 200 | 17.513 | 50 | 4.222 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2172104.64 | 25.14 | 16.19 | 200 | 0.81 | 35 | 0.3 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 17280 | 0.2 | 23.62 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1158525.25 | 13.409 | 0 | 50 | 0 | 35 | 5.422 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 948133.571 | 11.227 | 20.456 | 50 | 0.224 | 35 | 21.785 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 2760.96 | 0.033 | 26.415 | 50 | 2.787 | 35 | 54.622 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 7847.939 | 0.092 | 0 | 50 | 11.787 | 35 | 37.212 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 130794.627 | 1.559 | 33.148 | 50 | 0.005 | 35 | 0.287 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 18505653.12 | 771068.88 | 67.176 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 17275852.8 | 199.952 | 31.648 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 10003806.72 | 115.785 | 10.555 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -141782.4 | -1.641 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 9758119.68 | 112.941 | 0 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 29956392 | 346.718 | 0 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 163296 | 1.89 | 51.53 | - | 1.27 | - | 2.12 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 10422070 | 120.626 | 28.636 | 320 | 29.408 | 100 | 6.987 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4346772.5 | 50.31 | - | - | - | - | 10.396 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10189224 | 117.931 | 26.649 | 320 | 36.363 | 100 | 1.593 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4584081.5 | 53.056 | - | - | - | - | 6.567 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 751202.671 | 31300.111 | 12.17 | 50 | 1.44 | 35 | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 563344.375 | 6.52 | - | - | - | - | 2.452 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 109129.031 | 1.263 | - | - | - | - | 1.185 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 14309.992 | 0.166 | - | - | - | - | 1.515 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 64448.82 | 2685.368 | 0.72 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 50610649.993 | 597.725 | 36.246 | 100 | 21.386 | 50 | 2.631 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 53449761.07 | 720.968 | 38.943 | 100 | 25.633 | 50 | 3.412 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 406427.031 | 4.704 | 252.218 | 550 | 8.778 | 280 | 0.696 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 478004.594 | 5.532 | 248.597 | 550 | 1.847 | 400 | 0.262 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 460603.531 | 5.331 | 227.736 | 550 | 4.814 | 400 | 1.461 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1031742.5 | 11.941 | 109.657 | 200 | 4.074 | 200 | 1.426 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1059320.875 | 12.261 | 68.333 | 200 | 4.246 | 200 | 7.655 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 121347.414 | 1.404 | 10.132 | - | 32.064 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1414835 | 16.375 | 42.763 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 862002.625 | 9.977 | 31.78 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3878237.5 | 44.887 | 70.545 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4235383.5 | 49.021 | 65.806 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3782240 | 43.776 | 60.957 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7044520.5 | 81.534 | 42.554 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1480252.5 | 17.133 | 38.236 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2499056 | 28.924 | 32.462 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1173366 | 13.581 | 50.151 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1776478.75 | 20.561 | 54.418 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3746364.25 | 156098.516 | 66.855 | 100 | 0.325 | 50 | 14.283 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3788615.25 | 43.85 | 28.64 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2164311 | 25.05 | 40.67 | 100 | 5.158 | 50 | 1.643 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 470364.531 | 5.444 | 27.085 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2153272.25 | 24.922 | - | - | 29.26 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12409676 | 143.63 | 52.959 | 100 | 7.689 | 50 | 5.723 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 404683.844 | 4.684 | 27.722 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2836346.5 | 32.828 | 38.256 | 100 | 25.603 | 50 | 2.419 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3527511.5 | 40.828 | 62.572 | 100 | 2.16 | 50 | 1.091 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 368719.812 | 4.268 | - | - | 3.608 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 408066.406 | 4.723 | 22.8 | 50 | 1.484 | 35 | 7.763 | 5 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1179628.25 | 13.653 | 34.995 | 100 | 0.85 | 50 | 0.181 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 336743.719 | 3.897 | 94.244 | 300 | 1.047 | 100 | 2.882 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5053148 | 58.486 | 32.498 | 100 | 1.244 | 50 | 0.076 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 7091689 | 82.08 | 51.228 | 100 | 0.89 | 50 | 0.049 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 11848483 | 137.14 | 113.15 | 200 | 22.27 | 200 | 5.59 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2816940 | 32.6 | 140.42 | 200 | 71.86 | 200 | 8.09 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1145080 | 13.25 | 19.54 | 200 | 805.32 | 200 | 1866.04 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1595890 | 18.47 | 107.06 | 200 | 2.46 | 200 | 8.5 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 4400650.5 | 50.93 | 69.07 | 100 | 2.93 | 35 | 1.19 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1473591.75 | 17.05 | 77.79 | 300 | 0.97 | 100 | 3.67 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1406.83 | 0.02 | 1036.47 | 300 | 365.28 | 100 | 6579.6 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 935331.06 | 10.83 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3460365.75 | 40.05 | 90.74 | 300 | 2.06 | 200 | 2 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2037768 | 23.58 | 54.47 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 684757.06 | 7.92 | 1149.62 | 120 | 1438.08 | 100 | 424.17 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 5553346.5 | 64.27 | 51.66 | 100 | 0 | 50 | 3.54 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 22373700 | 258.95 | 24.19 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 170126.86 | 1.97 | 62.25 | 300 | 0.09 | 100 | 1.05 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 4680670 | 54.17 | 71.24 | 100 | 0 | 50 | 4.44 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1335315.38 | 15.46 | 68.03 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1270830 | 14.7 | 35.42 | 200 | 50.24 | 200 | 9.75 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1299730 | 15.04 | 59.26 | 200 | 53.12 | 200 | 5.66 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1854150.13 | 21.46 | 131.3 | 200 | 43.74 | 50 | 6.066 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1605413.5 | 18.58 | 86.7 | 200 | 25.129 | 50 | 34.285 | 10 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3365467 | 38.95 | 76.164 | 80 | 24.119 | 30 | 0.866 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 273922.13 | 3.17 | 119.702 | 80 | 0.209 | 30 | 31.369 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3020695.25 | 34.96 | 77.028 | 80 | 27.176 | 30 | 0.842 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3032862.5 | 35.1 | 76.497 | 80 | 26.502 | 30 | 4.894 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3364365 | 38.939 | 19.835 | 100 | 0.43 | 50 | 2.36 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2513140.5 | 29.6 | 1.422 | 100 | 0.311 | 50 | 5.303 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 509357.688 | 5.895 | 16.476 | 250 | 1.762 | 80 | 27.235 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2248429.75 | 26.024 | 74.253 | 250 | 22.509 | 80 | 0.193 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 0 | 0 | 3.112 | 250 | 65.485 | 80 | 20.082 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 44938632 | 520.123 | 35.439 | 100 | 27.079 | 50 | 0.595 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 2896497.75 | 34.305 | 19.955 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 33009068 | 391.258 | 11.818 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9490789.1 | 109.847 | 40.168 | 320 | 5.369 | 100 | 8.031 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 6043531.539 | 69.948 | - | - | - | - | 5.051 | 20 | 正常