## Sheet1
监测日期：2025-07-24
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 6831301 | 79.066 | 4.127 | 320 | 2.343 | 100 | 9.836 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15365904 | 177.846 | 20.476 | 320 | 53.109 | 100 | 0.596 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 1155005.125 | 13.368 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8283875.5 | 95.878 | - | - | - | - | 8.52 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 3769307 | 157054.438 | - | - | - | - | 0.141 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 11190118 | 129.515 | - | - | - | - | 0.835 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1897485.375 | 21.962 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 24646.711 | 0.285 | 3.247 | 320 | 1.846 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 691510.188 | 8.004 | 129.966 | 300 | 15.302 | 100 | 2.163 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 139968 | 1.62 | 0 | 50 | 0.82 | 35 | 7.12 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.28 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 373183.531 | 4.319 | 2.79 | 320 | 149.117 | 100 | 9.669 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 796621.438 | 9.22 | 0.445 | 320 | 0 | 100 | 0.276 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 654499.062 | 7.575 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 1332786 | 15.545 | 37.266 | 200 | 476.453 | 50 | 82.36 | 10 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3463652.75 | 40.508 | 81.065 | 200 | 16.576 | 50 | 4.83 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3370133.75 | 41.779 | 121.181 | 200 | 42.204 | 50 | 5.364 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1019705.31 | 12.32 | 108.115 | 200 | 7.709 | 35 | 2.908 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1012997.38 | 11.73 | 104.634 | 200 | 11.335 | 35 | 4.345 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1149493.63 | 13.3 | 107.349 | 200 | 15.752 | 35 | 1.49 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2428965.25 | 28.11 | 196.384 | 200 | 9.811 | 35 | 0.961 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1591876.375 | 18.424 | 162.855 | 200 | 24.128 | 50 | 5.489 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 984020.062 | 11.389 | 150.324 | 200 | 10.708 | 50 | 3.409 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1320843.25 | 15.288 | 152.27 | 200 | 9.688 | 50 | 4.852 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2165883.84 | 25.068 | 9.95 | 200 | 0.96 | 35 | 0.18 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 24192 | 0.28 | 22.22 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1894612.5 | 21.928 | 0 | 50 | 0 | 35 | 3.532 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 623777.323 | 7.388 | 11.482 | 50 | 1.07 | 35 | 24.292 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 38461229.524 | 458.474 | 24.659 | 50 | 0.208 | 35 | 0.538 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8364.461 | 0.099 | 2.648 | 50 | 1.435 | 35 | 37.238 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 848.575 | 0.01 | 148.471 | 50 | 29.062 | 35 | 90.651 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 401.515 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 7598854.08 | 87.95 | 42.922 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 18.332 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -103826.88 | -1.202 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -221080.32 | -2.559 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 35358707.52 | 409.244 | 0 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 142560 | 1.65 | 47.12 | - | 3.34 | - | 2.37 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 10594603 | 122.623 | 25.792 | 320 | 20.075 | 100 | 5.106 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4077552 | 47.194 | - | - | - | - | 7.353 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 9988078 | 115.603 | 22.412 | 320 | 22.123 | 100 | 1.277 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4663177.5 | 53.972 | - | - | - | - | 5.045 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 839979.398 | 34999.142 | 15.275 | 50 | 3.176 | 35 | 0.31 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 872140.375 | 10.094 | - | - | - | - | 3.248 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 160553.672 | 1.858 | - | - | - | - | 1.8 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 5621.51 | 0.065 | - | - | - | - | 1.548 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 102931.476 | 4288.812 | 0.64 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 58774961.068 | 695.455 | 35.943 | 100 | 24.742 | 50 | 4.714 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 58590940.794 | 692.904 | 38.194 | 100 | 23.817 | 50 | 3.805 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 423691.312 | 4.904 | 238.71 | 550 | 8.826 | 280 | 0.845 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 466718 | 5.402 | 222.098 | 550 | 1.592 | 400 | 0.285 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 446620.594 | 5.169 | 195.457 | 550 | 4.303 | 400 | 0.983 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 923415.938 | 10.688 | 123.124 | 200 | 2.607 | 200 | 1.598 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 733221.188 | 8.486 | 69.636 | 200 | 2.782 | 200 | 8.275 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 122065.461 | 1.414 | 11.401 | - | 29.733 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1330911.25 | 15.404 | 51.141 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 792370.5 | 9.171 | 36.29 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3943450.75 | 45.642 | 61.709 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4169680.25 | 48.26 | 56.606 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3958824.25 | 45.82 | 63.34 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6777693.5 | 78.446 | 44.319 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1643541.375 | 19.022 | 37.802 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2580207 | 29.864 | 32.14 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1138781.875 | 13.18 | 62.083 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1681895.875 | 19.466 | 55.842 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3767450.75 | 156977.125 | 64.185 | 100 | 0.406 | 50 | 9.684 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3798189.75 | 43.96 | 28.975 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1828414.125 | 21.162 | 48.718 | 100 | 4.182 | 50 | 5.273 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 353199.812 | 4.091 | 39.3 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2173454 | 25.156 | - | - | 25.892 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12729607 | 147.333 | 54.098 | 100 | 2.782 | 50 | 4.785 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 535483.688 | 6.198 | 49.352 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 3155411 | 36.521 | 30.469 | 100 | 5.84 | 50 | 0.553 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3204850.5 | 40.86 | 69.091 | 100 | 2.193 | 50 | 1.136 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 229107.516 | 2.652 | - | - | 3.213 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 624220.062 | 7.232 | 10.364 | 50 | 2.596 | 35 | 4.739 | 5 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1193443.125 | 13.813 | 37.782 | 100 | 0.747 | 50 | 0.182 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 187271.188 | 2.167 | 112.054 | 300 | 1.074 | 100 | 3.28 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5082891.5 | 58.83 | 31.582 | 100 | 0.537 | 50 | 0.077 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6451342.5 | 74.726 | 47.811 | 100 | 0.803 | 50 | 0.047 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10373595 | 120.06 | 105.16 | 200 | 38.5 | 200 | 6.7 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2718370 | 31.46 | 141.13 | 200 | 52.91 | 200 | 4.22 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 359023 | 4.15 | 2.38 | 200 | 358.5 | 200 | 1057.92 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1658110 | 19.19 | 77.31 | 200 | 20.58 | 200 | 10.3 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 4419748 | 51.15 | 54.66 | 100 | 20.06 | 35 | 1.2 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1408662.75 | 17.14 | 52.99 | 300 | 2.1 | 100 | 3.91 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1241.85 | 0.01 | 487.37 | 300 | 108.89 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 897195.06 | 10.38 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3302732.75 | 38.23 | 116.53 | 300 | 0 | 200 | 1.82 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1953768.12 | 22.61 | 48.18 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10784693 | 124.82 | 69.48 | 120 | 2.76 | 100 | 2.02 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6876945 | 79.59 | 60.88 | 100 | 0 | 50 | 2.64 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 21423000 | 258.73 | 23.87 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 119697.93 | 1.39 | 48.38 | 300 | 0.02 | 100 | 1.11 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 5915970 | 71.97 | 34.62 | 100 | 0 | 50 | 1.94 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1311444 | 15.18 | 65.72 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1327930 | 15.36 | 29.19 | 200 | 55.48 | 200 | 6.42 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1215760 | 14.07 | 53.72 | 200 | 57.89 | 200 | 3.35 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1854771.25 | 21.47 | 100.384 | 200 | 43.722 | 50 | 6.336 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1513955.38 | 17.52 | 120.435 | 200 | 35.386 | 50 | 2.963 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3621092.5 | 41.91 | 77.084 | 80 | 22.263 | 30 | 0.959 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 95866.9 | 1.11 | 210.244 | 80 | 1.918 | 30 | 18.205 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3188835 | 36.91 | 77.346 | 80 | 26.88 | 30 | 0.936 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 1474744.75 | 17.07 | 189.059 | 80 | 0 | 30 | 16.612 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3405075.25 | 39.411 | 19.206 | 100 | 0.944 | 50 | 2.502 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2293586.25 | 27.058 | 4.672 | 100 | 0.434 | 50 | 5.411 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 307846.312 | 3.563 | 11.601 | 250 | 14.394 | 80 | 107.394 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2240958.25 | 25.937 | 73.83 | 250 | 25.089 | 80 | 0.316 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 0 | 0 | 6.69 | 250 | 18.313 | 80 | 15.184 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 44888040 | 519.538 | 36.204 | 100 | 26.907 | 50 | 0.808 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 2412621 | 34.342 | 8.976 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 14902267 | 176.651 | 8.844 | 50 | - | - | - | - | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9409933.7 | 108.911 | 174.897 | 320 | 13.854 | 100 | 6.918 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5781872.84 | 66.92 | - | - | - | - | 2.604 | 20 | 正常