## Sheet1
监测日期：2025-07-29
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 441890.688 | 5.114 | 12.63 | 320 | 0.243 | 100 | 3.345 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15923610 | 184.301 | 60.396 | 320 | 51.063 | 100 | 0.74 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 9638963 | 111.562 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8085574.5 | 93.583 | - | - | - | - | 7.3521 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 1699724.5 | 70821.867 | - | - | - | - | 0.08 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 12338026 | 142.801 | - | - | - | - | 0.615 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 14628.553 | 0.169 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 360365.844 | 4.171 | 7.885 | 320 | 5.3 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 682230.875 | 7.896 | 114.27 | 300 | 15.82 | 100 | 1.992 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 393145.92 | 4.55 | 2.14 | 50 | 1.68 | 35 | 0.48 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.53 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 363269.594 | 4.204 | 0 | 320 | 881.188 | 100 | 11.4 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 680983.688 | 7.882 | 0.467 | 320 | 0 | 100 | 0.433 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 617831.938 | 7.151 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2435200 | 29.775 | 143.694 | 200 | 74.53 | 50 | 12.467 | 10 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3528503.5 | 41.201 | 83.632 | 200 | 10.676 | 50 | 4.986 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3668162.5 | 42.756 | 119.625 | 200 | 42.26 | 50 | 5.354 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1066168.88 | 12.34 | 111.699 | 200 | 4.853 | 35 | 3.648 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1023049.69 | 12.36 | 110.026 | 200 | 13.698 | 35 | 4.062 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1091433 | 12.63 | 111.623 | 200 | 18.929 | 35 | 1.489 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3134892 | 36.28 | 111.204 | 200 | 25.904 | 35 | 0.51 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1660970.625 | 19.224 | 156.342 | 200 | 31.556 | 50 | 3.659 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1083334.125 | 12.539 | 151.826 | 200 | 17.923 | 50 | 3.384 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1342173.25 | 15.534 | 147.278 | 200 | 12.422 | 50 | 4.168 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2080935.36 | 24.085 | 12.14 | 200 | 0.56 | 35 | 0.26 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 17280 | 0.2 | 27.1 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1215977.25 | 14.074 | 0 | 50 | 0 | 35 | 11.287 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 435387.095 | 5.198 | 9.828 | 50 | 2.396 | 35 | 19.108 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 24810102.567 | 296.003 | 25.796 | 50 | 0.162 | 35 | 0.764 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8344.753 | 0.099 | 51.809 | 50 | 10.231 | 35 | 38.588 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 79123.455 | 0.948 | 35.014 | 50 | 0.03 | 35 | 0.605 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 18790911.36 | 782954.64 | 217.494 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 20693430.72 | 239.507 | 24.655 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 16405606.08 | 189.88 | 45.219 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -466516.8 | -5.4 | 57.678 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 1983165.12 | 22.953 | 114.895 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 34546780.8 | 399.847 | 27.407 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 141696 | 1.64 | 49.11 | - | 1.68 | - | 3.5 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 10202038 | 123.213 | 30.87 | 320 | 27.564 | 100 | 7.758 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 1900715.375 | 21.999 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10738739 | 142.047 | 212.331 | 320 | 173.848 | 100 | 64.263 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4705440 | 54.461 | - | - | - | - | 4.8804 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 675668.455 | 28152.852 | 19.944 | 50 | 8.197 | 35 | 0.32 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 319198.781 | 3.694 | - | - | - | - | 2.4187 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 34192.773 | 0.396 | - | - | - | - | 0.8104 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 35634.742 | 0.412 | - | - | - | - | 1.5868 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 96280.764 | 4011.698 | 0.13 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 52568974.279 | 621.835 | 33.302 | 100 | 21.007 | 50 | 3.413 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 60018429.723 | 708.541 | 36.392 | 100 | 26.129 | 50 | 3.014 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 417406 | 4.831 | 259.978 | 550 | 8.808 | 280 | 0.891 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 463690.469 | 5.367 | 232.514 | 550 | 24.577 | 400 | 0.301 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 444926.969 | 5.15 | 206.256 | 550 | 5.621 | 400 | 1.082 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1109751.625 | 12.844 | 135.683 | 200 | 2.953 | 200 | 1.456 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 745258.062 | 8.626 | 74.544 | 200 | 2.802 | 200 | 8.058 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 116882.461 | 1.353 | 9.776 | - | 20.328 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1292904.25 | 15.615 | 46.343 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 734015.875 | 8.942 | 35.351 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3739438.25 | 45.36 | 63.888 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4056209.75 | 48.988 | 58.184 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3942807 | 45.634 | 60.389 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6065274.5 | 70.2 | 41.73 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1423741 | 16.478 | 38.18 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2497899.5 | 28.911 | 31.729 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1135994 | 13.148 | 56.539 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1664618.625 | 19.266 | 51.732 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3797577.5 | 158232.391 | 64.833 | 100 | 0.163 | 50 | 8.652 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3804189 | 44.03 | 28.616 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1639811.5 | 18.979 | 41.591 | 100 | 4.223 | 50 | 1.847 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 380139.594 | 4.4 | 37.435 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2110119.5 | 24.457 | - | - | 31.803 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12834060 | 148.542 | 52.531 | 100 | 4.1 | 50 | 4.875 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 516770.406 | 5.981 | 38.905 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2936063.5 | 33.982 | 30.813 | 100 | 6.981 | 50 | 0.772 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3541657.25 | 40.991 | 65.198 | 100 | 1.707 | 50 | 1.105 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 416158.438 | 4.817 | - | - | 2.095 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 541273.125 | 6.265 | 9.198 | 50 | 0.896 | 35 | 5.105 | 5 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1124567.875 | 13.016 | 35.583 | 100 | 0.745 | 50 | 0.179 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 170327.062 | 1.971 | 101.126 | 300 | 1.012 | 100 | 2.895 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5056886.5 | 58.529 | 30.187 | 100 | 0.6 | 50 | 0.079 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6448142 | 74.631 | 41.88 | 100 | 0.732 | 50 | 0.05 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8813046 | 102 | 81.81 | 200 | 36.15 | 200 | 7.35 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2403170 | 27.81 | 97.92 | 200 | 60.73 | 200 | 11.46 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 525879 | 6.08 | 5.63 | 200 | 418.68 | 200 | 2044.44 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1213950 | 14.05 | 74.7 | 200 | 1.98 | 200 | 11.49 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3832283.5 | 44.35 | 59.63 | 100 | 3.77 | 35 | 0.94 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1365644.37 | 15.8 | 55.44 | 300 | 52.94 | 100 | 59.27 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1307.57 | 0.02 | 315.15 | 300 | 82.99 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 886246.69 | 10.26 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3308082.5 | 38.29 | 109.33 | 300 | 1.93 | 200 | 1.93 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2227220.25 | 25.77 | 55.93 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10731036 | 124.2 | 69.12 | 120 | 3.06 | 100 | 2 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6889048.5 | 79.73 | 58.7 | 100 | 0.74 | 50 | 3.27 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 20852600 | 241.35 | 17.94 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 93720.63 | 1.08 | 40.52 | 300 | 0.08 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6274720 | 75.78 | 37.32 | 100 | 0 | 50 | 2.09 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1283701.5 | 14.86 | 64.76 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1284220 | 14.86 | 32.1 | 200 | 71.96 | 200 | 9.12 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1037740 | 12.01 | 54.36 | 200 | 77.31 | 200 | 10.98 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 2087752 | 24.16 | 778.575 | 200 | 19.298 | 50 | 125.663 | 10 | 停机
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1774128.13 | 20.53 | 99.994 | 200 | 40.908 | 50 | 6.33 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3347348.5 | 38.74 | 73.968 | 80 | 16.654 | 30 | 0.959 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3557501.25 | 41.17 | 113.334 | 80 | 27.234 | 30 | 3.922 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3182564.25 | 36.83 | 77.347 | 80 | 22.725 | 30 | 0.827 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 1760121.13 | 20.37 | 108.639 | 80 | 0 | 30 | 13.896 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3178992.5 | 36.794 | 18.102 | 100 | 0.818 | 50 | 2.826 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2495880.25 | 29.39 | 3.3332 | 100 | 2.1401 | 50 | 13.6981 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 920186.5 | 10.65 | 60.313 | 250 | 1.725 | 80 | 47.116 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2261719 | 26.177 | 75.531 | 250 | 25.571 | 80 | 0.27 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 0 | 0 | 6.802 | 250 | 24.721 | 80 | 12.637 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 45055924 | 521.843 | 38.655 | 100 | 27.415 | 50 | 0.664 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 104780.852 | 1.269 | 13.52 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 33018612 | 435.237 | 13.045 | 50 | - | - | - | - | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8666680.955 | 109.428 | 213.037 | 320 | 5.08 | 100 | 6.217 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5910259.297 | 68.406 | - | - | - | - | 2.2245 | 20 | 正常