## Sheet1
监测日期：2025-08-04
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 253734.547 | 2.937 | 0 | 320 | 0.145 | 100 | 0.565 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15931453 | 184.392 | 42.14 | 320 | 57.438 | 100 | 0.528 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 244883.141 | 2.834 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8117068.5 | 93.948 | - | - | - | - | 6.946 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 1735592.5 | 72316.352 | - | - | - | - | 0.081 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 17317014 | 200.428 | - | - | - | - | 0.701 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 723378.75 | 8.362 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 9478.345 | 0.11 | 2.547 | 320 | 1.643 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 540188.625 | 6.252 | 141.125 | 300 | 16.298 | 100 | 1.939 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 693411.84 | 8.026 | 3.24 | 50 | 2.92 | 35 | 0.49 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 2592 | 0.03 | 0.49 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 435722.562 | 5.043 | 0.001 | 320 | 97.597 | 100 | 34.253 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 182471.797 | 2.112 | 0.603 | 320 | 0 | 100 | 0.577 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 1317838.375 | 15.253 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3472210.25 | 43.067 | 86.131 | 200 | 39.471 | 50 | 6.16 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3452463.5 | 42.208 | 83.665 | 200 | 10.794 | 50 | 5.294 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3673102.75 | 44.828 | 123.96 | 200 | 42.358 | 50 | 6.524 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1126282 | 13.04 | 112.939 | 200 | 9.83 | 35 | 2.634 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1051393.38 | 12.17 | 111.673 | 200 | 6.693 | 35 | 3.869 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1157716.75 | 13.4 | 106.598 | 200 | 17.176 | 35 | 1.511 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3018326.75 | 36.45 | 112.31 | 200 | 21.432 | 35 | 0.488 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1925921.875 | 22.291 | 168.851 | 200 | 30.23 | 50 | 3.626 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1377723.25 | 15.946 | 165.152 | 200 | 11.769 | 50 | 3.703 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1341084.125 | 15.522 | 164.389 | 200 | 8.048 | 50 | 4.427 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2172700.8 | 25.147 | 14.58 | 200 | 0.23 | 35 | 0.16 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 527861.125 | 6.11 | 0 | 50 | 0.078 | 35 | 7.669 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 75251.21 | 0.923 | 12.387 | 50 | 1.36 | 35 | 13.938 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 308357.912 | 3.725 | 36.534 | 50 | 5.146 | 35 | 45.72 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 9850.505 | 0.117 | 82.725 | 50 | 9.958 | 35 | 30.513 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 149439.206 | 1.799 | 31.24 | 50 | 0.024 | 35 | 0.264 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 27965580.48 | 1165232.52 | 18.618 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 25301488.32 | 292.841 | 17.665 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 37011098.88 | 428.369 | 23.251 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -13867.2 | -0.16 | 367.734 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -446921.28 | -5.173 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 34123576.32 | 394.949 | 19.63 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 184896 | 2.14 | 53.72 | - | 0.86 | - | 4.26 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 10470324 | 121.184 | 29.639 | 320 | 24.214 | 100 | 7.085 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 373482.594 | 4.323 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 0 | 0 | 33.245 | 320 | 39.248 | 100 | 20.306 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4313863 | 49.929 | - | - | - | - | 7.672 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 700103.021 | 29170.959 | 7.536 | 50 | 2.4923 | 35 | 0.21 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 323685.906 | 3.746 | - | - | - | - | 1.762 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 25.393 | 0 | - | - | - | - | 0.505 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 41593.387 | 0.481 | - | - | - | - | 1.886 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 73736.335 | 3072.347 | 0.02 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 50842051.814 | 600.903 | 37.002 | 100 | 23.484 | 50 | 3.357 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 54917411.458 | 648.689 | 40.566 | 100 | 26.965 | 50 | 2.955 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 409491 | 4.739 | 232.079 | 550 | 7.444 | 280 | 1.019 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 491418.938 | 5.688 | 236.874 | 550 | 1.92 | 400 | 0.394 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 479829.5 | 5.554 | 0 | 550 | 0 | 400 | 1.304 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 952718.312 | 11.027 | 119.879 | 200 | 3.345 | 200 | 1.489 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 740347.188 | 8.569 | 70.924 | 200 | 3.581 | 200 | 7.649 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 119413.383 | 1.382 | 9.67 | - | 29.012 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1349877.25 | 15.624 | 46.85 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 800832.375 | 9.269 | 32.412 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3929501 | 45.48 | 66.316 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4257099.5 | 49.272 | 59.377 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3681936.5 | 42.615 | 63.943 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6844390 | 79.218 | 45.15 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2480366 | 28.708 | 29.659 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1372193.125 | 15.882 | 38.156 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1136803.75 | 13.158 | 55.002 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1677179.5 | 19.412 | 59.982 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3871775.5 | 161323.969 | 61.052 | 100 | 0.304 | 50 | 8.31 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3776221.5 | 43.737 | 29.072 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1902696.125 | 22.022 | 40.735 | 100 | 5.765 | 50 | 1.359 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 352859.562 | 4.084 | 36.567 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 1964483.875 | 22.737 | - | - | 50.036 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13239079 | 153.343 | 50.42 | 100 | 5.236 | 50 | 4.533 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 596554.125 | 6.905 | 41.672 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 3086044.75 | 35.718 | 29.7 | 100 | 9.796 | 50 | 0.699 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3513643.5 | - | 68.551 | 100 | 2.0162 | 50 | 0.936 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 457073.625 | 5.29 | - | - | 1.55 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 214310.5 | 2.48 | 21.245 | 50 | 0.03 | 35 | 8.173 | 5 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1206896.875 | 13.969 | 36.369 | 100 | 1.066 | 50 | 0.178 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 327596.125 | 3.792 | 88.674 | 300 | 1.098 | 100 | 3.122 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5061831 | 58.586 | 32.179 | 100 | 0.606 | 50 | 0.077 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6750886 | 78.135 | 44.012 | 100 | 0.673 | 50 | 0.046 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8447334 | 97.77 | 76.5 | 200 | 27.9 | 200 | 6.85 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2516870 | 29.13 | 111.28 | 200 | 106.46 | 200 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1039270 | 12.02 | 5.02 | 200 | 487.71 | 200 | 1734.92 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 828754 | 9.59 | 82.57 | 200 | 2.81 | 200 | 6.2 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3845300 | 44.5 | 60.49 | 100 | 3.53 | 35 | 0.95 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 886011.18 | 10.25 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1581.7 | 0.02 | 556.76 | 300 | 222.13 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 945107.94 | 10.94 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 24035.82 | 0.28 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2208051 | 25.55 | 56.68 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10881720 | 125.94 | 64.53 | 120 | 3.03 | 100 | 2.2 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7339546 | 84.89 | 60.57 | 100 | 0 | 50 | 3.93 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 21046100 | 243.58 | 20.29 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 145416.33 | 1.68 | 48.81 | 300 | 0.01 | 100 | 1.27 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 5188510 | 60.05 | 33.91 | 100 | 0 | 50 | 3.62 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1308544.62 | 15.15 | 66.71 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1221210 | 14.13 | 37.05 | 200 | 90.91 | 200 | 16.85 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1031720 | 11.94 | 54.29 | 200 | 91.81 | 200 | 18.64 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1746664.25 | 20.22 | 121.963 | 200 | 45.35 | 50 | 7.024 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1778291.88 | 20.58 | 97.168 | 200 | 44.537 | 50 | 6.416 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3385876.75 | 39.19 | 73.994 | 80 | 10.938 | 30 | 0.983 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2990915.25 | 34.62 | 76.4 | 80 | 13.125 | 30 | 1.228 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2630507.25 | 30.45 | 76.214 | 80 | 28.381 | 30 | 1.148 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 1330536 | 15.4 | 28.871 | 80 | 1.63 | 30 | 13.929 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3345707.25 | 38.724 | 18.727 | 100 | 0.861 | 50 | 3.293 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2785939 | 32.834 | 6.244 | 100 | 1.0317 | 50 | 8.33 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 377991.406 | 4.375 | 34.577 | 250 | 10.124 | 80 | 67.122 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2258552.75 | 26.141 | 76.177 | 250 | 15.781 | 80 | 0.282 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 0 | 0 | 6.63 | 250 | 41.387 | 80 | 14.58 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 45862252 | 530.813 | 37.036 | 100 | 27.251 | 50 | 0.806 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 387537.094 | 6.1 | 32.66 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 27200570 | 320.418 | 10.252 | 50 | - | - | - | - | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8843328.35 | 102.353 | 154.396 | 320 | 0.439 | 100 | 7.035 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5837981.954 | 67.569 | - | - | - | - | 0.934 | 20 | 正常