## Sheet1
监测日期：2025-08-10
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 596716.125 | 6.906 | 18.864 | 320 | 0.008 | 100 | 2.002 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15382762 | 178.041 | 27.424 | 320 | 48.214 | 100 | 0.611 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 395669.875 | 4.58 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7911089.5 | 91.564 | - | - | - | - | 7.407 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 1583247.75 | 65968.656 | - | - | - | - | 0.085 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 10977070 | 127.049 | - | - | - | - | 0.64 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 619503.312 | 7.17 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 13191.037 | 0.153 | 36.539 | 320 | 105.711 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 483300.344 | 5.594 | 129.241 | 300 | 13.791 | 100 | 1.874 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1888781.76 | 21.861 | 5.09 | 50 | 8.36 | 35 | 0.66 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 1728 | 0.02 | 0.48 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 358594 | 4.15 | 0 | 320 | 76.964 | 100 | 4.696 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 718673 | 8.318 | 0.488 | 320 | 1.465 | 100 | 0.316 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 514661.688 | 5.957 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3681777.5 | 42.988 | 83.634 | 200 | 36.633 | 50 | 6.51 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3916785 | 45.71 | 3.308 | 200 | 0 | 50 | 4.324 | 10 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3806184.75 | 44.422 | 122.065 | 200 | 43.662 | 50 | 6.281 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 918650.81 | 11.6 | 114.071 | 200 | 16.058 | 35 | 3.865 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 855248.31 | 10.8 | 117.213 | 200 | 14.233 | 35 | 4.671 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 933761.19 | 11.79 | 119.634 | 200 | 21.918 | 35 | 1.557 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2953599 | 37.29 | 119.279 | 200 | 25.061 | 35 | 0.638 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1909097.375 | 22.096 | 159.245 | 200 | 25.048 | 50 | 4.182 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1327960.75 | 15.37 | 149.747 | 200 | 10.652 | 50 | 4.057 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1340172.625 | 15.511 | 150.053 | 200 | 8.137 | 50 | 5.422 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 1878716.16 | 21.744 | 12.29 | 200 | 8.74 | 35 | 0.77 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 12960 | 0.15 | 31.47 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 2267800.5 | 26.248 | 0 | 50 | 0 | 35 | 4.276 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 253906.921 | 3.019 | 15.343 | 50 | 0.749 | 35 | 21.652 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 30623568.883 | 367.872 | 28.753 | 50 | 0.042 | 35 | 0.708 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 7245.629 | 0.086 | 0 | 50 | 3.948 | 35 | 19.925 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 44613.327 | 0.532 | 36.145 | 50 | 0.253 | 35 | 1.47 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 38602604.16 | 1608441.84 | 24.344 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 35898940.8 | 415.497 | 23.709 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 38810534.4 | 449.196 | 23.224 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -81544.32 | -0.944 | 76.092 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 25237172.16 | 292.097 | 15.306 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 11442340.8 | 132.434 | 9.097 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 144288 | 1.67 | 47.48 | - | 1.36 | - | 2.67 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 6774238.5 | 78.406 | 245.673 | 320 | 15.014 | 100 | 5.895 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 0 | 0 | 36.101 | 320 | 36.26 | 100 | 0.215 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4628789.5 | 53.574 | - | - | - | - | 5.182 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 733377.154 | 30557.381 | 6.056 | 50 | 1.8197 | 35 | 0.2 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 39.013 | 0 | - | - | - | - | 0.53 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 16718.074 | 0.193 | - | - | - | - | 0.45 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.968 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 91748.431 | 3822.851 | 1.83 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 47560617.816 | 561.691 | 37.065 | 100 | 20.082 | 50 | 2.906 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 53919542.396 | 638.474 | 35.294 | 100 | 22.392 | 50 | 3.507 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 421524.625 | 4.879 | 260.853 | 550 | 9.228 | 280 | 1.083 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 468448.781 | 5.422 | 244.327 | 550 | 1.873 | 400 | 0.318 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 459032.844 | 5.313 | 235.796 | 550 | 9.706 | 400 | 0.835 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 884071.875 | 10.232 | 129.974 | 200 | 5.06 | 200 | 1.496 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 368570.531 | 4.266 | 6.609 | 200 | 0.01 | 200 | 205.294 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 126250.555 | 1.461 | 10.662 | - | 29.165 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1255306.625 | 14.529 | 48.85 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 754133.625 | 8.728 | 36.114 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3891719 | 45.043 | 66.987 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4130119.5 | 47.802 | 65.39 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3888818.25 | 45.01 | 60.563 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6666141 | 77.154 | 44.498 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2416812.75 | 27.972 | 30.768 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1318504.5 | 15.26 | 36.727 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1127054 | 13.045 | 58.125 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1658894.375 | 19.2 | 62.165 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3910508.5 | 162937.891 | 60.921 | 100 | 0.161 | 50 | 7.201 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3722497.25 | 43.084 | 29.907 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1864773.875 | 21.583 | 45.758 | 100 | 6.546 | 50 | 0.792 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 356852.875 | 4.13 | 36.287 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2010164.25 | 23.266 | - | - | 49.173 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12945846 | 149.836 | 52.233 | 100 | 6.876 | 50 | 4.735 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 576781.25 | 6.676 | 35.691 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 3314201.25 | 38.359 | 27.755 | 100 | 8.114 | 50 | 0.658 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3395096.5 | 39.295 | 62.81 | 100 | 1.623 | 50 | 1.144 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 390737.219 | 4.522 | - | - | 1.762 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4167763.25 | 48.238 | 17.54 | 50 | 0.044 | 35 | 0.75 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1168541.875 | 13.525 | 35.086 | 100 | 0.727 | 50 | 0.175 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 195661.484 | 2.265 | 153.112 | 300 | 1.138 | 100 | 2.988 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5016343 | 58.06 | 31.143 | 100 | 0.7 | 50 | 0.076 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6240350 | 72.226 | 42.176 | 100 | 0.301 | 50 | 0.042 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8596276 | 99.49 | 97.17 | 200 | 32.69 | 200 | 6.16 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2326720 | 26.92 | 117.13 | 200 | 94.27 | 200 | 19.42 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1202290 | 13.91 | 2.87 | 200 | 653.03 | 200 | 1618.14 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 326430 | 3.77 | 86.09 | 200 | 2.63 | 200 | 4.73 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 4268587.5 | 49.4 | 63.06 | 100 | 3.15 | 35 | 0.83 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 894453.43 | 10.35 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1224.64 | 0.01 | 1036.4 | 300 | 415.61 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 895023.88 | 10.36 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 154401.81 | 1.79 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2068439.37 | 23.94 | 48.89 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10703454 | 123.88 | 64.49 | 120 | 2.91 | 100 | 2.1 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7052181.5 | 81.62 | 59.47 | 100 | 0 | 50 | 2.95 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 21280800 | 246.3 | 22.91 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 127828.47 | 1.48 | 40.83 | 300 | 0.11 | 100 | 1.45 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6658980 | 77.07 | 29.19 | 100 | 0 | 50 | 3.6 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1288547.25 | 14.91 | 63.47 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1485880 | 17.19 | 35.2 | 200 | 71.77 | 200 | 11.14 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1222150 | 14.14 | 54.79 | 200 | 74.24 | 200 | 13.25 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1861744.38 | 21.55 | 115.446 | 200 | 34.261 | 50 | 4.266 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1759390.25 | 20.36 | 143.657 | 200 | 33.004 | 50 | 5.147 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3374181.75 | 39.05 | 77.277 | 80 | 6.767 | 30 | 0.915 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3050960.5 | 35.31 | 76.152 | 80 | 15.735 | 30 | 1.11 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3099929.5 | 35.88 | 76.374 | 80 | 26.737 | 30 | 0.819 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 826767.75 | 9.57 | 37.726 | 80 | 1.743 | 30 | 18.372 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3397416 | 39.322 | 20.316 | 100 | 0.86 | 50 | 2.512 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2482512.5 | 29.285 | 6.934 | 100 | 0.2836 | 50 | 4.64 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1664050.75 | 19.26 | 77.132 | 250 | 23.062 | 80 | 1.81 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2189121.5 | 25.337 | 76.09 | 250 | 10.096 | 80 | 0.276 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 0 | 0 | 5.835 | 250 | 60.412 | 80 | 21.572 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 43934460 | 508.501 | 35.258 | 100 | 25.624 | 50 | 0.835 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 12529.438 | 0.148 | 29.702 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 15611357 | 183.589 | 4.599 | 50 | - | - | - | - | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8678189.65 | 100.442 | 218.007 | 320 | 4.2 | 100 | 7.388 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5667707.958 | 65.598 | - | - | - | - | 1.617 | 20 | 正常