## Sheet1
监测日期：2025-08-17
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 9231004 | 106.84 | 186.546 | 320 | 21.414 | 100 | 1.567 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14693821 | 170.067 | 17.598 | 320 | 50.994 | 100 | 0.517 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 7505289.5 | 86.867 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7767651 | 89.903 | - | - | - | - | 6.941 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 3292059 | 137169.141 | - | - | - | - | 0.32 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 10972567 | 126.997 | - | - | - | - | 0.602 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1409449.25 | 16.313 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 27789.547 | 0.322 | 27.21 | 320 | 17.668 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 679010.812 | 7.859 | 120.584 | 300 | 2.6 | 100 | 1.957 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1565472.96 | 18.119 | 2.22 | 50 | 1.94 | 35 | 2.17 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 1728 | 0.02 | 0.46 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 392698.281 | 4.545 | 0.001 | 320 | 62.988 | 100 | 14.493 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 669687.562 | 7.751 | 0.52 | 320 | 1.605 | 100 | 0.302 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 236375.703 | 2.736 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3262929.5 | 38.007 | 78.353 | 200 | 38.895 | 50 | 6.589 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 1668047.125 | 19.511 | 3.924 | 200 | 0 | 50 | 4.183 | 10 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 4031865 | 47.002 | 109.842 | 200 | 46.551 | 50 | 5.802 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 874742.75 | 13.5 | 111.979 | 200 | 7.541 | 35 | 4.042 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 680623.94 | 11.12 | 112.981 | 200 | 17.628 | 35 | 4.186 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1078216.38 | 12.48 | 109.733 | 200 | 24.551 | 35 | 1.53 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3300841.75 | 38.2 | 110.791 | 200 | 23.622 | 35 | 0.534 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2222996.75 | 25.729 | 167.06 | 200 | 34.39 | 50 | 5.091 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1343105.25 | 15.545 | 175.274 | 200 | 14.364 | 50 | 4.24 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1324269.625 | 15.327 | 180.037 | 200 | 9.6 | 50 | 4.88 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 1992176.64 | 23.058 | 17.85 | 200 | 6.39 | 35 | 0.29 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 20736 | 0.24 | 28.22 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1170835.125 | 13.551 | 0.001 | 50 | 0 | 35 | 7.43 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 869161.223 | 10.283 | 15.616 | 50 | 0.273 | 35 | 24.571 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 2670.432 | 0.031 | 32.49 | 50 | 4.961 | 35 | 53.309 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 7549.543 | 0.089 | 0 | 50 | 0.509 | 35 | 12.656 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 123841.868 | 1.479 | 32.586 | 50 | 0.008 | 35 | 0.238 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 24206126.4 | 1008588.6 | 16.623 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 22631616 | 261.94 | 16.507 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 35338904.64 | 409.015 | 22.455 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -210608.64 | -2.438 | 357.697 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 7534088.64 | 87.2 | 7.319 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 44994752.64 | 520.773 | 25.845 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 158112 | 1.83 | 49.12 | - | 0.93 | - | 2.87 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 9300621 | 107.815 | 26.807 | 320 | 27.07 | 100 | 9.213 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4618948.5 | 53.46 | - | - | - | - | 5.952 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 712640.472 | 29693.353 | 6.502 | 50 | 0.9059 | 35 | 0.2 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 102858.984 | 1.19 | - | - | - | - | 0.54 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 39269.008 | 0.454 | - | - | - | - | 0.414 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.42 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 94126.961 | 3921.957 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 40616387.177 | 480.054 | 33.51 | 100 | 16.787 | 50 | 2.751 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 44179844.768 | 521.707 | 33.713 | 100 | 24.749 | 50 | 2.084 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 414567.406 | 4.798 | 262.8 | 550 | 8.06 | 280 | 1.029 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 476281.469 | 5.512 | 245.205 | 550 | 1.946 | 400 | 0.251 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 442909.094 | 5.126 | 207.339 | 550 | 15.964 | 400 | 0.853 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 856969 | 9.919 | 91.792 | 200 | 2.447 | 200 | 1.494 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 345885.125 | 4.003 | 172.36 | 200 | 29.332 | 200 | 62.774 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 113522.43 | 1.314 | 10.811 | - | 17.797 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1251184.875 | 14.481 | 47.119 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 783098.125 | 9.064 | 37.304 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3918417.25 | 45.352 | 66.538 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3658499 | 47.513 | 63.971 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3903353.25 | 45.178 | 62.606 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5176120 | 59.909 | 43.467 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2303427.5 | 26.66 | 28.994 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 521017.031 | 6.03 | 33.384 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1159981.5 | 13.426 | 60.119 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1624332 | 18.8 | 64.083 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3785219 | 157717.438 | 57.971 | 100 | 0.201 | 50 | 8.501 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3707650.25 | 42.913 | 28.962 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2177201.75 | 25.199 | 44.006 | 100 | 4.008 | 50 | 0.957 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 368740.5 | 4.268 | 34.272 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 1998628.875 | 23.132 | - | - | 40.573 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12846049 | 148.681 | 49.499 | 100 | 5.616 | 50 | 5.24 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 321605.219 | 3.722 | 22.698 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 3126746.5 | 36.189 | 26.299 | 100 | 5.78 | 50 | 0.586 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3341962.75 | 38.68 | 62.148 | 100 | 1.696 | 50 | 0.965 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 341388.406 | 3.951 | - | - | 1.848 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4194990 | 48.553 | 21.631 | 50 | 0.023 | 35 | 0.31 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1201553.125 | 13.907 | 36.857 | 100 | 0.607 | 50 | 0.173 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 255105.453 | 2.953 | 91.096 | 300 | 1.03 | 100 | 3.217 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5008570 | 57.97 | 33.042 | 100 | 0.725 | 50 | 0.077 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 7013116.5 | 81.17 | 47.894 | 100 | 0.592 | 50 | 0.043 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8215660.5 | 95.09 | 95.13 | 200 | 41.3 | 200 | 6.3 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2357530 | 27.28 | 139.05 | 200 | 85.12 | 200 | 20.65 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1153720 | 13.35 | 4.85 | 200 | 450.37 | 200 | 886.66 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 303671 | 3.51 | 86.03 | 200 | 19.02 | 200 | 4.81 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3997080.75 | 46.26 | 59.62 | 100 | 21.98 | 35 | 0.77 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 741603.56 | 8.58 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1432.34 | 0.02 | 786.83 | 300 | 329.48 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 904904.62 | 10.47 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 122309.48 | 1.42 | 1626.05 | 300 | 2532.54 | 200 | 607.18 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2013391.75 | 23.3 | 49.56 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 9771087 | 113.09 | 67.07 | 120 | 2.37 | 100 | 1.97 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6961414.5 | 80.57 | 57.44 | 100 | 0 | 50 | 3.15 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 21504000 | 248.88 | 23.75 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 124364.89 | 1.44 | 48.81 | 300 | 0.01 | 100 | 1.31 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6774360 | 78.4 | 28.55 | 100 | 0 | 50 | 2.64 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1288456.38 | 14.91 | 64.98 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1105250 | 12.79 | 36.03 | 200 | 113.94 | 200 | 19.06 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 974737 | 11.28 | 54.36 | 200 | 118.45 | 200 | 18.96 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1820583.5 | 21.07 | 133.176 | 200 | 38.621 | 50 | 5.589 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1836667 | 21.26 | 108.413 | 200 | 42.396 | 50 | 5.131 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3429268.5 | 39.69 | 75.482 | 80 | 23.427 | 30 | 1.047 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2924865.75 | 33.85 | 77.74 | 80 | 27.444 | 30 | 1.261 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3305892.25 | 38.26 | 75.903 | 80 | 26.905 | 30 | 1.014 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3110.3 | 0.04 | 2.763 | 80 | 2.924 | 30 | 19.404 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3336493.75 | 38.617 | 21.155 | 100 | 0.738 | 50 | 2.765 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2438126.5 | 28.759 | 6.993 | 100 | 2.8147 | 50 | 4.453 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1814837.5 | 21.005 | 76.069 | 250 | 22.28 | 80 | 1.923 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2264422.75 | 26.209 | 76.018 | 250 | 16.848 | 80 | 0.272 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 0 | 0 | 9.741 | 250 | 25.757 | 80 | 15.111 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 42862272 | 496.091 | 37.392 | 100 | 26.73 | 50 | 0.662 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 341902.812 | 4.037 | 6.401 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 3973397.5 | 46.768 | 6.976 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9020735.2 | 104.407 | 220.744 | 320 | 3.785 | 100 | 6.568 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5568737.431 | 64.453 | - | - | - | - | 0.607 | 20 | 正常