## Sheet1
监测日期：2025-09-10
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 10759528 | 124.532 | 170.302 | 320 | 13.45 | 100 | 14.2 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 10320312 | 119.448 | 329.037 | 320 | 28.014 | 100 | 4.417 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 10832613 | 125.377 | - | - | - | - | 3.313 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 5712214 | 66.114 | - | - | - | - | 7.24 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 1598717.25 | 66613.219 | - | - | - | - | 0.018 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 10438812 | 120.82 | - | - | - | - | 0.475 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 816229.312 | 9.447 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 11690.673 | 0.135 | 25.638 | 320 | 19.022 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 717409 | 8.303 | 106.135 | 300 | 0.927 | 100 | 1.956 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1610435.52 | 18.639 | 3.85 | 50 | 4.86 | 35 | 3.4 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 2592 | 0.03 | 0.99 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 380996.312 | 4.41 | 0.008 | 320 | 164.554 | 100 | 123.694 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 441714 | 5.112 | 0.569 | 320 | 2.454 | 100 | 0.743 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 418830.469 | 4.848 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 4122507.5 | 48.051 | 86.348 | 200 | 33.37 | 50 | 7.944 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3314703.25 | 38.753 | 84.831 | 200 | 1.008 | 50 | 5.532 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 5599388.5 | 65.354 | 0 | 200 | 12.115 | 50 | 4.836 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 949741.56 | 10.99 | 102.115 | 200 | 1.627 | 35 | 5.435 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 865638.81 | 10.02 | 103.754 | 200 | 5.21 | 35 | 3.271 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 932915.06 | 11.27 | 107.538 | 200 | 4.707 | 35 | 2.207 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3190923.25 | 36.93 | 113.145 | 200 | 21.265 | 35 | 1.356 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1900563.75 | 21.997 | 140.438 | 200 | 14.991 | 50 | 4.77 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1328934.625 | 15.381 | 147.784 | 200 | 7.852 | 50 | 3.91 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1354203.375 | 15.674 | 151.866 | 200 | 7.066 | 50 | 5.002 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2375395.2 | 27.493 | 17.91 | 200 | 9.24 | 35 | 1.28 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 19872 | 0.23 | 32.12 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 3114610.5 | 36.049 | 0.026 | 50 | 0 | 35 | 19.083 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 804917.44 | 9.489 | 18.657 | 50 | 0.357 | 35 | 24.283 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 27015166.544 | 321.708 | 26.163 | 50 | 0.058 | 35 | 0.789 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 7322.281 | 0.087 | 1.126 | 50 | 2.771 | 35 | 23.29 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 55817.071 | 0.661 | 37.681 | 50 | 0.133 | 35 | 0.717 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | - | - | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 10183933.44 | 117.87 | 34.226 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 17546466.24 | 203.084 | 37.532 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -196050.24 | -2.269 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 12443734.08 | 144.025 | 383.196 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 48590124.48 | 562.386 | 21.275 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 169279.859 | 1.959 | 51.404 | - | 0.2526 | - | 3.845 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 9823723 | 113.7 | 25.125 | 320 | 36.912 | 100 | 7.022 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3210018.25 | 37.153 | - | - | - | - | 8.628 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10456661 | 121.026 | 29.148 | 320 | 35.76 | 100 | 1.823 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4717302.5 | 54.598 | - | - | - | - | 6.273 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 748318.901 | 31179.954 | 16.923 | 50 | 4.443 | 35 | 0.37 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 146.285 | 0.002 | - | - | - | - | 1.422 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 111487.517 | 4645.313 | 9 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 58301277.141 | 704.067 | 35.692 | 100 | 23.654 | 50 | 3.208 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 62135391.035 | 750.056 | 36.056 | 100 | 24.317 | 50 | 1.484 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 430312.156 | 4.98 | 259.779 | 400 | 7.772 | 200 | 0.978 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 488734.625 | 5.657 | 235.875 | 400 | 1.684 | 400 | 0.264 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 480701.812 | 5.564 | 238.075 | 400 | 4.293 | 200 | 0.961 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 718144.125 | 8.312 | 108.753 | 200 | 5.193 | 200 | 1.484 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 717978.125 | 8.31 | 74.12 | 200 | 4.09 | 200 | 4.629 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 127350.828 | 1.474 | 10.224 | - | 30.06 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1397427.625 | 16.174 | 50.029 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 736561.5 | 8.525 | 40.957 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3867382.75 | 44.761 | 69.579 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4474036.5 | 51.783 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3941415.25 | 45.618 | 65.102 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6842208 | 79.192 | 45.75 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2331109.25 | 26.999 | 31.78 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1625150 | 18.81 | 37.966 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1126175.75 | 13.034 | 65.921 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1843543.625 | 21.337 | 69.878 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3840925.25 | 160038.562 | 60.381 | 100 | 0.567 | 50 | 7.547 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3607155 | 41.75 | 29.975 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1898703.875 | 21.976 | 35.805 | 100 | 4.607 | 50 | 0.76 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 388458.719 | 4.496 | 36.632 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2006125.125 | 23.219 | - | - | 38.893 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12240915 | 141.677 | 47.824 | 100 | 3.55 | 50 | 4.793 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1466063.625 | 16.968 | 38.789 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2721608 | 31.5 | 30.25 | 100 | 6.615 | 50 | 0.465 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3400276 | 39.355 | 68.036 | 100 | 3.252 | 50 | 0.872 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 356013.438 | 4.12 | - | - | 5.426 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4164103 | 48.196 | 20.347 | 50 | 0.015 | 35 | 0.31 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1155068.5 | 14.175 | 35.849 | 100 | 1.067 | 50 | 0.168 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 110886.609 | 1.621 | 90.972 | 300 | 1.096 | 100 | 2.662 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 4912535 | 56.858 | 30.767 | 100 | 0.613 | 50 | 0.081 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6832926.5 | 79.085 | 43.484 | 100 | 0.476 | 50 | 0.044 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9179287 | 106.24 | 55.93 | 200 | 13.48 | 200 | 8.23 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2396870 | 27.74 | 155.66 | 200 | 55.09 | 200 | 5 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1445330 | 16.72 | 69.63 | 200 | 48.94 | 200 | 8.38 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 2002180 | 23.17 | 64.09 | 200 | 40.83 | 200 | 10.71 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 580461.43 | 6.71 | 43.55 | 100 | 30.15 | 35 | 1.16 | 5 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1426052.87 | 16.5 | 108.21 | 300 | 12.98 | 100 | 81.84 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1242.17 | 0.01 | 2374.06 | 300 | 667.93 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 973045.94 | 11.26 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3860233.25 | 44.68 | 99.12 | 300 | 2.78 | 200 | 1.98 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1657133.12 | 19.17 | 52.06 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 9789427 | 113.3 | 70.32 | 120 | 2.4 | 100 | 1.92 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7336889 | 84.92 | 56.54 | 100 | 0 | 50 | 2.76 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 20695700 | 239.53 | 24.62 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 123065.8 | 1.42 | 23.49 | 300 | 0.3 | 100 | 1.7 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6141250 | 71.07 | 33.79 | 100 | 0 | 50 | 1.9 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1299833.12 | 15.04 | 62.33 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1219440 | 14.11 | 32.31 | 200 | 55.89 | 200 | 4.62 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1005160 | 11.63 | 59.24 | 200 | 66.31 | 200 | 6.49 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1769294.63 | 20.48 | 135.254 | 200 | 24.437 | 50 | 5.478 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1803938.88 | 20.88 | 104.005 | 200 | 22.71 | 50 | 6.037 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3408508 | 39.45 | 76.254 | 80 | 8.656 | 30 | 0.888 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3027085.75 | 35.03 | 76.614 | 80 | 9.968 | 30 | 1.255 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3344100 | 38.71 | 77.641 | 80 | 22.991 | 30 | 0.669 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 208487.02 | 2.41 | 36.873 | 80 | 4.913 | 30 | 47.619 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3211685.5 | 37.172 | 17.38 | 100 | 0.607 | 50 | 3.3 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2265190.5 | 26.681 | 6.139 | 100 | 0.8516 | 50 | 2.174 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1719048 | 19.896 | 75.316 | 250 | 21.106 | 80 | 2.396 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | - | - | 0 | 250 | 0 | 80 | 0.268 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 37694.805 | 0.436 | 6.545 | 250 | 29.751 | 80 | 21.634 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 45633492 | 528.166 | 36.586 | 100 | 27.248 | 50 | 0.499 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 108428.016 | 1.278 | 10.351 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 261740.484 | 3.074 | 7.642 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9114705.9 | 105.494 | 90.202 | 320 | 2.95 | 100 | 6.284 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5751218.23 | 66.565 | - | - | - | - | 3.431 | 20 | 正常