## Sheet1
监测日期：2025-09-24
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 540424.625 | 6.255 | 213.423 | 320 | 9.305 | 100 | 106.503 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14822960 | 171.562 | 51.369 | 320 | 52.296 | 100 | 0.467 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 1569999.5 | 18.171 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8225458 | 95.202 | - | - | - | - | 7.0562 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 308257.531 | 12844.065 | - | - | - | - | 0.002 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 794173.688 | 9.192 | - | - | - | - | 0.024 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 632262.938 | 7.318 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 12612.427 | 0.146 | 22.099 | 320 | 17.031 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 710715.188 | 8.226 | 152.503 | 300 | 3.341 | 100 | 2.155 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 320008.32 | 3.704 | 2.04 | 50 | 0 | 35 | 0.6 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 2592 | 0.03 | 0.44 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 789006.062 | 9.132 | 0.011 | 320 | 65.986 | 100 | 50.258 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 1057798.5 | 12.243 | 0.532 | 320 | 2.779 | 100 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 14139.434 | 0.164 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3415858 | 43.13 | 88.095 | 200 | 24.557 | 50 | 6.964 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3230844 | 41.391 | 85.436 | 200 | 17.022 | 50 | 5.612 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3223807.75 | 41.148 | 85.696 | 200 | 20.755 | 50 | 5.658 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 978804.13 | 11.33 | 111.957 | 200 | 5.527 | 35 | 4.225 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 878562.88 | 10.17 | 114.17 | 200 | 11.405 | 35 | 3.412 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 958350.75 | 12.1 | 111.351 | 200 | 4.938 | 35 | 2.783 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3347170.5 | 38.74 | 115.425 | 200 | 20.78 | 35 | 1.492 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1915772.75 | 22.173 | 149.703 | 200 | 11.476 | 50 | 4.801 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1359720.25 | 15.738 | 158.953 | 200 | 7.937 | 50 | 3.317 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1362831.25 | 15.774 | 141.603 | 200 | 6.749 | 50 | 4.039 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 612662.4 | 7.091 | 7.32 | 200 | 0.25 | 35 | 0.37 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 20736 | 0.24 | 43.02 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 790880.5 | 9.154 | 0 | 50 | 0 | 35 | 6.805 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 862046.989 | 10.162 | 12.343 | 50 | 1.53 | 35 | 22.858 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 2845.449 | 0.034 | 32.101 | 50 | 6.339 | 35 | 64.95 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8471.796 | 0.1 | 1.064 | 50 | 1.981 | 35 | 19.074 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 61309.411 | 0.746 | 37.267 | 50 | 0.111 | 35 | 1.305 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 21.298 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 95152.32 | 1.101 | 254.225 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 67.172 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -707296.32 | -8.186 | 15.091 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -952439.04 | -11.024 | 96.034 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -548259.84 | -6.346 | 28.068 | 50 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 58084.76 | 0.672 | 24.9869 | - | 0.4317 | - | 6.0872 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 799354.062 | 9.252 | 211.155 | 320 | 814.089 | 100 | 46.069 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5771204 | 66.796 | - | - | - | - | 9.5487 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 11285045 | 130.614 | 28.468 | 320 | 29.645 | 100 | 2.075 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 1900905.5 | 22.001 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 782351.866 | 32597.994 | 18.423 | 50 | 2.597 | 35 | 0.43 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 12558.425 | 0.145 | - | - | - | - | 1.3397 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 140234.141 | 5843.089 | 0.24 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 32575181.084 | 384.31 | 38.56 | 100 | 4.346 | 50 | 1.159 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 355399.636 | 4.113 | 10.95 | 100 | 18.164 | 50 | 32.93 | 20 | 停机
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 386523.188 | 4.474 | 244.729 | 400 | 9.491 | 200 | 1.482 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 507237.656 | 5.871 | 224.133 | 400 | 1.78 | 400 | 0.295 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 493415.562 | 5.711 | 222.713 | 400 | 2.311 | 200 | 1.849 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1207926.125 | 13.981 | 155.09 | 200 | 2.717 | 200 | 1.778 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1186546.75 | 13.733 | 67.901 | 200 | 1.948 | 200 | 6.211 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 123755.719 | 1.432 | 11.486 | - | 25.89 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1356428.625 | 15.699 | 43.435 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 792861.5 | 9.177 | 39.035 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3945951.25 | 45.702 | 73.743 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4516833 | 52.278 | 52.263 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3552224.5 | 41.114 | 64.256 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7517861 | 87.012 | 46.993 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2403822.5 | 27.822 | 33.448 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1734908 | 20.08 | 36.893 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1157993.5 | 13.403 | 63.758 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1437583.25 | 16.639 | 62.992 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3675976 | 153165.656 | 59.149 | 100 | 0.459 | 50 | 6.01 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3540889.5 | 40.982 | 25.442 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2138611.75 | 24.752 | 46.942 | 100 | 2.991 | 50 | 3 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 386173.438 | 4.47 | 38.037 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2111395.75 | 24.437 | - | - | 16.656 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 11527390 | 133.419 | 47.525 | 100 | 1.204 | 50 | 3.506 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1238194.375 | 14.331 | 46.809 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2194537.75 | 25.4 | 25.108 | 100 | 1.856 | 50 | 0.249 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3016125.5 | 34.909 | 69.98 | 100 | 2.193 | 50 | 0.732 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 294223.875 | 3.405 | - | - | 2.146 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4176695.5 | 48.341 | 21.17 | 50 | 0.006 | 35 | 0.503 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1266676.5 | 14.661 | 35.286 | 100 | 1.019 | 50 | 0.139 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 147523.531 | 1.707 | 79.657 | 300 | 0.999 | 100 | 2.459 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5046707 | 58.411 | 34.22 | 100 | 1.805 | 50 | 0.086 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 7824125.5 | 90.557 | 49.71 | 100 | 0.568 | 50 | 0.067 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 12316613 | 142.55 | 81.73 | 200 | 47.39 | 200 | 9.98 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2661370 | 30.8 | 136.95 | 200 | 63.61 | 200 | 12.71 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1498260 | 17.34 | 69.59 | 200 | 42.39 | 200 | 15.18 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 808294 | 9.35 | 64.56 | 200 | 35.74 | 200 | 12.4 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 4167020.5 | 55.11 | 64.66 | 100 | 13.74 | 35 | 15.32 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1597435.75 | 18.48 | 34.63 | 300 | 4.52 | 100 | 4.07 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1685.57 | 0.02 | 435.52 | 300 | 111.53 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 933962.88 | 10.81 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3248163 | 37.59 | 101.44 | 300 | 2.67 | 200 | 1.64 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2093600 | 24.23 | 53.07 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10481125 | 121.3 | 70.05 | 120 | 2.47 | 100 | 2.28 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7533952.5 | 87.2 | 53.56 | 100 | 0 | 50 | 3.4 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 27614400 | 319.61 | 27.55 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 176537.8 | 2.04 | 42.88 | 300 | 0.01 | 100 | 1.29 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7118990 | 82.39 | 35.28 | 100 | 0 | 50 | 7.83 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1464906.5 | 16.95 | 68.77 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1183710 | 13.7 | 31.61 | 200 | 55.23 | 200 | 3.94 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 880761 | 10.19 | 59.23 | 200 | 62.94 | 200 | 3.41 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1779570.25 | 20.6 | 141.927 | 200 | 40.284 | 50 | 4.368 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1239555.38 | 14.35 | 118.643 | 200 | 4.645 | 50 | 4.245 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3468768 | 40.15 | 76.68 | 80 | 12.66 | 30 | 1.041 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2978301 | 34.47 | 76.35 | 80 | 15.122 | 30 | 1.354 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3134615.75 | 36.28 | 76.133 | 80 | 11.498 | 30 | 0.776 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 1716690.38 | 19.87 | 59.276 | 80 | 8.693 | 30 | 88.289 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3177079 | 36.772 | 17.578 | 100 | 0.925 | 50 | 5.973 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2378074 | 27.969 | 6.6993 | 100 | 0.8776 | 50 | 2.9037 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1897655.75 | 21.964 | 77.728 | 250 | 12.418 | 80 | 2.704 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 718431.562 | 8.315 | 69.98 | 250 | 59.299 | 80 | 7.171 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 113707.781 | 1.316 | 13.684 | 250 | 53.2 | 80 | 37.106 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 39627884 | 458.656 | 36.361 | 100 | 27.595 | 50 | 0.711 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 90285.547 | 1.063 | 0.272 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 2957631.75 | 35.102 | 0.559 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8833335.1 | 102.238 | 254.624 | 320 | 12.73 | 100 | 17.958 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5199963.77 | 60.185 | - | - | - | - | 3.5524 | 20 | 正常