## Sheet1
监测日期：2025-09-26
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 476260.906 | 5.512 | 64.122 | 320 | 2.153 | 100 | 16.326 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14400378 | 166.671 | 38.516 | 320 | 50.935 | 100 | 0.548 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 499868.625 | 5.786 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7988496 | 92.459 | - | - | - | - | 7.1533 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 1797753.75 | 74906.406 | - | - | - | - | 0.014 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 8049908 | 93.17 | - | - | - | - | 0.494 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 638275 | 7.387 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 12112.984 | 0.14 | 25.804 | 320 | 19.599 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 699828.438 | 8.1 | 134.169 | 300 | 4.974 | 100 | 2.048 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1331138.88 | 15.407 | 11.82 | 50 | 3.75 | 35 | 1.91 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 2592 | 0.03 | 0.44 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 403923.094 | 4.675 | 0.009 | 320 | 68.625 | 100 | 24.069 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 772499.125 | 8.941 | 0.443 | 320 | 2.466 | 100 | 0.002 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 374428.688 | 4.334 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3777551.5 | 44.014 | 80.665 | 200 | 24.173 | 50 | 6.783 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3092646 | 42.003 | 79.237 | 200 | 13.092 | 50 | 4.769 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3002752 | 42.145 | 88.291 | 200 | 20.295 | 50 | 5.779 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 997661.06 | 11.55 | 111.213 | 250 | 3.156 | 80 | 4.337 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 891781.44 | 10.32 | 113.137 | 250 | 10.76 | 80 | 3.265 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1041487.38 | 12.05 | 111.336 | 250 | 20.889 | 80 | 2.291 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3129091 | 36.22 | 116.373 | 250 | 19.722 | 80 | 1.339 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1832654.625 | 21.211 | 158.351 | 200 | 11.986 | 50 | 4.989 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1318216.375 | 15.257 | 163.655 | 200 | 8.16 | 50 | 3.542 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1329456 | 15.387 | 156.564 | 200 | 7.139 | 50 | 4.567 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2522197.44 | 29.192 | 19.62 | 200 | 4.02 | 35 | 0.43 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 17280 | 0.2 | 31.77 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 596981.75 | 6.91 | 0 | 50 | 0 | 35 | 5.852 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 1941016.118 | 22.67 | 27.615 | 50 | 0.404 | 35 | 7.942 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 26530017.057 | 316.098 | 26.682 | 50 | 0.048 | 35 | 0.844 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 138631.969 | 1.63 | -3.5422 | 50 | -2.2292 | 35 | -34.0724 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 13561.604 | 0.159 | 199.009 | 50 | 9.476 | 35 | 96.227 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 304629.12 | 12692.88 | 213.569 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 36316589.76 | 420.331 | 28.526 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 38953059.84 | 450.846 | 20.256 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 29779790.4 | 344.674 | 42.244 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 604333.44 | 6.995 | 0 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 49212627.84 | 569.591 | 20.933 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 170870.702 | 1.978 | 45.8596 | - | 0.0968 | - | 4.9058 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 223622.344 | 2.588 | 8.489 | 320 | 29.083 | 100 | 8.127 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 6066175.5 | 70.21 | - | - | - | - | 8.0299 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 9780111 | 113.196 | 26.084 | 320 | 34.637 | 100 | 2.047 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 2499478.5 | 28.929 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 866414.006 | 36100.584 | 25.698 | 50 | 1.945 | 35 | 0.48 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 32209.67 | 0.373 | - | - | - | - | 1.5071 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 161456.575 | 6727.357 | 2.72 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 48343908.483 | 582.759 | 37.116 | 100 | 12.756 | 50 | 2.465 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 440383.663 | 5.097 | 10.95 | 100 | 18.164 | 50 | 10.77 | 20 | 停机
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 421060.188 | 4.873 | 253.403 | 400 | 7.74 | 200 | 0.984 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 487734.531 | 5.645 | 242.121 | 400 | 1.921 | 400 | 0.308 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 429958.344 | 4.976 | 223.413 | 400 | 2.417 | 200 | 1.14 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 734071.25 | 8.496 | 105.799 | 200 | 3.681 | 200 | 2.636 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 791109.812 | 9.156 | 55.174 | 200 | 3.022 | 200 | 7.035 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 126364.477 | 1.463 | 12.382 | - | 28.572 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1331964 | 15.416 | 43.328 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 797134.25 | 9.226 | 40.836 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3922390.25 | 45.429 | 78.492 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4420349 | 51.161 | 56.339 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3293265.5 | 38.116 | 58.139 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6582251 | 76.184 | 45.979 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2174399 | 25.167 | 33.456 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1481524.375 | 17.147 | 42.135 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1109459.875 | 12.841 | 66.364 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1414791.125 | 16.375 | 66.782 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3779822.5 | 157492.578 | 58.872 | 100 | 0.491 | 50 | 6.898 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3499572 | 40.504 | 26.548 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1974893 | 22.858 | 40.817 | 100 | 3.487 | 50 | 1.444 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 249599.938 | 2.889 | 40.565 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2174875 | 25.172 | - | - | 17.796 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 11515345 | 133.28 | 44.806 | 100 | 1.945 | 50 | 3.652 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 976195.688 | 11.299 | 57.284 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2701036.75 | 31.262 | 26.975 | 100 | 2.265 | 50 | 0.467 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3054484 | 35.353 | 67.467 | 100 | 1.224 | 50 | 0.829 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 310352.688 | 3.592 | - | - | 2.26 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4125297 | 47.746 | 21.91 | 50 | 0.001 | 35 | 0.308 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1110080.75 | 12.848 | 35.456 | 100 | 1.012 | 50 | 0.145 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 234992.406 | 2.72 | 86.834 | 300 | 1.071 | 100 | 2.709 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5083697 | 58.839 | 35.254 | 100 | 1.941 | 50 | 0.084 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6564111 | 75.974 | 46.305 | 100 | 0.555 | 50 | 0.048 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9528424 | 110.28 | 88.73 | 200 | 33.18 | 200 | 7.54 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2574750 | 29.8 | 113.44 | 200 | 76.09 | 200 | 10.57 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1423670 | 16.47 | 69.65 | 200 | 48.19 | 200 | 9.21 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 919025 | 10.63 | 67.69 | 200 | 41.72 | 200 | 10.33 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 4154948.25 | 48.08 | 64.65 | 100 | 14.36 | 35 | 0.6 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1585937.25 | 18.35 | 40.23 | 300 | 2.18 | 100 | 4.64 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1274.83 | 0.01 | 5946.48 | 300 | 1589.91 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 900562.81 | 10.42 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3230924 | 37.39 | 96.33 | 300 | 2.73 | 200 | 1.66 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1398903.87 | 22.85 | 58.51 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 9822942 | 113.69 | 70.3 | 120 | 4.2 | 100 | 2.18 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7164834 | 82.93 | 50.73 | 100 | 0 | 50 | 2.59 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 22105500 | 255.85 | 13.94 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 170464.45 | 1.97 | 56.09 | 300 | 0.02 | 100 | 1.38 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6189440 | 71.63 | 38.42 | 100 | 0 | 50 | 5.77 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1262818.25 | 14.62 | 63.7 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1082740 | 12.53 | 24.81 | 200 | 66.69 | 200 | 5.62 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 937523 | 10.85 | 59.28 | 200 | 73.58 | 200 | 5.02 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1802585.5 | 20.86 | 140.989 | 200 | 28.971 | 50 | 4.153 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1209505.38 | 14 | 108.17 | 200 | 15.371 | 50 | 4.251 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3384136.25 | 39.17 | 76.941 | 250 | 9.959 | 80 | 0.949 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2830746.5 | 32.76 | 76.076 | 250 | 11.057 | 80 | 1.333 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3429275.25 | 39.69 | 76.204 | 250 | 23.201 | 80 | 0.723 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 116.425 | 250 | 32.465 | 80 | 313.259 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3172641.5 | 36.72 | 14.878 | 100 | 0.959 | 50 | 1.789 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2397834.5 | 28.302 | 12.6892 | 100 | 0.4242 | 50 | 2.4628 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1910259.125 | 22.11 | 76.574 | 250 | 14.985 | 80 | 2.817 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 502114.156 | 5.812 | 88.629 | 250 | 56.74 | 80 | 9.477 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 0 | 0 | 11.504 | 250 | 49.232 | 80 | 33.929 | 20 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 45472120 | 526.298 | 36.639 | 100 | 27.529 | 50 | 0.791 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 0 | 0 | 0.3 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 23989948 | 298.637 | 8.183 | 50 | - | - | - | - | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9222426.2 | 106.741 | 223.85 | 320 | 3.6 | 100 | 7.592 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5512282.81 | 63.8 | - | - | - | - | 3.4784 | 20 | 正常