## Sheet1
监测日期：2025-10-09
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 545740.375 | 6.316 | 789.575 | 320 | 1362.974 | 100 | 619.297 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14474278 | 167.526 | 38.541 | 320 | 58.098 | 100 | 0.549 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 402177.906 | 4.655 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7925926.5 | 91.735 | - | - | - | - | 7.331 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 1667338.875 | 69472.453 | - | - | - | - | 0.02 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 7326904.5 | 84.802 | - | - | - | - | 0.431 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 890473.375 | 10.306 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 673686.438 | 7.797 | 116.055 | 300 | 5.533 | 100 | 1.904 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1825286.4 | 21.126 | 7.15 | 50 | 4.44 | 35 | 0.72 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 3456 | 0.04 | 0.47 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 357614.875 | 4.151 | 0.011 | 320 | 53.479 | 100 | 15.871 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 359979.562 | 4.166 | 0.695 | 320 | 4.228 | 100 | 0.511 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 499748.281 | 5.784 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3670375.5 | 42.735 | 84.17 | 200 | 21.137 | 50 | 6.448 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3516665 | 41.116 | 81.758 | 200 | 10.596 | 50 | 5.515 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3506383 | 40.86 | 75.652 | 200 | 10.574 | 50 | 5.389 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 988034.56 | 11.93 | 103.25 | 250 | 3.145 | 80 | 4.194 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 862022.19 | 9.98 | 102.982 | 250 | 6.403 | 80 | 3.481 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 974633.63 | 11.28 | 106.238 | 250 | 11.996 | 80 | 2.301 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3036402.75 | 35.14 | 104.672 | 250 | 16.857 | 80 | 1.534 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1897768.5 | 21.965 | 117.72 | 200 | 15.382 | 50 | 4.502 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1347523.75 | 15.596 | 119.117 | 200 | 5.924 | 50 | 3.812 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1366875.375 | 15.82 | 110.976 | 200 | 8.052 | 50 | 4.637 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2340584.64 | 27.09 | 18.98 | 200 | 0.7 | 35 | 4.01 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 29376 | 0.34 | 34.63 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 696002.938 | 8.056 | 0.158 | 50 | 0.02 | 35 | 4.602 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 11376365.165 | 139.361 | 22.816 | 50 | 0.516 | 35 | 1.288 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 36935260.33 | 457.647 | 22.822 | 50 | 0.002 | 35 | 0.565 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8087.235 | 0.099 | 88.247 | 50 | 8.422 | 35 | 26.28 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 1693.471 | 0.021 | 46.612 | 50 | 2.177 | 35 | 87.977 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 432 | 18 | 15.262 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 36597882.24 | 423.587 | 21.19 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 39944266.56 | 462.318 | 20.094 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 28391428.8 | 328.604 | 28.648 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 46299643.2 | 535.876 | 20.312 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 49153970.88 | 568.912 | 20.911 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 177857.329 | 2.148 | 44.58 | - | 0.6984 | - | 5.17 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 326250.969 | 3.776 | 45.686 | 320 | 52.395 | 100 | 1801.687 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5908743 | 68.388 | - | - | - | - | 6.501 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 11319241 | 131.01 | 28.904 | 320 | 29.013 | 100 | 1.911 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 3810787.25 | 44.106 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 708786.355 | 29532.765 | 11.381 | 50 | 3.331 | 35 | 0.27 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 64895.887 | 0.751 | - | - | - | - | 1.409 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 166612.39 | 6942.183 | 1.51 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 61659524.853 | 737.221 | 38.129 | 100 | 24.771 | 50 | 3.531 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 717563.77 | 8.305 | 10.95 | 100 | 18.164 | 50 | 6.573 | 20 | 停机
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 413585.656 | 4.787 | 253.365 | 400 | 7.333 | 200 | 0.657 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 479800.375 | 5.553 | 250.645 | 400 | 1.905 | 400 | 0.266 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 418352.562 | 4.842 | 232.891 | 400 | 2.468 | 200 | 1.153 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 838629.938 | 9.706 | 123.297 | 200 | 2.546 | 200 | 1.822 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 688697.938 | 7.971 | 48.28 | 200 | 3.282 | 200 | 5.623 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 124085.016 | 1.438 | 11.315 | - | 33.072 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1294615 | 14.984 | 37.61 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 806120.312 | 9.33 | 37.291 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3934848.75 | 45.542 | 68.301 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4257674.5 | 49.279 | 53.451 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3793807 | 43.91 | 54.85 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6518351.5 | 75.444 | 49.044 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2318973 | 26.84 | 34.38 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1441272.375 | 16.681 | 45.622 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1060389.75 | 12.273 | 63.076 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1600710.625 | 18.527 | 66.142 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3864464.5 | 161019.312 | 68.726 | 100 | 0.574 | 50 | 5.772 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3613387.25 | 41.822 | 21.791 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1791463.5 | 20.734 | 45.757 | 100 | 4.831 | 50 | 1.641 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 334047.75 | 4.067 | 33.72 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2137697.5 | 24.742 | - | - | 36.178 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12305176 | 142.421 | 48.135 | 100 | 5.764 | 50 | 3.685 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 4618627 | 53.456 | 39.424 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2826228.75 | 32.711 | 34.594 | 100 | 7.998 | 50 | 0.554 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3223006.25 | 37.303 | 65.587 | 100 | 2.055 | 50 | 0.832 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 361347.125 | 4.182 | - | - | 4.802 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4103815 | 47.498 | 22.141 | 50 | 0.102 | 35 | 0.435 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1304332.375 | 15.096 | 34.547 | 100 | 0.393 | 50 | 0.145 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 106840.883 | 1.236 | 147.988 | 300 | 1.262 | 100 | 2.782 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5069392 | 58.674 | 32.037 | 100 | 0.925 | 50 | 0.084 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 5944309.5 | 68.8 | 42.345 | 100 | 0.648 | 50 | 0.047 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9285938 | 107.48 | 99.5 | 200 | 40.06 | 200 | 7.18 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2244650 | 25.97 | 122.09 | 200 | 57.88 | 200 | 8.79 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1472720 | 17.04 | 69.72 | 200 | 57.13 | 200 | 15.63 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1349390 | 15.61 | 76.27 | 200 | 49.74 | 200 | 15.59 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3202903.25 | 38.68 | 61.57 | 100 | 18.16 | 35 | 0.67 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1462893.75 | 17.82 | 57.22 | 300 | 0.84 | 100 | 3.25 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1316.82 | 0.02 | 5157.68 | 300 | 1595.33 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 922534.75 | 10.68 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3727984.25 | 43.15 | 123.34 | 300 | 2.13 | 200 | 1.66 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1943057.5 | 22.48 | 54.66 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 9739168 | 112.72 | 74.37 | 120 | 4.82 | 100 | 1.98 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7217995 | 83.54 | 62.38 | 100 | 1.43 | 50 | 2.58 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 20392900 | 236.02 | 21.98 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 94037.5 | 1.09 | 34.55 | 300 | 0.2 | 100 | 0.6 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6145660 | 77.59 | 33.15 | 100 | 0 | 50 | 1.39 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1279530.5 | 14.81 | 72.6 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1086730 | 12.57 | 16.19 | 200 | 64.02 | 200 | 4.48 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1045040 | 12.09 | 59.27 | 200 | 69.66 | 200 | 2.73 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 821503.19 | 9.51 | 2513.452 | 200 | 401.833 | 50 | 1208.19 | 10 | 停机
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1905236.88 | 22.05 | 119.594 | 200 | 25.156 | 50 | 4.972 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3462048.5 | 40.07 | 68.313 | 250 | 24.074 | 80 | 1.062 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2960023.75 | 34.26 | 72.666 | 250 | 24.921 | 80 | 1.277 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3136211 | 36.3 | 73.243 | 250 | 26.937 | 80 | 0.91 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3.71 | 0 | 22.529 | 250 | 4.061 | 80 | 44.355 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 2842951 | 32.904 | 15.535 | 100 | 0.923 | 50 | 1.07 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2443978.75 | 31.057 | 11.494 | 100 | 0.5728 | 50 | 3.787 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1932192.75 | 22.363 | 72.571 | 250 | 26.602 | 80 | 2.83 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 49855.902 | 0.577 | 0 | 250 | 0 | 80 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 0 | 0 | 0.594 | 250 | 44.02 | 80 | 29.236 | 20 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 46705136 | 540.569 | 36.272 | 100 | 27.53 | 50 | 1.12 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 30535946 | 359.371 | 10.328 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 31215628 | 370.691 | 10.28 | 50 | - | - | - | - | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9246822.7 | 107.023 | 106.218 | 320 | 3.016 | 100 | 7.317 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5061921.458 | 58.587 | - | - | - | - | 1.551 | 20 | 正常