## Sheet1
监测日期：2025-10-26
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 14222837 | 164.616 | 209.961 | 320 | 18.822 | 100 | 6.458 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 16340472 | 189.126 | 103.526 | 320 | 28.822 | 100 | 0.594 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6067156 | 70.222 | - | - | - | - | 3.843 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8070016.5 | 93.403 | - | - | - | - | 6.3592 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 5674454.5 | 236435.578 | - | - | - | - | 0.906 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 9841934 | 113.911 | - | - | - | - | 0.608 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1139923.875 | 13.194 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 5871.854 | 0.068 | 22.778 | 320 | 15.876 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 681912.562 | 7.892 | 145.111 | 300 | 4.56 | 100 | 2.001 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1741029.12 | 20.151 | 1.74 | 50 | 0.12 | 35 | 1.16 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 3456 | 0.04 | 0.48 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 399724.156 | 4.626 | 0.004 | 320 | 23.282 | 100 | 16.993 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 396395.844 | 4.588 | 0.459 | 320 | 3 | 100 | 0.268 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 263836.812 | 3.054 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 4142896.5 | 48.311 | 89.225 | 200 | 18.875 | 50 | 6.836 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3727469.25 | 43.504 | 89.793 | 200 | 5.324 | 50 | 6.425 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3457931.5 | 40.307 | 79.524 | 200 | 39.37 | 50 | 5.321 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1142290.5 | 13.22 | 110.113 | 250 | 12.795 | 80 | 5.676 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 899735.13 | 10.41 | 109.195 | 250 | 13.68 | 80 | 4.432 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1020470.31 | 11.81 | 109.727 | 250 | 27.198 | 80 | 2.154 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3254872.25 | 37.67 | 110.2 | 250 | 5.727 | 80 | 1.366 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1962099.125 | 22.71 | 134.927 | 200 | 9.655 | 50 | 5.474 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1374547.625 | 15.909 | 114.947 | 200 | 6.814 | 50 | 3.159 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1382856.5 | 16.005 | 125.687 | 200 | 8.541 | 50 | 4.138 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2366979.84 | 27.396 | 16.56 | 200 | 0.48 | 35 | 0.41 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 17280 | 0.2 | 40.3 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 3427046.25 | 39.665 | 0 | 50 | 0 | 35 | 7.594 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 12615.018 | 0.15 | 20.539 | 50 | 1.141 | 35 | 24.325 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 10773510.574 | 129.01 | 23.599 | 50 | 0.718 | 35 | 1.677 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 7307.454 | 0.086 | 0 | 50 | 2.982 | 35 | 16.378 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 141790.66 | 1.696 | 40.162 | 50 | 0.001 | 35 | 0.328 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 84214.08 | 3508.92 | 65.413 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 609655.68 | 7.056 | 150.248 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 48.715 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -207895.68 | -2.406 | 18.567 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 14819751.36 | 171.525 | 45.633 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 28168525.44 | 326.025 | 58.437 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 131197.124 | 1.518 | 41.278 | - | 0.0002 | - | 3.377 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 9762777 | 112.995 | 25.005 | 320 | 7.055 | 100 | 7.553 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 1805426.125 | 20.896 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 0 | 0 | 215.659 | 320 | 70.143 | 100 | 12.058 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5079745 | 58.793 | - | - | - | - | 4.1267 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 693415.711 | 28892.321 | 14.298 | 50 | 1.399 | 35 | 0.44 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 1351.205 | 0.016 | - | - | - | - | 1.511 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 156396.634 | 6516.526 | 11.14 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 47261253.404 | 557.522 | 37.089 | 100 | 23.186 | 50 | 1.404 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 47826828.911 | 564.387 | 38.815 | 100 | 23.55 | 50 | 3.612 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 408346.719 | 4.726 | 260.804 | 400 | 7.896 | 200 | 0.683 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 498462.438 | 5.769 | 242.697 | 400 | 1.871 | 400 | 0.243 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 426952.219 | 4.942 | 236.171 | 400 | 2.602 | 200 | 1.124 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 848683.812 | 9.823 | 132.006 | 200 | 4.108 | 200 | 1.672 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 879460 | 10.179 | 69.326 | 200 | 3.465 | 200 | 4.986 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 125562.953 | 1.453 | 11.799 | - | 14.77 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1272294.875 | 14.726 | 49.297 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 803619.812 | 9.301 | 37.224 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4027750.25 | 46.618 | 74.677 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4505528.5 | 52.147 | 67.389 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3445903.5 | 39.883 | 62.758 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6398040 | 74.051 | 54.067 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2287808.25 | 26.479 | 36.793 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1565074.25 | 18.114 | 51.758 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1001093.5 | 11.587 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1570170.75 | 18.173 | 66.96 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3782749.75 | 157614.578 | 67.818 | 100 | 0.592 | 50 | 5.473 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3563127.75 | 41.24 | 26.348 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1774608.875 | 20.539 | 42.95 | 100 | 7.17 | 50 | 1.746 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 365443 | 4.23 | 34.488 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2174197.5 | 25.164 | - | - | 40.122 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13344429 | 154.449 | 46.516 | 100 | 7.187 | 50 | 3.308 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 4854326.5 | 56.184 | 36.907 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 3394442.25 | 39.288 | 37.085 | 100 | 14.016 | 50 | 0.524 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3160434 | 36.579 | 65.847 | 100 | 1.943 | 50 | 0.71 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 376106.625 | 4.353 | - | - | 1.26 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4201652 | 48.63 | 25.886 | 50 | 0.012 | 35 | 0.568 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1261161.5 | 14.597 | 38.103 | 100 | 1.008 | 50 | 0.149 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 158970.688 | 1.84 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5340263.5 | 61.809 | 27.805 | 100 | 0.569 | 50 | 0.074 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6724768.5 | 77.833 | 45.989 | 100 | 0.636 | 50 | 0.048 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9049076 | 104.73 | 112.25 | 200 | 51.69 | 200 | 7.93 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2765350 | 32 | 147.11 | 200 | 63.96 | 200 | 8.86 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1491340 | 17.26 | 59.72 | 200 | 50.61 | 200 | 13.9 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1668060 | 19.3 | 63.8 | 200 | 45.1 | 200 | 13.23 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3277047 | 37.92 | 59.59 | 100 | 3.37 | 35 | 0.6 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1552224 | 17.96 | 77.73 | 300 | 1.42 | 100 | 1.35 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1658.66 | 0.02 | 140.9 | 300 | 65.23 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 872787.06 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3701851.25 | 42.85 | 102.5 | 300 | 2.24 | 200 | 1.7 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2139204.75 | 24.75 | 65.8 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 9913778 | 114.74 | 74.43 | 120 | 5.88 | 100 | 1.98 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7316867.5 | 84.69 | 54.38 | 100 | 0 | 50 | 2.76 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 20705200 | 239.64 | 24.73 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 170632.77 | 1.97 | 46.36 | 300 | 0 | 100 | 1.4 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6189260 | 71.63 | 27.28 | 100 | 0 | 50 | 1.65 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1401277.12 | 16.22 | 76.71 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 139446 | 1.61 | 649.4 | 200 | 184.58 | 200 | 45.58 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 44376.6 | 0.51 | 11237.5 | 200 | 2797.64 | 200 | 705.65 | 30 | 停机
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1852739 | 21.44 | 123.127 | 200 | 27.541 | 50 | 5.226 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1928146.5 | 22.32 | 112.868 | 200 | 25.048 | 50 | 3.667 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3419792 | 39.58 | 77.281 | 250 | 9.656 | 80 | 1.178 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3157498.75 | 36.55 | 78.127 | 250 | 10.661 | 80 | 1.604 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3373270 | 39.04 | 77.659 | 250 | 25.413 | 80 | 1.274 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 4.433 | 250 | 5.311 | 80 | 91.715 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 2938867 | 34.015 | 18.366 | 100 | 0.312 | 50 | 1.595 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2541076.75 | 29.95 | 7.3951 | 100 | 0.3337 | 50 | 1.577 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1915927.5 | 22.175 | 75.407 | 250 | 17.192 | 80 | 2.979 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 142999.984 | 1.655 | 5.956 | 250 | 0.013 | 80 | 1.256 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 183.038 | 0.002 | 3.193 | 250 | 0.54 | 80 | 17.396 | 20 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 43519516 | 503.698 | 35.94 | 100 | 26.313 | 50 | 0.928 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 2679719.5 | 31.679 | 0.09 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 38923676 | 461.851 | 10.917 | 50 | - | - | - | - | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9289697.6 | 107.52 | 38.675 | 320 | 0.854 | 100 | 3.58 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5124726.232 | 59.314 | - | - | - | - | 2.4372 | 20 | 正常