## Sheet1
监测日期：2025-11-09
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 13011010 | 150.59 | 40.307 | 320 | 21.066 | 100 | 6.306 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15257981 | 176.597 | 35.458 | 320 | 51.117 | 100 | 0.593 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6184412.5 | 71.579 | - | - | - | - | 3.513 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8179874 | 94.674 | - | - | - | - | 6.627 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 3031187.25 | 126299.477 | - | - | - | - | 0.95 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 12143246 | 140.547 | - | - | - | - | 0.844 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 913368.125 | 10.571 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 17636.697 | 0.204 | 32.525 | 320 | 21.215 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 755180 | 8.74 | 133.647 | 250 | 5.796 | 80 | 2.071 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1589768.64 | 18.4 | 9.58 | 50 | 10.27 | 35 | 0.81 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 3456 | 0.04 | 0.41 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11234868 | 130.033 | 28.665 | 320 | 21.696 | 100 | 1.019 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 398958.312 | 4.618 | 0.511 | 320 | 3.604 | 100 | 1.19 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9432519 | 109.173 | - | - | - | - | 2.987 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 383301.969 | 4.436 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3639666.75 | 42.429 | 83.145 | 200 | 20.918 | 50 | 6.763 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3479645 | 40.723 | 80.334 | 200 | 3.981 | 50 | 6.543 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3293839 | 38.438 | 80.975 | 200 | 11.183 | 50 | 5.138 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1100239.5 | 12.73 | 87.731 | 250 | 1.539 | 80 | 3.82 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 851192.56 | 9.85 | 83.542 | 250 | 6.03 | 80 | 4.018 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 938267.19 | 10.86 | 90.626 | 250 | 7.904 | 80 | 2.253 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3152860.5 | 36.49 | 92.727 | 250 | 5.616 | 80 | 1.382 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1996513.25 | 23.108 | 127.819 | 200 | 11.325 | 50 | 5.286 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1387265.25 | 16.056 | 124.378 | 200 | 7.477 | 50 | 3.697 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1390078.875 | 16.089 | 121.937 | 200 | 8.071 | 50 | 4.689 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2216108.16 | 25.649 | 17.86 | 200 | 2.86 | 35 | 0.29 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 25920 | 0.3 | 39.85 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 2281105 | 26.402 | 0.005 | 50 | 0 | 35 | 5.123 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 701513.032 | 8.314 | 6.823 | 50 | 0.946 | 35 | 20.474 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 1723.158 | 0.021 | 30.829 | 50 | 1.837 | 35 | 60.804 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 7513.383 | 0.089 | 0.315 | 50 | 2.339 | 35 | 12.13 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 118442.938 | 1.411 | 37.366 | 50 | 0.016 | 35 | 0.259 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 816013.44 | 34000.56 | 58.832 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 695917.44 | 8.055 | 187.484 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 713214.72 | 8.255 | 19.88 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -241133.76 | -2.791 | 17.267 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 11900537.28 | 137.738 | 25.895 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 8208760.32 | 95.009 | 23.154 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 524830.17 | 6.07 | 4.37 | 100 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 125973.292 | 1.458 | 25.963 | - | 0 | - | 6.17 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 9581133 | 110.893 | 27.051 | 320 | 2.711 | 100 | 5.696 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 17407.801 | 0.201 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 0 | 0 | 119.961 | 320 | 7.958 | 100 | 15.242 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4974702 | 57.578 | - | - | - | - | 3.932 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 680364.487 | 28348.52 | 18.159 | 50 | 1.455 | 35 | 0.36 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 16754.56 | 0.194 | - | - | - | - | 1.484 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 161783.496 | 6740.979 | 0 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 60344154.511 | 714.101 | 32.489 | 100 | 22.463 | 50 | 1.802 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 61646076.217 | 727.332 | 32.691 | 100 | 24.668 | 50 | 3.099 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 436142.094 | 5.048 | 142.734 | 400 | 6.712 | 200 | 0.709 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 457394.938 | 5.294 | 138.451 | 400 | 1.009 | 400 | 0.23 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 419991.25 | 4.861 | 135.477 | 400 | 1.672 | 200 | 0.868 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 872505.312 | 10.098 | 116.262 | 200 | 2.917 | 200 | 1.506 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 735956.5 | 8.518 | 48.514 | 200 | 1.675 | 200 | 4.742 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 124025.82 | 1.436 | 11.367 | - | 14.781 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1223968.375 | 14.166 | 50.007 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 747973.75 | 8.657 | 36.197 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3930695.25 | 45.494 | 72.984 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4560841.5 | 52.788 | 58.543 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4448727.5 | 51.49 | 61.467 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6869987 | 79.514 | 55.547 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2419696 | 28.006 | 37.59 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2282450.5 | 26.417 | 50.678 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1118736 | 12.948 | 63.835 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1678173.25 | 19.423 | 61.162 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3871709.5 | 161321.25 | 61.184 | 100 | 0.332 | 50 | 10.515 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3523796.5 | 40.785 | 29.265 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2039182.25 | 23.602 | 35.733 | 100 | 5.027 | 50 | 2.45 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 382100.969 | 4.422 | 31.882 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2141241.75 | 24.783 | - | - | 39.124 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13128793 | 151.954 | 51.771 | 100 | 11.977 | 50 | 5.077 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 4871193.5 | 56.38 | 33.401 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2832813 | 32.787 | 34.725 | 100 | 15.3 | 50 | 0.495 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3088989.75 | 35.752 | 64.418 | 100 | 0.395 | 50 | 0.808 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 394935.094 | 4.571 | - | - | 2.319 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4102534.5 | 47.483 | 23.203 | 50 | 0.025 | 35 | 0.126 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1233119.875 | 14.272 | 36.142 | 100 | 0.686 | 50 | 0.165 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 49829.297 | 0.577 | 0.428 | 300 | 0 | 100 | 121.289 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5280360.5 | 61.115 | 29.432 | 100 | 1.434 | 50 | 0.076 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6125118.5 | 70.893 | 45.418 | 100 | 0.748 | 50 | 0.047 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9468049 | 110.98 | 108.6 | 200 | 53.06 | 200 | 7.18 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2366280 | 27.38 | 130.34 | 200 | 85.83 | 200 | 13.12 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1503630 | 17.4 | 59.73 | 200 | 42.41 | 200 | 5.75 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1113900 | 12.89 | 63.55 | 200 | 38.14 | 200 | 7.81 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 4103911 | 47.49 | 59.66 | 100 | 21.64 | 35 | 0.63 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1509709.62 | 17.47 | 61.68 | 300 | 1.61 | 100 | 1.39 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1579.24 | 0.02 | 121.39 | 300 | 57.82 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1010972.44 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 774652.31 | 8.97 | 166.23 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1947197.5 | 22.53 | 60.58 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 9966032 | 115.34 | 74.14 | 120 | 1.24 | 100 | 2.2 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6992865 | 80.94 | 59.1 | 100 | 0.51 | 50 | 3.91 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 20974600 | 242.76 | 24.82 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 233639.88 | 2.7 | 50.93 | 300 | 0.02 | 100 | 1.26 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6901830 | 79.88 | 29.03 | 100 | 0 | 50 | 1.65 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1181300.5 | 13.67 | 62.03 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 130713 | 1.51 | 5194.91 | 200 | 2338.75 | 200 | 515.79 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 41629.5 | 0.48 | 429.87 | 200 | 205.55 | 200 | 27.98 | 30 | 停机
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1923836.25 | 22.27 | 113.858 | 200 | 29.275 | 50 | 6.406 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1914407.63 | 22.16 | 87.192 | 200 | 27.808 | 50 | 4.126 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3544113 | 41.02 | 56.301 | 250 | 25.307 | 80 | 1.195 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3175758.5 | 36.76 | 57.884 | 250 | 21.217 | 80 | 1.435 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3083462 | 35.69 | 57.894 | 250 | 26.266 | 80 | 1.328 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 43.4 | 0 | 69.236 | 250 | 106.374 | 80 | 771.953 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 2665926.25 | 30.856 | 21.279 | 100 | 0.814 | 50 | 1.411 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2587808.75 | 30.509 | 8.629 | 100 | 0.7408 | 50 | 6.32 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1218488.5 | 14.103 | 3.923 | 250 | 0.569 | 80 | 22.964 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 106182.555 | 1.229 | 7.295 | 250 | 5.175 | 80 | 0.839 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1732545.5 | 20.053 | 62.072 | 250 | 13.49 | 80 | 2.275 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 46779232 | 541.426 | 38.341 | 100 | 27.073 | 50 | 0.655 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 21490636 | 255.285 | 8.628 | 50 | - | - | - | - | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 2401933 | 28.498 | 0.268 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8733910.7 | 101.087 | 72.954 | 320 | 15.423 | 100 | 18.777 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 4658856.204 | 53.922 | - | - | - | - | 2.555 | 20 | 正常