## Sheet1
监测日期：2025-11-26
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12723166 | 147.259 | 160.848 | 320 | 22.044 | 100 | 2.567 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13896641 | 160.841 | 133.436 | 320 | 53.426 | 100 | 0.62 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 9765356 | 113.025 | - | - | - | - | 3.194 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8388405 | 97.088 | - | - | - | - | 5.499 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 4059594 | 169149.766 | - | - | - | - | 0.723 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 16916296 | 195.79 | - | - | - | - | 0.412 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1240134.25 | 14.353 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 203919.812 | 2.36 | 10.92 | 320 | 19.199 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 716807.688 | 8.296 | 150.643 | 250 | 3.978 | 80 | 2.042 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1233869.76 | 14.281 | 11.44 | 50 | 1.83 | 35 | 1.02 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.52 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 10745291 | 124.367 | 193.839 | 320 | 35.646 | 100 | 1.601 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11545995 | 134.3 | 173.828 | 320 | 30.396 | 100 | 0.709 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9052406 | 104.773 | - | - | - | - | 5.848 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6872261.5 | 79.54 | - | - | - | - | 4.339 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3565082 | 41.552 | 86.807 | 200 | 21.035 | 50 | 5.374 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3368087.25 | 39.321 | 78.291 | 200 | 11.701 | 50 | 6.701 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3303482.25 | 38.492 | 86.906 | 200 | 15.894 | 50 | 4.839 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1031433.38 | 11.94 | 110.608 | 250 | 0.951 | 80 | 5.427 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1017425.63 | 11.78 | 109.038 | 250 | 3.495 | 80 | 5.129 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 935916 | 11.3 | 110.894 | 250 | 5.458 | 80 | 2.27 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3250498.75 | 37.62 | 105.388 | 250 | 8.531 | 80 | 1.288 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1960189.375 | 22.687 | 123.768 | 200 | 15.117 | 50 | 4.009 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1404978.75 | 16.261 | 123.218 | 200 | 8.461 | 50 | 3.661 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 132838.141 | 1.538 | 110.996 | 200 | 6.114 | 50 | 117.909 | 10 | 停机
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 1983329.28 | 22.955 | 27.27 | 200 | 1.15 | 35 | 2.37 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 17280 | 0.2 | 47.17 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 3640901.75 | 42.14 | 0 | 50 | 0 | 35 | 4.998 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 8259.832 | 0.099 | 11.601 | 50 | 0.762 | 35 | 22.612 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 5051.085 | 0.06 | 60.948 | 50 | 4.484 | 35 | 69.17 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 7183.048 | 0.085 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 160967.315 | 1.92 | 36.987 | 50 | 0 | 35 | 0.41 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 13691358.72 | 570473.28 | 9.747 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 12477844.8 | 144.42 | 9.57 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 13493070.72 | 156.17 | 8.835 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -1546.56 | -0.018 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -88594.56 | -1.025 | 299.103 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 44529791.04 | 515.391 | 25.626 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 85567.8 | 0.99 | 1.1 | 100 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 142661.226 | 1.651 | 27.144 | - | 0.3596 | - | 6.287 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 9733730 | 113.923 | 26.85 | 320 | 12.431 | 100 | 4.449 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 6740570.5 | 78.016 | - | - | - | - | 4.638 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 11150832 | 129.06 | 31.733 | 320 | 16.879 | 100 | 1.856 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5055466 | 58.512 | - | - | - | - | 2.829 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 307453.385 | 12810.558 | 13.599 | 50 | 6.086 | 35 | 1.8 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 41718.039 | 0.483 | - | - | - | - | 1.578 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 270888.787 | 11287.033 | 23.02 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 1229578.692 | 16.553 | 40.133 | 100 | 11.151 | 50 | 44.394 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 42417924.705 | 511.722 | 35.46 | 100 | 20.827 | 50 | 2.054 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 426556.969 | 4.937 | 137.931 | 400 | 6.243 | 200 | 0.774 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 492817.438 | 5.704 | 128.924 | 400 | 1.103 | 400 | 0.238 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 447531.781 | 5.18 | 136.91 | 400 | 1.654 | 200 | 0.732 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 564521.75 | 6.534 | 1050.146 | 200 | 200.493 | 200 | 243.326 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 825910.312 | 9.982 | 57.351 | 200 | 2.422 | 200 | 5.055 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 130089.391 | 1.506 | 13.033 | - | 15.841 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1416477.75 | 16.394 | 55.874 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 720427.938 | 8.338 | 48.275 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3662843.75 | 42.394 | 82.365 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4670423.5 | 54.056 | 69.438 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4599429.5 | 53.234 | 73.694 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6762733 | 78.272 | 61.33 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2234212 | 25.877 | 38.654 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1934830 | 22.394 | 55.034 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1108883.25 | 12.834 | 68.769 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1533639.125 | 17.75 | 67.475 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3978766.5 | 165781.969 | 49.802 | 100 | 0.695 | 50 | 10.648 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3715872.25 | 43.008 | 33.585 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1934584.875 | 22.391 | 35.527 | 100 | 3.612 | 50 | 2.371 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 335290.531 | 3.881 | 33.287 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2190035.25 | 25.348 | - | - | 20.953 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13012676 | 150.61 | 51.879 | 100 | 9.433 | 50 | 3.914 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1457723.25 | 16.872 | 30.873 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2778182 | 32.155 | 33.934 | 100 | 16.138 | 50 | 0.495 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2958637.25 | 34.243 | 67.016 | 100 | 1.16 | 50 | 0.747 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 341888.094 | 3.957 | - | - | 0.454 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4298245.5 | 49.748 | 28.337 | 50 | 0.05 | 35 | 0.355 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1331952 | 15.416 | 43.424 | 100 | 1.208 | 50 | 0.181 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 266614.469 | 3.366 | 175.254 | 300 | 1.025 | 100 | 3.924 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5590760 | 64.708 | 37.461 | 100 | 2.405 | 50 | 0.1 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6729469.5 | 77.887 | 52.683 | 100 | 0.897 | 50 | 0.068 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9700762 | 113.72 | 106.88 | 200 | 31.79 | 200 | 7.2 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2555220 | 29.57 | 161.53 | 200 | 55.04 | 200 | 7.94 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1524320 | 17.64 | 59.79 | 200 | 57.02 | 200 | 6.77 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1098900 | 12.71 | 63.5 | 200 | 47.01 | 200 | 7.69 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 2883098 | 33.36 | 59.59 | 100 | 1.51 | 35 | 0.66 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1556478.5 | 18.01 | 71.06 | 300 | 1.34 | 100 | 2.18 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2215.89 | 0.03 | 18.14 | 300 | 65.24 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 966985.88 | 11.19 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 78587.72 | 0.91 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1880642.5 | 21.76 | 62.21 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10115515 | 117.07 | 75.28 | 120 | 2.12 | 100 | 2.14 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7203242 | 83.37 | 56.69 | 100 | 0.31 | 50 | 2.58 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19925800 | 230.62 | 24.51 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 204449.44 | 2.37 | 74.13 | 300 | 0.39 | 100 | 2.06 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6329670 | 88.66 | 36.97 | 100 | 0 | 50 | 2.53 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1302898.25 | 15.08 | 81.5 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1190120 | 13.77 | 42.85 | 200 | 3.06 | 200 | 3.67 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1394240 | 16.13 | 79.2 | 200 | 3.34 | 200 | 3.43 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1841030.13 | 21.31 | 119.486 | 200 | 25.335 | 50 | 4.087 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 554050.19 | 6.41 | 380.016 | 200 | 363.098 | 50 | 520.377 | 10 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3775249 | 43.7 | 77.264 | 250 | 23.223 | 80 | 1.379 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3222758 | 37.3 | 76.747 | 250 | 20.994 | 80 | 2.109 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3326251.5 | 38.5 | 75.519 | 250 | 24.981 | 80 | 1.512 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 21.577 | 250 | 1.149 | 80 | 241.243 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 797778.625 | 9.234 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2319174.5 | 27.318 | 5.805 | 100 | 0.9671 | 50 | 19.039 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 404684.344 | 4.684 | 6.839 | 250 | 0.318 | 80 | 30.644 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 232293.406 | 2.689 | 6.166 | 250 | 2.349 | 80 | 0.924 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1741639.5 | 20.158 | 77.022 | 250 | 15.856 | 80 | 2.376 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 39202335.191 | 453.731 | 33.255 | 100 | 23.971 | 50 | 0.633 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 2027875.375 | 23.868 | 0.324 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 4590005 | 54.488 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 2710.9 | 0.031 | 24.795 | 320 | 371.196 | 100 | 50.561 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 818974.433 | 9.479 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机