## 表格
惠州市2025年6月-11月重点源监督性监测结果表
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 折算浓度(mg/m³) | 标准限值(mg/m³) | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
| 惠州市 | 龙门县金山保家水质净化有限公司 | 处理池排口 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) 第二时段一级标准和国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的B标准之严值 | 2025-08-25 | 五日生化需氧量（BOD5） | 19.3 | 20 | 是 | —
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.08 | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 是 | —
[6 empty] | 悬浮物 | 9 | 20 | 是 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 50.8 | 60 | 是 | —
[6 empty] | 水温 | 25.3 | — | 是 | —
[6 empty] | 总氮（以N计） | 6.2 | 20 | 是 | —
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是 | —
[6 empty] | 氨氮 | 0.55 | 8 | 是 | —