## Sheet1
监测日期：2025-11-28
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12820987 | 148.391 | 172.286 | 320 | 29.982 | 100 | 2.445 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14834448 | 171.695 | 172.879 | 320 | 38.671 | 100 | 0.901 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 9632701 | 111.49 | - | - | - | - | 3.105 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8390535 | 97.113 | - | - | - | - | 5.346 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 3634846.5 | 151451.953 | - | - | - | - | 0.699 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 16355043 | 189.294 | - | - | - | - | 0.379 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1218879.25 | 14.107 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 183203.422 | 2.12 | 5.441 | 320 | 7.85 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 1240267.125 | 14.382 | 138.511 | 250 | 11.354 | 80 | 4.42 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1953538.56 | 22.61 | 5.16 | 50 | 5.28 | 35 | 0.73 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.73 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 10436996 | 120.799 | 194.078 | 320 | 49.629 | 100 | 2.739 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 5720088.5 | 66.205 | 320.537 | 320 | 16.164 | 100 | 7.425 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9417014 | 108.993 | - | - | - | - | 5.092 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 3695369.5 | 42.77 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3751292.25 | 43.737 | 89.286 | 200 | 18.608 | 50 | 5.464 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3404976.5 | 39.746 | 83.736 | 200 | 10.069 | 50 | 7.242 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3194931 | 37.238 | 88.942 | 200 | 14.016 | 50 | 4.704 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1074005.75 | 12.43 | 111.265 | 250 | 6.12 | 80 | 6.159 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 957922.13 | 11.09 | 111.056 | 250 | 8.363 | 80 | 5.654 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 987934.44 | 11.44 | 108.811 | 250 | 16.188 | 80 | 2.282 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3368909 | 38.99 | 111.442 | 250 | 14.482 | 80 | 1.322 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 142437.609 | 1.649 | 195.332 | 200 | 9.128 | 50 | 33.724 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 158108.266 | 1.83 | 159.24 | 200 | 0 | 50 | 35.748 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 0 | 0 | 6.142 | 200 | 16.414 | 50 | 118.47 | 10 | 停机
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2556766.08 | 29.592 | 17.27 | 200 | 1.27 | 35 | 0.45 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 14688 | 0.17 | 56.81 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 410320.875 | 4.749 | 0.001 | 50 | 0 | 35 | 13.393 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 7367.57 | 0.086 | 14.535 | 50 | 1.443 | 35 | 22.951 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 3979.197 | 0.047 | 38.172 | 50 | 7.104 | 35 | 57.585 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 11705.587 | 0.138 | 26.408 | 50 | 32.172 | 35 | 156.453 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 133178.998 | 1.59 | 44.62 | 50 | 0 | 35 | 0.427 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 15198978.24 | 633290.76 | 157.638 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 12572858.88 | 145.519 | 88.925 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 14347722.24 | 166.062 | 8.78 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -45074.88 | -0.522 | 178.759 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -143925.12 | -1.666 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 45096203.52 | 521.947 | 19.962 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 166653.6 | 1.93 | 0.93 | 100 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 141575.064 | 1.639 | 27.322 | - | 0.0575 | - | 6.627 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 9380773 | 108.574 | 26.211 | 320 | 10.258 | 100 | 4.461 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 6066140 | 70.21 | - | - | - | - | 4.521 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 11060162 | 128.011 | 32.137 | 320 | 12.395 | 100 | 1.712 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5010125.5 | 57.988 | - | - | - | - | 2.765 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 152809.918 | 6367.08 | 16.283 | 50 | 10.911 | 35 | 1.89 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 714.419 | 0.008 | - | - | - | - | 1.669 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 260331.317 | 10847.138 | 23.62 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 832581.404 | 9.738 | 52.618 | 100 | 15.938 | 50 | 5.059 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 47020067.027 | 555.639 | 35.444 | 100 | 22.379 | 50 | 2.151 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 432185.781 | 5.002 | 137.079 | 400 | 6.359 | 200 | 0.755 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 474981.562 | 5.498 | 132.127 | 400 | 1.128 | 400 | 0.214 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 459607.594 | 5.32 | 136.132 | 400 | 1.641 | 200 | 0.64 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 854344.75 | 9.888 | 3366.02 | 200 | 684.038 | 200 | 769.135 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1025182.062 | 11.866 | 56.443 | 200 | 3.061 | 200 | 5.242 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 130204.688 | 1.507 | 14.65 | - | 16.143 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1411335.75 | 16.335 | 57.916 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 730281.25 | 8.452 | 47.764 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3697371.5 | 42.794 | 84.017 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4716337.5 | 54.587 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4606544 | 53.316 | 75.026 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6676917.5 | 77.279 | 52.86 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2222283 | 25.721 | 37.629 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2041551 | 23.629 | 55.934 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1039232 | 12.045 | 71.463 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1620767.75 | 18.772 | 70.737 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3938694.25 | 164112.281 | 48.864 | 100 | 0.744 | 50 | 10.256 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3738538.25 | 43.27 | 34.212 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1934322.5 | 22.388 | 35.728 | 100 | 2.631 | 50 | 2.371 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 361290 | 4.182 | 32.345 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2214913.25 | 25.636 | - | - | 18.107 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12957658 | 149.973 | 51.987 | 100 | 10.536 | 50 | 3.952 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1484266.25 | 17.179 | 34.456 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2391731 | 27.682 | 35.106 | 100 | 16.364 | 50 | 0.487 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2942288.25 | 34.054 | 70 | 100 | 0.376 | 50 | 0.74 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 331098.781 | 3.832 | - | - | 1.103 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4338718.5 | 50.217 | 29.673 | 50 | 0.22 | 35 | 0.405 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1282893.375 | 14.848 | 41.525 | 100 | 1.026 | 50 | 0.186 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 416466.406 | 4.82 | 187.598 | 300 | 1.089 | 100 | 3.923 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5652326 | 65.42 | 38.682 | 100 | 2.424 | 50 | 0.106 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6806037.5 | 78.774 | 52.811 | 100 | 0.926 | 50 | 0.08 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9348989 | 109.61 | 118.94 | 200 | 19.14 | 200 | 6.7 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2373170 | 27.46 | 119.97 | 200 | 66.11 | 200 | 7.74 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1521850 | 17.61 | 59.72 | 200 | 48.46 | 200 | 4.87 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1047200 | 12.12 | 63.91 | 200 | 44.84 | 200 | 8.49 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3267874.5 | 37.82 | 59.59 | 100 | 18.8 | 35 | 0.66 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1558323.87 | 18.03 | 70.18 | 300 | 0.85 | 100 | 2.32 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2344.95 | 0.03 | 0.22 | 300 | 59.08 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 969545.31 | 11.22 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 76400.12 | 0.88 | 311.96 | 300 | 10.66 | 200 | 27.61 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1610392.5 | 24.85 | 74.2 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10291551 | 119.11 | 74.3 | 120 | 4.5 | 100 | 2.21 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7110694 | 82.3 | 56.88 | 100 | 0.12 | 50 | 2.41 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 22413400 | 259.41 | 28.82 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 237405.81 | 2.75 | 60.62 | 300 | 0 | 100 | 1.49 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7422830 | 85.91 | 41.19 | 100 | 0 | 50 | 6.61 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1391675.75 | 16.11 | 86.06 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1063430 | 12.3 | 16.24 | 200 | 47 | 200 | 2.66 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 988479 | 11.44 | 58.63 | 200 | 48.64 | 200 | 2.49 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1866689.63 | 21.61 | 101.909 | 200 | 25.559 | 50 | 4.508 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 563583.56 | 6.52 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 10 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3718037 | 43.03 | 77.907 | 250 | 18.499 | 80 | 1.539 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3265402.5 | 37.79 | 76.976 | 250 | 12.107 | 80 | 2.272 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3293677.5 | 38.12 | 73.625 | 250 | 19.777 | 80 | 1.829 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 23.946 | 250 | 0.194 | 80 | 110.068 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 794593.062 | 9.197 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2930975 | 34.566 | 13.454 | 100 | 1.0199 | 50 | 6.867 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 321986.094 | 3.727 | 6.274 | 250 | 0.502 | 80 | 38.027 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 235857.297 | 2.73 | 27.324 | 250 | 3.409 | 80 | 3.844 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1835783.75 | 21.248 | 75.183 | 250 | 15.739 | 80 | 2.204 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 42316824.902 | 489.778 | 41.176 | 100 | 32.881 | 50 | 0.61 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 2212194.75 | 26 | 0.305 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 2778692.25 | 37.651 | 0.203 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 2636.5 | 0.03 | 99.311 | 320 | 297.214 | 100 | 47.698 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 1760382.927 | 20.375 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机